## Primer 1
Linearna regresija opste karakteristike
I | C
2.1 | 0
5 | 2
9 | 4
12.6 | 6
17.3 | 8
21 | 10
24.7 | 12

## Primer 2
Linearna regresija: analiza reziduala
Količina [ng] | Povrsina pika A | Površina pika B | Povrsina pika C | Povrsina pika D | Povrsina E
14 | 1559.96 | 1559.96 | 1259.96 | 1559.96 | 2559.96
28 | 3236.7 | 3146.8 | 3136.7 | 3236.7 | 4236.7
55.9 | 5167.84 | 4994.84 | 6267.84 | 4067.84 | 6167.84
111.8 | 11123.37 | 11114.69 | 12343.37 | 11123.37 | 12123.37
167.8 | 16142.33 | 16640.9 | 18142.33 | 16142.33 | 17142.33
209.7 | 20630.16 | 20787.89 | 21330.16 | 20330.16 | 21630.16
279.6 | 26726.24 | 25193.81 | 24726.24 | 26726.24 | 27726.24
A-normalni rezultati
B - trend
C - kriva linija
D - prisustvo spoljašnje vrednosti

## Primer 3
Granica detekcije: uticaj greške modela i nagiba
Slučaj C
Slučaj A |  |  |  | C | Povrsina
| C | Povrsina | 1 | 31.5 | 8815.5
1 | 31.5 | 4897.5 | 2 | 63 | 12122.064
2 | 63 | 6734.48 | 3 | 126 | 17994.888
3 | 126 | 9997.16 | 4 | 252 | 29425.066
4 | 252 | 17458.37 | 5 | 378 | 39874.302
5 | 378 | 22152.39 | 6 | 472.5 | 46989.862
6 | 472.5 | 27216.59 | 7 | 630 | 59464.512
7 | 630 | 33035.84
Slučaj B
| C | Povrsina
1 | 31.5 | 4597.5
2 | 63 | 6734.48
3 | 126 | 9997.16
4 | 252 | 17458.37
5 | 378 | 22152.39
6 | 472.5 | 28216.59
7 | 630 | 32035.84

## Primer 4
Granica detekcije: uticaj opsega
| C | Povrsina
1 | 31.5 | 4897.5
2 | 63 | 6734.48
3 | 126 | 9997.16
4 | 252 | 17458.37
5 | 378 | 22152.39
6 | 472.5 | 27216.59
7 | 630 | 33035.84
| C | Povrsina
1 | 31.5 | 4897.5
2 | 45 | 5623.47
3 | 63 | 6734.48
4 | 100 | 8638.12
5 | 126 | 9997.16
6 | 180.5 | 14238.75
7 | 252 | 17458.37

## Primer 5
Očitana vrednost - uticaj položaja očitavanja i broja ponovljenih merenja
Kalibracija |  |  |  | A | B | C
| C | Povrsina |  | Očitana vrednost | Očitana vrednost | Očitana vrednost
1 | 31.5 | 4897.5 |  | 18235.44 | 9147.72 | 18235.44
2 | 63 | 6734.48 |  | 17792.35 | 8956.175 | 17793.2
3 | 126 | 9997.16 |  | 17793.2 | 8696.6 | 17888.46
4 | 252 | 17458.37 |  | 17606.15 | 8703.075
5 | 378 | 22152.39 |  | 17888.46 | 8944.23
6 | 472.5 | 27216.59 |  | 18306.78 | 9153.39
7 | 630 | 33035.84
y0
x0
Sx0

## Primer 6
Očitana vrednost - uticaj greške modela i nagiba prave
Hromatografski uslovi A
| C | Povrsina |  | Očitana vrednost
1 | 31.5 | 4897.5 |  | 18235.44
2 | 63 | 6734.48 |  | 17792.35
3 | 126 | 9997.16 |  | 17793.2
4 | 252 | 17458.37 |  | 17606.15
5 | 378 | 22152.39 |  | 17888.46
6 | 472.5 | 27216.59 |  | 18306.78
7 | 630 | 33035.84
y0
x0
Sx0
Hrmatografski uslovi B
| C | Povrsina |  | Očitana vrednost
1 | 31.5 | 4597.5 |  | 18235.44
2 | 63 | 6734.48 |  | 17792.35
3 | 126 | 9997.16 |  | 17793.2
4 | 252 | 17458.37 |  | 17606.15
5 | 378 | 22152.39 |  | 17888.46
6 | 472.5 | 28216.59 |  | 18306.78
7 | 630 | 32035.84
y0
x0
Sx0
Hromatografski uslovi C
| C | Povrsina |  | Očitana vrednost
1 | 31.5 | 8815.5 |  | 32151.78
2 | 63 | 12122.064 |  | 31525.55
3 | 126 | 17994.888 |  | 31865.29
4 | 252 | 29425.066 |  | 31361.6
5 | 378 | 39874.302 |  | 31950.64
6 | 472.5 | 46989.862 |  | 32022.48
7 | 630 | 59464.512
y0
x0
Sx0

## Primer 7
Očitana vrednost - uticaj koncentracionog opsega
| C | Povrsina |  | Očitana vrednost
1 | 31.5 | 4897.5 |  | 9147.72
2 | 63 | 6734.48 |  | 8956.175
3 | 126 | 9997.16 |  | 8696.6
4 | 252 | 17458.37 |  | 8703.075
5 | 378 | 22152.39 |  | 8944.23
6 | 472.5 | 27216.59 |  | 9153.39
7 | 630 | 33035.84
y0
x0
Sx0
| C | Povrsina |  | Očitana vrednost
1 | 126 | 8907.16 |  | 9147.72
2 | 165 | 12132.7128 |  | 8956.175
3 | 215 | 13710 |  | 8696.6
4 | 252 | 16458.37 |  | 8703.075
5 | 300 | 17435.63 |  | 8944.23
6 | 350 | 20163.873 |  | 9153.39
7 | 378 | 23252.39
y0
x0
Sx0

## Primer 8
Metoda standardnog dodatka
Dodato Ag | Apsorbanca | Dodato Ag | Apsorbanca
0 | 0.32 | 0 | 0.32
5 | 0.41 | 10 | 0.52
10 | 0.52 | 20 | 0.7
15 | 0.6 | 30 | 0.89
20 | 0.7
25 | 0.79
30 | 0.89
xE |  | xE
SxE |  | SxE
|  | Dodato Ag | Apsorbanca
|  | 0 | 0.32
|  | 5 | 0.41
|  | 10 | 0.52
|  | 15 | 0.6
xE
SxE

## Primer 9
Poređenje dve metode linearnom regresijom
Standard | Metod A | Standard | Metod B
1.87 | 1.98 | 1.87 | 2.18
2.2 | 2.31 | 2.2 | 2.51
3.15 | 3.29 | 3.15 | 3.49
3.42 | 3.56 | 3.42 | 3.76
1.1 | 1.23 | 1.1 | 1.43
1.41 | 1.57 | 1.41 | 1.77
1.84 | 2.05 | 1.84 | 2.25
0.68 | 0.66 | 0.68 | 0.86
0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.51
2.8 | 2.92 | 2.8 | 3.12
0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.33
3.2 | 3.15 | 3.2 | 3.35
2.7 | 2.72 | 2.7 | 2.92
2.43 | 2.31 | 2.43 | 2.51
1.78 | 1.92 | 1.78 | 2.12
1.53 | 1.56 | 1.53 | 1.76
0.84 | 0.94 | 0.84 | 1.14
2.21 | 2.27 | 2.21 | 2.47
3.1 | 3.17 | 3.1 | 3.37
2.34 | 2.36 | 2.34 | 2.56
Standard | Metod C | Standard | Metod D
1.87 | 2.277 | 1.87 | 2.616
2.2 | 2.6565 | 2.2 | 3.012
3.15 | 3.7835 | 3.15 | 4.188
3.42 | 4.094 | 3.42 | 4.512
1.1 | 1.4145 | 1.1 | 1.716
1.41 | 1.8055 | 1.41 | 2.124
1.84 | 2.3575 | 1.84 | 2.7
0.68 | 0.759 | 0.68 | 1.032
0.27 | 0.3565 | 0.27 | 0.612
2.8 | 3.358 | 2.8 | 3.744
0.14 | 0.1495 | 0.14 | 0.396
3.2 | 3.6225 | 3.2 | 4.02
2.7 | 3.128 | 2.7 | 3.504
2.43 | 2.6565 | 2.43 | 3.012
1.78 | 2.208 | 1.78 | 2.544
1.53 | 1.794 | 1.53 | 2.112
0.84 | 1.081 | 0.84 | 1.368
2.21 | 2.6105 | 2.21 | 2.964
3.1 | 3.6455 | 3.1 | 4.044
2.34 | 2.714 | 2.34 | 3.072