## Primer 2
A |  |  | Novi set podataka |  |  |  | Deskriptivna statistika
0.341 |  |  | A |  |  |  | Column1
0.335 | G-test |  | 0.341 |  | G-test
0.347 | min | 0.335 | 0.335 |  | min | 0.335 | Mean | 0.3486 | 0.349
0.359 | max | 0.376 | 0.347 |  | max | 0.363 | Standard Error | 0.0018868
0.353 | mean | 0.35031 | 0.359 |  | mean | 0.3486 | Median | 0.347 | 0.347
0.346 | stdev | 0.0098368 | 0.353 |  | stdev | 0.0073075 | Mode | 0.347
0.347 | Gmin | 1.5567 | 0.346 |  | Gmin | 1.8611 | Standard Deviation | 0.0073075 | 0.008
0.346 | Gmax | 2.6114 | 0.347 |  | Gmax | 1.9706 | Sample Variance | 5.34e-05 | 6e-05
0.343 | Gkrt | 2.59 | 0.346 |  | Gkrt | 2.55 | Kurtosis | 0.045178
0.342 | Gmin < Gkrt → minimalna vrednost nije posledica grube greške i zadržava se u setu podataka |  | 0.343 |  | Gmax < Gkrt → maksimalna vrednost nije posledica grube greške i zadržava se u setu podataka |  | Skewness | 0.25938
0.376 |  |  | 0.342 |  |  |  | Range | 0.028 | 0.028
0.356 | Gmax > Gkrt → maksimalna vrednost je posledica grube greške i odbacuje se |  | 0.356 |  |  |  | Minimum | 0.335
0.35 |  |  | 0.35 |  |  |  | Maximum | 0.363
0.363 |  |  | 0.363 |  |  |  | Sum | 5.229
0.353 |  |  | 0.353 |  |  |  | Count | 15
0.348 |  |  | 0.348 |  |  |  | Confidence Level(95.0%) | 0.0040468 | 0.349±0.005
[7 empty] | RSD | 2.0963 | 2.1
Box-and-whiskers plot
|  |  | Q1 | 0.3445
|  |  | lower | 0.33175
|  |  | median | 0.347
|  |  | upper | 0.36575
|  |  | Q3 | 0.353

## Primer 4
Spektrofotometrija | Polarografija
0.153 | 0.16 | G-test | Spektrofotometrija | Polarografija | F-Test Two-Sample for Variances
0.162 | 0.158 | min | 0.152 | 0.158
0.158 | 0.159 | max | 0.162 | 0.161 |  | Variable 1 | Variable 2
0.154 | 0.161 | mean | 0.15662 | 0.15925 | Mean | 0.15662 | 0.15925
0.157 | 0.16 | stdev | 0.0034615 | 0.0010351 | Variance | 1.1982e-05 | 1.0714e-06
0.157 | 0.158 | Gmin | 1.3361 | 1.2076 | Observations | 8 | 8
0.16 | 0.159 | Gmax | 1.5528 | 1.6907 | df | 7 | 7
0.152 | 0.159 | Gkrt | 2.13 | 2.13 | F | 11.1833
|  | Gmin < Gkrt u oba slučaja → minimalna vrednost nije posledica grube greške i zadržava se u setu podataka |  |  | P(F<=f) one-tail | 0.0025032
[5 empty] | F Critical one-tail | 3.787
Gmax < Gkrt u oba slučaja → maksimalna vrednost nije posledica grube greške i zadržava se u setu podataka
[5 empty] | F Critical two-tail | 4.995
Fizr > Fkrt → standardne devijacije nisu bliske, tj. postoji razlika u preciznosti između ove dve metode.

## Primer 5
Standardna metoda | FIA metoda
32.1 | 31.9 | G-test | Standardna metoda | FIA metoda |  | F-Test Two-Sample for Variances
32.3 | 31.8 | min | 31.8 | 31.6
31.9 | 31.7 | max | 32.3 | 31.9 |  |  | Variable 1 | Variable 2
32.1 | 31.8 | mean | 32.0429 | 31.7833 |  | Mean | 32.0429 | 31.7833
32 | 31.6 | stdev | 0.16183 | 0.1169 |  | Variance | 0.02619 | 0.013667
32.1 | 31.9 | Gmin | 1.5006 | 1.5682 |  | Observations | 7 | 6
31.8 |  | Gmax | 1.5889 | 0.99797 |  | df | 6 | 5
|  | Gkrt | 2.02 | 2.02 |  | F | 1.9164
|  | Gmin < Gkrt u oba slučaja → minimalna vrednost nije posledica grube greške i zadržava se u setu podataka |  |  |  | P(F<=f) one-tail | 0.24611
[6 empty] | F Critical one-tail | 4.9503
Gmax < Gkrt u oba slučaja → maksimalna vrednost nije posledica grube greške i zadržava se u setu podataka
[6 empty] | F Critical two-tail | 4.995
[5 empty] | a) | Fizr < Fkrt → standardne devijacije su bliske, tj. razlika koja postoji između njih je posledica samo slučajnih grešaka
[5 empty] | b) | Fizr < Fkrt → standardne devijacije su bliske, tj. FIA metoda nije preciznija od standardne metode.

## Primer 7
Sadržaj suve materije (mg/l)
62.22 | G-test |  | a) | Deskriptivna statistika
62.44 | min | 61.62 |  | Column1
62.71 | max | 62.81
62.57 | mean | 62.2283 |  | Mean | 62.2283 | 62.2
61.76 | stdev | 0.32409 |  | Standard Error | 0.066154
62.45 | Gmin | 1.8771 |  | Median | 62.305 | 62.3
62.45 | Gmax | 1.7948 |  | Mode | 61.76
62.81 | Gkrt | 2.8 |  | Standard Deviation | 0.32409 | 0.4
62.33 | Gmin < Gkrt → minimalna vrednost nije posledica grube greške i zadržava se u setu podataka |  |  | Sample Variance | 0.10503
62.57 |  |  |  | Kurtosis | -0.77156
61.76 | Gmax < Gkrt → maksimalna vrednost nije posledica grube greške i zadržava se u setu podataka |  |  | Skewness | -0.26112
62.42 |  |  |  | Range | 1.19 | 1.19
61.91 |  |  |  | Minimum | 61.62
62.37 |  |  |  | Maximum | 62.81
61.62 |  |  |  | Sum | 1493.48
62.14 |  |  |  | Count | 24
62.32 |  |  |  | Confidence Level(95.0%) | 0.13685 | 62,2 ± 0,2
62.15 |  |  |  | RSD | 0.5208 | 0.52
61.76
62.05 |  |  | b) | µ = 60,00 % | 60
61.85
62.08 |  |  |  | t | 33.6841
62.29 |  |  |  | tkrt | 2.0687
62.45
tizr > tkrt → srednja vrednost nije bliska pravoj vrednosti, tj. uzorci premašuju dozvoljenu vrednost sadržaja suve materije.

## Primer 9
Automatska pipeta | Staklena pipeta
5.45 | 5.4 | G-test | Automatska pipeta | Staklena pipeta | F-Test Two-Sample for Variances
5.4 | 5.32 | min | 5.4 | 5.32
5.52 | 5.38 | max | 5.6 | 5.49 |  | Variable 1 | Variable 2
5.46 | 5.46 | mean | 5.495 | 5.402 | Mean | 5.495 | 5.402
5.48 | 5.44 | stdev | 0.066401 | 0.053914 | Variance | 0.0044091 | 0.0029067
5.55 | 5.49 | Gmin | 1.4307 | 1.521 | Observations | 12 | 10
5.52 | 5.43 | Gmax | 1.5813 | 1.6322 | df | 11 | 9
5.41 | 5.4 | Gkrt | 2.41 | 2.29 | F | 1.5169
5.58 | 5.36 | Gmin < Gkrt u oba slučaja → minimalna vrednost nije posledica grube greške i zadržava se u setu podataka |  |  | P(F<=f) one-tail | 0.2705
5.54 | 5.34 |  |  |  | F Critical one-tail | 3.1025
5.43 |  | Gmax < Gkrt u oba slučaja → maksimalna vrednost nije posledica grube greške i zadržava se u setu podataka
5.6
[5 empty] | F Critical two-tail | 3.916
Fizr < Fkrt → standardne devijacije su bliske.
t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances
[6 empty] | Variable 1 | Variable 2
[5 empty] | Mean | 5.495 | 5.402
[5 empty] | Variance | 0.0044091 | 0.0029067
[5 empty] | Observations | 12 | 10
[5 empty] | Pooled Variance | 0.003733
[5 empty] | Hypothesized Mean Difference | 0
[5 empty] | df | 20
[5 empty] | t Stat | 3.5549
[5 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.00099274
[5 empty] | t Critical one-tail | 1.7247
[5 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.0019855
[5 empty] | t Critical two-tail | 2.086
tizr > tkrt → srednje vrednosti nisu bliske, tj.postoji značajna razlika u rezultatima dobijenim korišćenjem različitih pipeta.

## Primer 11
Šarza | Metoda 1 | Metoda 2
1 | 84.63 | 83.15 | t-Test: Paired Two Sample for Means
2 | 84.38 | 83.72
3 | 84.08 | 83.84 |  | Variable 1 | Variable 2
4 | 84.41 | 84.2 | Mean | 84.658 | 84.124
5 | 83.82 | 83.92 | Variance | 3.0488 | 0.6864
6 | 89.56 | 84.16 | Observations | 10 | 10
7 | 83.92 | 86.28 | Pearson Correlation | -0.040556
8 | 83.69 | 83.6 | Hypothesized Mean Difference | 0
9 | 84.06 | 84.13 | df | 9
10 | 84.03 | 84.24 | t Stat | 0.86034
|  |  | P(T<=t) one-tail | 0.20597
|  |  | t Critical one-tail | 1.8331
|  |  | P(T<=t) two-tail | 0.41194
|  |  | t Critical two-tail | 2.2622
tizr < tkrt → srednje vrednosti su bliske, tj.ne postoji statistički značajna razlika u rezultatima dobijenim dvema metodama.

## 1
µ | 200
mean | 195
stdev | 8.25
N | 53
t | 4.4122
tkrt one-tail | 1.6747
tizr > tkrt → srednja vrednost nije bliska pravoj vrednosti, tj. težina pudera je značajno niža od deklarisane.

## 2
Masa Zn (µg)
Kompleksometrija | AAS
4.4 | 4.7 | t-Test: Paired Two Sample for Means
6.6 | 7
8.5 | 8.7 |  | Variable 1 | Variable 2
9 | 9.7 | Mean | 6.6125 | 6.85
5.9 | 5.7 | Variance | 2.467 | 3.3057
5.2 | 4.6 | Observations | 8 | 8
6.1 | 6.8 | Pearson Correlation | 0.97624
7.2 | 7.6 | Hypothesized Mean Difference | 0
|  | df | 7
|  | t Stat | -1.5136
|  | P(T<=t) one-tail | 0.086946
|  | t Critical one-tail | 1.8946
|  | P(T<=t) two-tail | 0.17389
|  | t Critical two-tail | 2.3646
tizr < tkrt → srednje vrednosti su bliske, tj.ne postoji statistički značajna razlika u rezultatima dobijenim dvema metodama.

## 3
pH-metar 1 | pH-metar 2 |  |  |  |  | Novi set podataka
7.11 | 7.12 | G-test | pH-metar 1 | pH-metar 2 |  | pH-metar 1 | pH-metar 2
7.15 | 7.06 | min | 7.09 | 7.02 |  | 7.11 | 7.12 |  |  |  | G-test | pH-metar 1
7.14 | 7.02 | max | 7.21 | 7.12 |  | 7.15 | 7.06 |  |  |  | max | 7.15
7.1 | 7.08 | mean | 7.131 | 7.067 |  | 7.14 | 7.02 |  |  |  | mean | 7.1222
7.09 | 7.11 | stdev | 0.034464 | 0.03164 |  | 7.1 | 7.08 |  |  |  | stdev | 0.021667
7.11 | 7.05 | Gmin | 1.1896 | 1.4854 |  | 7.09 | 7.11 |  |  |  | Gmax | 1.2821
7.13 | 7.06 | Gmax | 2.2922 | 1.6751 |  | 7.11 | 7.05 |  |  |  | Gkrt | 2.215
7.15 | 7.03 | Gkrt | 2.29 | 2.29 |  | 7.13 | 7.06 |  |  |  | Gmax < Gkrt → maksimalna vrednost nije posledica grube greške i zadržava se u setu podataka
7.21 | 7.06 | Gmin < Gkrt u oba slučaja → minimalna vrednost nije posledica grube greške i zadržava se u setu podataka |  |  |  | 7.15 | 7.03
7.12 | 7.08 |  |  |  |  | 7.12 | 7.06
|  | Gmax < Gkrt u slučaju pH-metra 2 → maksimalna vrednost nije posledica grube greške i zadržava se u setu podataka; Gmax > Gkrt u slučaju pH-metra 1 → maksimalna vrednost je posledica grube greške i treba je izbaciti iz seta podataka. |  |  |  |  | 7.08
[5 empty] | a) | Deskriptivna statistika
[6 empty] | pH-metar 1 |  |  | pH-metar 2
[6 empty] | Mean | 7.1222 | 7.12 | Mean | 7.067 | 7.07
[6 empty] | Standard Error | 0.0072222 |  | Standard Error | 0.010006
[6 empty] | Median | 7.12 | 7.12 | Median | 7.06 | 7.06
[6 empty] | Mode | 7.11 |  | Mode | 7.06
[6 empty] | Standard Deviation | 0.021667 | 0.03 | Standard Deviation | 0.03164 | 0.04
[6 empty] | Sample Variance | 0.00046944 |  | Sample Variance | 0.0010011
[6 empty] | Kurtosis | -1.3373 |  | Kurtosis | -0.37349
[6 empty] | Skewness | 0.013655 |  | Skewness | 0.31728
[6 empty] | Range | 0.06 | 0.06 | Range | 0.1 | 0.1
[6 empty] | Minimum | 7.09 |  | Minimum | 7.02
[6 empty] | Maximum | 7.15 |  | Maximum | 7.12
[6 empty] | Sum | 64.1 |  | Sum | 70.67
[6 empty] | Count | 9 |  | Count | 10
[6 empty] | Confidence Level(95,0%) | 0.016654 | 2,12 ± 0,02 | Confidence Level(95,0%) | 0.022634 | 7,07 ± 0,03
[6 empty] | RSD | 0.30421 | 0.3 | RSD | 0.44772 | 0.45
[5 empty] | b) | F-Test Two-Sample for Variances |  |  |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances
[7 empty] | Variable 1 | Variable 2 |  |  |  | Variable 1 | Variable 2
[6 empty] | Mean | 7.067 | 7.1222 |  |  | Mean | 7.1222 | 7.067
[6 empty] | Variance | 0.0010011 | 0.00046944 |  |  | Variance | 0.00046944 | 0.0010011
[6 empty] | Observations | 10 | 9 |  |  | Observations | 9 | 10
[6 empty] | df | 9 | 8 |  |  | Pooled Variance | 0.00075092
[6 empty] | F | 2.1325 |  |  |  | Hypothesized Mean Difference | 0
[6 empty] | P(F<=f) one-tail | 0.14985 |  |  |  | df | 17
[6 empty] | F Critical one-tail | 3.3881 |  |  |  | t Stat | 4.3859
[11 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.00020158
[6 empty] | F Critical two-tail | 4.357 |  |  |  | t Critical one-tail | 1.7396
[11 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.00040317
[6 empty] | Fizr < Fkrt → standardne devijacije su bliske. |  |  |  |  | t Critical two-tail | 2.1098
tizr > tkrt → srednje vrednosti nisu bliske, tj.rezultati dobijeni korišćenjem dva pH-metra se značajno razlikuju..
[5 empty] | c) | µ | 7.1
[7 empty] | pH-metar 1 | pH-metar 2 |  |  |  | d) |  | pH-metar 1 | pH-metar 2
[6 empty] | Mean | 7.1222 | 7.067 |  |  |  |  | Δ | -0.022222 | 0.033 | -0.03 | 0.04
[6 empty] | Standard Deviation | 0.021667 | 0.03164 |  |  |  |  | δ | -0.0031299 | 0.0046479 | -0.31 | 0.46
[6 empty] | Count | 9 | 10
[6 empty] | t | 3.0769 | -3.2982
[6 empty] | t Critical two-tail | 2.31 | 2.26
tizr > tkrt u oba slučaja → srednje vrednosti nisu bliske pravoj vrednosti, tj. pH-metri ne mere tačno.

## 4
Analitičar 1 | Analitičar 2 | Analitičar 3 | Analitičar 4 | [7 empty] | Analitičar 3
10.38 | 10.14 | 10.2 | 10.19 | G-test | Analitičar 1 | Analitičar 2 | Analitičar 3 | Analitičar 4 |  |  | 10.02 |  | Q-test
10.26 | 10.25 | 10.11 | 10.15 | min | 10.19 | 10.04 | 10.02 | 10.1 |  |  | 10.11 |  | Qmax | 0.27778
10.29 | 10.04 | 10.02 | 10.16 | max | 10.42 | 10.28 | 10.5 | 10.32 |  |  | 10.12 |  | Qkrt | 0.717
10.42 | 10.28 | 10.15 | 10.28 | mean | 10.3083 | 10.16 | 10.1833 | 10.2 |  |  | 10.15 |  | Qmax < Qkrt → maksimalna vrednost nije posledica grube greške i zadržava se u setu podataka
10.31 | 10.16 | 10.5 | 10.1 | stdev | 0.082805 | 0.091869 | 0.16597 | 0.083666 |  |  | 10.2
10.19 | 10.09 | 10.12 | 10.32 | Gmin | 1.4291 | 1.3062 | 0.9841 | 1.1952
|  |  |  | Gmax | 1.3485 | 1.3062 | 1.908 | 1.4343
|  |  |  | Gkrt | 1.887 | 1.887 | 1.887 | 1.887
Gmin < Gkrt u svim slučajevima → minimalna vrednost nije posledica grube greške i zadržava se u setu podataka
Gmax < Gkrt u slučaju analitičara 1, 2 i 4 → maksimalna vrednost nije posledica grube greške i zadržava se u setu podataka; Gmax > Gkrt u slučaju analitičara 3 → maksimalna vrednost je posledica grube greške i treba je izbaciti iz seta podataka.
Novi set podataka
Analitičar 1 | Analitičar 2 | Analitičar 3 | Analitičar 4 | a) | Deskriptivna statistika
10.38 | 10.14 | 10.2 | 10.19 |  | Analitičar 1 |  | Analitičar 2 |  | Analitičar 3 |  | Analitičar 4
10.26 | 10.25 | 10.11 | 10.15
10.29 | 10.04 | 10.02 | 10.16 |  | Mean | 10.3083 | Mean | 10.16 | Mean | 10.12 | Mean | 10.2
10.42 | 10.28 | 10.15 | 10.28 |  | Standard Error | 0.033805 | Standard Error | 0.037506 | Standard Error | 0.029496 | Standard Error | 0.034157
10.31 | 10.16 | 10.12 | 10.1 |  | Median | 10.3 | Median | 10.15 | Median | 10.12 | Median | 10.175
10.19 | 10.09 |  | 10.32 |  | Mode | #N/A | Mode | #N/A | Mode | #N/A | Mode | #N/A
[5 empty] | Standard Deviation | 0.082805 | Standard Deviation | 0.091869 | Standard Deviation | 0.065955 | Standard Deviation | 0.083666
[5 empty] | Sample Variance | 0.0068567 | Sample Variance | 0.00844 | Sample Variance | 0.00435 | Sample Variance | 0.007
[5 empty] | Kurtosis | -0.53976 | Kurtosis | -1.2924 | Kurtosis | 1.3658 | Kurtosis | -1.148
[5 empty] | Skewness | -0.0082193 | Skewness | 0.14625 | Skewness | -0.67096 | Skewness | 0.53785
[5 empty] | Range | 0.23 | Range | 0.24 | Range | 0.18 | Range | 0.22
[5 empty] | Minimum | 10.19 | Minimum | 10.04 | Minimum | 10.02 | Minimum | 10.1
[5 empty] | Maximum | 10.42 | Maximum | 10.28 | Maximum | 10.2 | Maximum | 10.32
[5 empty] | Sum | 61.85 | Sum | 60.96 | Sum | 50.6 | Sum | 61.2
[5 empty] | Count | 6 | Count | 6 | Count | 5 | Count | 6
[5 empty] | Confidence Level(95.0%) | 0.086899 | Confidence Level(95.0%) | 0.096411 | Confidence Level(95.0%) | 0.081893 | Confidence Level(95.0%) | 0.087802
[5 empty] | Mean | 10.31 | Mean | 10.16 | Mean | 10.12 | Mean | 10.2
[5 empty] | Standard Deviation | 0.09 | Standard Deviation | 0.1 | Standard Deviation | 0.07 | Standard Deviation | 0.09
[5 empty] | Confidence Level(95.0%) | 10.31 ± 0.09 | Confidence Level(95.0%) | 10.16 ±0.10 | Confidence Level(95.0%) | 10.12 ± 0.09 | Confidence Level(95.0%) | 10.20 ± 0.09
|  |  |  | b) | F-Test Two-Sample for Variances |  |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances
[6 empty] | Variable 1 | Variable 2 |  |  | Variable 1 | Variable 2
[5 empty] | Mean | 10.3083 | 10.12 |  | Mean | 10.3083 | 10.12
[5 empty] | Variance | 0.0068567 | 0.00435 |  | Variance | 0.0068567 | 0.00435
[5 empty] | Observations | 6 | 5 |  | Observations | 6 | 5
[5 empty] | df | 5 | 4 |  | Pooled Variance | 0.0057426
[5 empty] | F | 1.5762 |  |  | Hypothesized Mean Difference | 0
[5 empty] | P(F<=f) one-tail | 0.34 |  |  | df | 9
[5 empty] | F Critical one-tail | 6.2561 |  |  | t Stat | 4.1043
[9 empty] | P(T<=t) one-tail | 0.0013298
[5 empty] | F Critical two-tail | 9.364 |  |  | t Critical one-tail | 1.8331
[9 empty] | P(T<=t) two-tail | 0.0026596
[5 empty] | Fizr < Fkrt → standardne devijacije su bliske. |  |  |  | t Critical two-tail | 2.2622
tizr > tkrt → srednje vrednosti nisu bliske, tj.rezultati dobijeni od strane dva analitičara se statistički značajno razlikuju..
|  |  |  | c) | zajednička srednja vrednost | 10.1971 |  | d) | µ | 10.18
[5 empty] | ukupna st. devijacija | 0.081074 |  |  | N | 23
[9 empty] | t | 1.0105
[9 empty] | tkrt two-tail | 2.0739
tizr < tkrt → zajednička srednja vrednost je bliska pravoj vrednosti sadržaja žive.
[9 empty] | Δ | 0.017083 | 0.02
[9 empty] | δ | 0.16781 | 0.17

## 5
Koncentracija nitrata (mg/dm3)
Lab. 1 | Lab. 2 | G-test | Lab. 1 | Lab. 2 |  | Deskriptivna statistika
51 | 52.8 | min | 50.5 | 52.6 |  | Lab. 1 |  | Lab. 2
51.3 | 53 | max | 52 | 53.8
51.6 | 53.5 | mean | 51.2167 | 53.0833 |  | Mean | 51.2167 | Mean | 53.0833
50.9 | 52.6 | stdev | 0.53448 | 0.46655 |  | Standard Error | 0.2182 | Standard Error | 0.19047
50.5 | 52.8 | Gmin | 1.3409 | 1.036 |  | Median | 51.15 | Median | 52.9
52 | 53.8 | Gmax | 1.4656 | 1.5361 |  | Mode | #N/A | Mode | 52.8
|  | Gkrt | 1.887 | 1.887 |  | Standard Deviation | 0.53448 | Standard Deviation | 0.46655
|  | Gmin < Gkrt u oba slučaja → minimalna vrednost nije posledica grube greške i zadržava se u setu podataka |  |  |  | Sample Variance | 0.28567 | Sample Variance | 0.21767
[6 empty] | Kurtosis | -0.46668 | Kurtosis | -0.90976
|  | Gmax < Gkrt u oba slučaja → maksimalna vrednost nije posledica grube greške i zadržava se u setu podataka |  |  |  | Skewness | 0.25063 | Skewness | 0.83143
[6 empty] | Range | 1.5 | Range | 1.2
[6 empty] | Minimum | 50.5 | Minimum | 52.6
[6 empty] | Maximum | 52 | Maximum | 53.8
[6 empty] | Sum | 307.3 | Sum | 318.5
[6 empty] | Count | 6 | Count | 6
[6 empty] | Confidence Level(95,0%) | 0.5609 | Confidence Level(95,0%) | 0.48961
|  | a) | µ | 50 |  |  | b) |  | Lab. 1 | Lab. 2
|  |  |  | Lab. 1 | Lab. 2 |  |  | Mean | 51.2167 | 53.0833
|  |  | Mean | 51.2167 | 53.0833 |  |  | Standard Deviation | 0.53448 | 0.46655
|  |  | Standard Deviation | 0.53448 | 0.46655
|  |  | Count | 6 | 6 |  |  | Srednja vrednost rezultata dobijenih u lab. 1 je bliža dozvoljenoj vrednosti zbog čega je tačnost određivanja sadržaja nitrata u toj laboratoriji veća; standardna devijacija rezultata dobijenih u lab. 2 je niža zbog čega je preciznost određivanja u toj laboratoriji veća.
|  |  | t | 5.5759 | 16.1883
|  |  | t Critical one-tail | 2.57 | 2.57
tizr > tkrt u oba slučaja → srednje vrednosti nisu bliske pravoj vrednosti, tj. dobijene vrednosti u posmatranim laboratorijama premašuju dozvoljenu vrednost.
|  | c) | F-Test Two-Sample for Variances |  |  | t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances
|  |  |  | Variable 1 | Variable 2 |  | Variable 1 | Variable 2
|  |  | Mean | 51.2167 | 53.0833 | Mean | 51.2167 | 53.0833
|  |  | Variance | 0.28567 | 0.21767 | Variance | 0.28567 | 0.21767
|  |  | Observations | 6 | 6 | Observations | 6 | 6
|  |  | df | 5 | 5 | Pooled Variance | 0.25167
|  |  | F | 1.3124 |  | Hypothesized Mean Difference | 0
|  |  | P(F<=f) one-tail | 0.38637 |  | df | 10
|  |  | F Critical one-tail | 5.0503 |  | t Stat | -6.4449
[6 empty] | P(T<=t) one-tail | 3.698e-05
|  |  | F Critical two-tail | 7.146 |  | t Critical one-tail | 1.8125
[6 empty] | P(T<=t) two-tail | 7.396e-05
|  |  | Fizr < Fkrt → standardne devijacije su bliske. |  |  | t Critical two-tail | 2.2281
tizr > tkrt → srednje vrednosti nisu bliske, tj.rezultati dobijeni u dvema laboratorijama se statistički značajno razlikuju.