- Obrada rezultata merenja [u (bio)hemiji]

Zadatak kursa

Da vas osposobi da

- svoje eksperimentalne rezultate izražavate na pravilan način,

- iz dobijenih podataka izvučete što je moguće više korisnih informacija,

- donesete ispravne zaključke.

Cilj kursa je da studente upozna sa osnovnim metodama statističke obrade rezultata merenja u hemiji.

Ishod

Student osposobljen da

- razume izvore nesigurnosti merenje,

- oceni tačnost i preciznost rezultata hemijske analize,

- svoje rezultate ispravno grupiše, tabelarno i grafički prikaže,

- upoređuje rezultate primenom parametrijskih testova,

- koristi linearnu regresionu analizu,

- koristi PC za statističku obradu i prikaz rezultata.

„Jedino statistički obrađeni podaci mogu imati naučnu vrednost”

TAČNO, ALI

Statistička obrada NE GARANTUJE naučnu vrednost podataka.

„Statistika može biti samo pomoć, ali nikada zamena za zdrav razum”

LITERATURA

- Ivan Gutman, Obrada rezultata hemijskih merenja, PMF, Kragujevac, 2000.

- J. C. Miller and J. N. Miller, Statistics and Chemometrics for Analytical  Chemistry, Pearson Education, Harlow, 2000, 2005, 2010

- Dodatni materijal: http://www.chem.bg.ac.rs/~jvelicko/

- Upoznavanje sa radom u Excel-u

Microsoft Excel® kao deo Microsoft Office® paketa omogućava jednostavno grafičko prikazivanje i obradu podataka. U okviru ovog kursa dati programski paket će se intenzivno koristiti za: izračunavanje verovatnoće i grafičko prikazivanje raspodele verovatnoće, te grupisanje podataka, izračunavanje parametara deskriptivne statistike, izvođenje osnovnih statističkih testova, linearnu i krivolinijsku regresiju i različite neparametrijske testove. Veliki broj studenata koji su do sada imali priliku da koriste Excel® uglavnom nisu upoznati sa mnogobrojnim mogućnostima koje pruža ovaj programski paket. Kako bi se pripremili za dalji rad u toku ovog kursa najpre ćemo se upoznati sa nekim osnovnim elementima radnog okruženja u Excel-u.

Ovde ističemo pre svega:

Excel®-ov radni list koji se sastoji od kolona i redova. Makisamaln broj kolona je 256 i označene su velikim latiničnim slovima ili kombinacijom istih. Redovi su označeni brojevima. Presek reda i kolone čini ćeliju, osnovnu jedinicu u Excel-u.

Jezičke za radne listove. Klikom na pojedini jezičak prelazite na sledeći radni list. Naziv jezička se može menjati (dvostruki klik i unosite tekst). Radni listovi olakšavaju rad. U toku vežbi vašu radnu svesku možete organizovati tako da svaki zadatak rešavate na posebnom radnom listu.

Traku i jezičke sa komandama koji služe za odabir odgovarajuće stranice na traci sa komandama. Njihova uloga je slična traci sa padajućim menijima u paketu Excel 2003. Komande su prikazane tako da budu dostupnije korisniku. Sadržaj trake je interaktivan i menja se u skladu sa odgovarajućim aktivnostima.

Polje za adresu koje služi za lakše orijentisanje u glomaznim radnim listovima. Ćelija se uvek adresira tako što se navodi prvo naziv kolone pa potom broj reda.

Traka formula koja služi za prikaz i izmenu formula i sadržaja ćelija.

Neke osnovne stavke prikazane su na Slici 1.

Jezičci za pristup komandama

Lakši pristup komandama i alatkama

Traka za brzi pristup alatkama

Sadržaj palete se može prilagoditi potrebama korisnika

Office dugme

Aktivira komande za rad sa Office dokumentima

Traka sa komandama (Ribbon)

Alatke su grupisane po kategorijama u okviru zasebnih stranica

Dialogbox pokretač

Otvara dijaloge i panele zadataka

Adresa ćelije

Ćelija

Traka formule

Kolone

Redovi

Jezičci radnih listova

Odabir različitih radnih listova

Kontrola zumiranja

Slika 1. Izgled radne sveske u programu Microsoft Excel®

Primer 1. Gravimetrijsko određivanje sulfata

Odrediti procenat sulfata u nepoznatom uzorku ako su dati sledeći podaci: - Masa vegeglasa sa uzorkom (g): 37,6116; 37,2185; 36,8105 - Masa praznog vegeglasa, (g): 37,2185; 36,8105; 36,4517 - Masa uzorka (g): izračunati iz razlike! - Masa lončića za žarenje sa talogom BaSO4, (g): 21,4296; 23,4915; 21,8323 - Masa praznih lončića za žarenje, (g): 20,7926; 22,8311; 21,2483 - masa taloga BaSO4, (g): izračunati iz razlika! - % sulfata: izračunati pomoću sledeće formule Rešenje: Tekst koji ne može da stane u jednu ćeliju preliva se preko ostalih... Jednostavno proširite kolonu kako bi ceo tekst stao... Postavite kursor između zaglavlja kolona dok se ne pojavi dvostrelica podeljena na pola, ne otpuštajte levi taster miša i prevlačite dok u potpunosti ne proširite kolonu.... Druga opcija je da sa padajućeg menija Format Cells → Alignment odaberete opciju wrap text ili Shrink to fit… Podaci se unose jednostavno, kliknite na ćeliju i krenite da kucate... !; Excel različito tretira brojevne i tekstualne podatke. Brojeve poravnava uz desnu ivicu ćelija, a tekstualne podatke uz levu. Obratite pažnju prilikom unosa brojevnih podataka, kada su tretirani kao tekst (npr. datum), a kada kao brojevi.. !; Kod unosa brojeva povedite računa o regionalnim podešavanjima (Control panel/Regional and language settings). Za srpski jezik zarez se koristi kao decimalni separator, a tačka odvaja hiljade, milione, itd. Proverite na računarima da li su date opcije ispravno podešene!. Masa uzorka se lako može izračunati kao razlika masa punog i praznog vegeglasa Potrebno je uneti matematičku formulu kojom se sadržaj ćelije C3 oduzima od sadržaja ćelije C2. Unos matematičke formule otpočinje se znakom =, + ili -. Nije potrebno ručno unositi adrese ćelija, dovoljno je kliknuti na jednu ćeliju, otkucati znak aritmetičke operacije, i potom na drugu ćeliju. Kada završite unos formule, pritisnite taster enter i Excel će obaviti željeni proračun. Da biste obavili istu operaciju na susednim ćelijama ne morate ponovo unositi formule, možete se poslužiti komandom copy/paste. Excel će sve ostalo uraditi za vas. Ako ste sve ispravno uradili konačan rezultat bi trebalo da izgleda ovako:

| ! | Za izračunavanje srednje vrednosti koristite funkciju AVERAGE Svaka funkcija ima argument koji se označava u zagradi, u ovom slučaju to je raspon ćelija: AVERAGE(C3:E3) Raspon ćelija se navodi u oznaci adresa ćelije1: adresa ćelije 2, naprimer B2:B10 je raspon ćelija od B2 do B10. |
| --- | --- |

Primer 2. Volumetrijsko određivanje bikarbonata

Za određivanje bikarbonata u vodi za piće odmerene su tri probe po 50 cm3. Svaka proba je tritrovana rastvorom HCl C = 0,1050 mol/dm3 uz indikator metil oranž. Izračunati masu bikarobanata (mg) u litru vode ako su poznati sledeći podaci: VHCl (cm3): 5,25; 5,30; 5,25 Masa bikarobanata se može dobiti prema sledećoj formuli: Rešenje: Sadržaj bikarbonata dobijamo primenom date formule: Ukoliko ste sve uradili ispravno konačan rezultat bi trebalo da izgleda ovako:

Primer 3. Kompleksometrijsko određivanje Ca2+ i Mg2+ u bunarskoj vodi

Sadržaj Ca2+ i Mg2+ jona prisutnih u bunarskoj vodi određivan je volumetrijski. Uzete su četiri probe po 50,00cm3 uzorka za svaku titraciju sa standardnim rastvorom EDTA koncentracije C = 0,1020 moldm-3. Najpre je određen sadržaj Ca2+ jona, a potom zbir Ca2+ i Mg2+ jona. Iz razlike je potom izračunata količina Mg2+ jona. Izračunati sadržaj oba jona izraženih u mg/dm3 ukoliko su dati sledeći podaci: V(EDTA)1 za Ca2+ (cm3): 10,05 10,00 9,95 9,90 V(EDTA)2 za Ca2+i Mg2+ (cm3): 15,55 15,45 15,45 15,50 Rešenje: Sadržaj datih jona se može izračunati primenom sledećih formula: Ukoliko ste uneli sve podatke i formule trebalo bi da dobijete sledeći rezultat:

Primer 4. Procena zapremine molekula prema McGowan-u

McGowan-ova zaprenmina predstavlja molarnu zapreminu nekog jedinjenja (ml/mol), koja se može izračunati na sledeći način: gde je ai pojedinačni doprinos svakog atoma (očitava se iz McGowan-ovog periodnog sistema), B broj veza u molekulu koji se računa kao:, N broj atoma u molekulu, Rg broj prstenova. Ako je ai(C)=16,35; ai(H)=8,71; ai(O)=12,43; izračunajte McGowan-ove zapremine za sledeća jedinjenja: 1-naftol, acetofenon, etilacetat, metil-hidroksibenzoat, fenol. Rešenje:

| ! | Adresa ćelije se može napraviti konstantnom, stavljanjem znaka $ ispred broja, odnosno slova. Time dati broj ili slovo ostaje konstantno prilikom kopiranja. |
| --- | --- |

- Grafičko i tabelarno prikazivanje rezultata merenja

2.1 Grafičko prikazivanje rezultata merenja

Jedna slika vredi hiljadu reči!

U okviru ovog poglavlja naučićete kako da kreirate dijagrame korišćenjem alatki iz panela za crtanje grafika, odabirom odgovarajućeg tipa i podtipa dijagrama, izbora opsega podataka i imenovanje serija podataka. Takođe ćete se upoznati sa osnovnim elementima dijagrama i funkcijama palete alata ca crtanje grafika, izmene boja, linija, tekstura i stilova na grafiku, kao i formatiranje osa, naslova i ostalih eleemenata grafika.

Ovde ćemo izdvojiti nekoliko osnovnih tipova dijagrama koji mogu biti površinski ili linijski:

Histogram - način grafičkog predstavljanja statističkih podataka u obliku serije pravougaonika. Pripada grupi površinskih dijagrama (dve dimenzije) koji se konstruišu u pravougaonom koordinatnom sistemu tako što se na apscisu nanose grupni intervali, a na ordinatu broj slučajeva u svakom intervalu, tj. frekvencija.

Površine ili visine pravougaonika, ako su grupni intervali jednake širine, predstavljaju frekvencije grupnih intervala.

U slučaju velikih setova podataka ponovljenih merenja tj. prilikom posmatranja raspodele neke slučajne promenljive na određenom uzorku (visina učenika u srednjim školama zapadne Srbije, koncentracija tiolnih jedinjenja kod pacijenata koji boluju od reumatoidnog artritisa,...) najpre se podaci moraju grupisati, tj. raspodeliti u grupne intervale. Formiranje grupnih intervala: a) Određivanje broja grupnih intervala – broj grupnih intervala (n) na koje se skup deli određuje se približno kao N , gde N predstavlja ukupan broj podataka, dok se kod jako velikog broja podataka broj grupnih intervala može odrediti prema izrazu: n = 1 + 3,22logN. b) Utvrđivanje širine grupnog intervala – grupni intervali moraju biti jednake širine da bi bili međusobno uporedivi. Širina grupnog intervala se izračunava tako što se nađe razlika između najviše i najniže vrednosti u skupu, a zatim se ona podeli prethodno određenim brojem grupnih intervala. Dobijeni rezultat se zaokrugli na najbliži ceo broj ili na manji broj decimalnih mesta, ali uvek sa istom tačnošću kojom su izraženi i sami podaci. c) Određivanje granica intervala: - donja granica prvog intervala, koji obavezno mora da sadrži najnižu vrednost seta podataka, treba da bude broj koji je deljiv širinom intervala; - donja granica prvog intervala bez obzira na širinu intervala može da počne nulom; - preporuka je da donja granica grupnog intervala bude prva dekadna jedinica manja od najniže vrednosti seta podataka; - donja granica intervala mora biti za jedinicu mere veća od gornje granice prethodnog intervala; - najviša vrednost seta podataka mora biti obuhvaćena poslednjim grupnim intervalom. Najefikasniji način kojim se istovremeno podaci mogu grupisati u vidu tablice frekvencija i grafički prikazati u obliku histograma, dobija se korišćenjem alatke Histogram, u okviru Data Analysis ToolPack-a.

Primer 2.1 Grupisanje rezultata, histogram

Kod 119 osoba vršeno je određivanje koncentracije bilirubina (μmol/dm3). Dobijene vrednosti grupisati u grupne intervale i prikazati pomoću histograma. 4.1; 8.7; 11.1; 12.0; 13.0; 13.9; 14.6; 15.5; 16.2; 17.2; 18.9; 21.0. 5.5; 9.0; 11.2; 12.0; 13.1; 14.0; 14.7; 15.5; 16.3; 17.5; 19.0; 21.2. 5.9; 9.2; 11.2; 12.1; 13.4; 14.0; 14.8; 15.6; 16.4; 17.5; 19.2; 21.3. 6.7; 9.4; 11.4; 12.2; 13.5; 14.0; 14.8; 15.6; 16.4; 17.8; 19.5; 21.6. 7.0; 9.4; 11.5; 12.4; 13.5; 14.2; 14.9; 15.6; 16.5; 18.0; 19.7; 22.0. 7.4; 9.6; 11.6; 12.5; 13.6; 14.2; 15.0; 15.8; 16.5; 18.2; 19.9; 22.1. 7.6; 10.2; 11.7; 12.6; 13.8; 14.3; 15.0; 15.9; 16.7; 18.4; 20.2; 22.4. 8.0; 10.4; 11.7; 12.8; 13.8; 14.4; 15.1; 16.0; 17.0; 18.6; 20.6; 22.5. 8.1; 10.8; 12.0; 13.0; 13.9; 14.5; 15.4; 16.0; 16.9; 18.4; 20.3; 23.0. 8.1; 10.6; 11.9; 12.9; 13.9; 14.4; 15.3; 16.1; 17.1; 18.8; 20.8. Komentar: Proverite da li je u okviru programskog okruženja Excel instaliran Analysis toolpack (Tools/Data Analysis) – paket alata za statističku obradu podataka. Ukoliko nije instaliran pratite sledeću proceduru (korak 1; Office Button/Excel Options/Add-Ins/AnalysisToolPack/ Go). Nakon instaliranja paketa za statističku obradu podataka, odaberite opciju sa padajućeg menija Tools/Data Analysis (korak 2); trebalo bi da vam se otvori dijalog kao u koraku 3. Tada odaberite opciju Histogram. Pre nego što pristupite grupisanju podataka i crtanju histograma, neophodno je izračunati nekoliko parametara: Širina intervala unutar kojeg su smešteni svi podaci - R (range, opseg): R=maxAx:Xz-minAx:Xz Širina grupnog intervala w: w=RN Zaokruglite širinu grupnog intervala na tačnost kojom su dati rezultati merenja. Ne zaboravite da kada za zaokrugljivanje koristite alatku koja smanjuje broj decimalnih mesta, Excel i dalje čuva u svojoj memoriji broj sa svim raspoloživim decimalama. Najbolje je da, pošto smanjite prikaz decimala na odgovarajući nivo, jednostavno broj obrišete i ručno unesete u ćeliju zaokrugljenu vrednost. Izračunajte donje granice grupnih intervala. Pri ovome treba zadovoljiti uslov da je donja granica svakog intervala deljiva širinom w. Za donju granicu prvog intervala, d0, ovaj uslov je ispunjen kada važi gde je k ceo broj. Kako na početku ne poznajemo d0, niti k, najpre ćemo izračunati vrednost k' kao, k'=min⁡()w, a zaokrugljivanjem ove vrednosti na prvi manji celi broj dobija se k. Tada se d0 može izračunati prema pređašnjoj formuli. Donja granica sledećeg intervala dobija se kada se na donju granicu prethodnog doda širina intervala, pa je za drugi interval d1=d0+w Ukoliko je minimalna vrednost seta podataka smeštena između prve i druge donje granice (d0 i d1) znači da ste sve uradili kako valja. Starujte komandu histogram, iz paketa alata za analizu podataka (Tools/Data Analysis/Histogram). U polje Input Range unesite opseg ćelija između kojih su smešteni vaši podaci. U polje Bin Range uneti opseg ćelija u kojima su smeštene vaše granice intervala. U polje Output Range unesite ćeliju ispod koje i desno do koje nema nikakvih podataka na radnom listu, u suprotnom Excel će vam saopštiti da će rezultate prepisati preko već postojećih podataka. Odaberite još opcije Chart Output (prikazuje dijagram) i cumulative percentage (daje kumulativnu raspodelu). Ukoliko ste sve ispravno uradili trebalo bi da konačan rezultat izgleda ovako:

Poligon - pripada grupi linijskih dijagrama i konstruiše se u pravougaonom koordinatnom sistemu na taj način što se grupni intervali nanose na apscisu, a frekvencije na ordinatu. Dobija se tako što se iz sredine grupnih intervala dižu ordinate na koje se nanose odgovarajuće frekvencije. Spajajući ove tačke pravom linijom, dobija se izlomljena, poligonalna linija.

Primer 2.2 Grafičko prikazivanje - Poligon

Podatke iz prethodnog primera prikazati pomoću poligona. Komentar: Stanite kursorom miša na pravougaonike histograma i otvorite padajući meni desnim klikom na miša. Odaberite opciju Change Series Chart Type. Kada se otvori prozor Change Chart Type odaberite komandu Line. Ukoliko ste sve ispravno uradili trebalo bi da konačan rezultat izgleda ovako:

Štapićasti (stubičasti) dijagram - koristi se za prikazivanje stanja jednog prekidnog numeričkog obeležja. Pripada grupi linijskih dijagrama i konstruiše se u pravougaonom koordinatnom sistemu na taj način što se grupe nanose na apscisu, a frekvencije na ordinatu. Dobija se tako što se nad utvrđenim grupama dižu štapići čije visine predstavljaju vrednosti odgovarajućih frekvenci.

Primer 2.3 Grafičko prikazivanje – Štapičasti dijagram

Pepeo dobijen sagorevanjem uglja u termoelektrani Kolubara u Lazarevcu meša se sa vodom i odvozi na deponiju. U cilju procene zagađenja prilikom oslobađanja metala u toku transporta kroz cevi i na mestima na kojima se skladišti, analizirani su uzorci uzeti iz elektrofilterskog pepala (EF), aktivne kasete (A), pasivne kasete na dubini 30-50m (Pa) i pasivne kasete na dubini 50-80m (Pb), metodom sekvencijalne ekstrakcije. U tabeli su prikazane srednje vrednosti sadržaja mikroelemenata dobijenih u trećoj fazi ekstrakcije, za elektrofilterski pepeo i svaku od kaseta. Rezultate prikazati pomoću štapičastog dijagrama. Cd; Co; Cr; Cu; Pb; Zn; Ca. EF; 0.2868; 5.6690; 26.3392; 25.7283; 3.8311; 21.6778; 3.0021. A; 0.7330; 0.6409; 23.7657; 25.3464; 4.4142; 23.8635; 4.5314. Pa; 0.0001; 2.9522; 13.6744; 15.9028; 5.6966; 5.8881; 4.5552. Pb; 0.0001; 2.9288; 13.0893; 14.9756; 4.5241; 7.6954; 9.3462. Komentar: Selektujte tabelu sa vašim podacima. Sa padajućeg menija Insert, u polju Chart odaberite opciju Column i izgled štapičastog dijagrama kakav želite (2D, 3D, sa pojedinim štapićima, sa jednim štapićem u kojem su prikazani pojedini delovi, itd.). Ukoliko ste sve ispravno uradili trebalo bi da konačan rezultat izgleda ovako: Kada vam je aktivan grafik sa padajućeg menija Design možete da podešavate izgled štapičastog dijagrama.

Kružni dijagram - upotrebljava se kada treba grafički prikazati strukturu jedne pojave (odnos delova prema celini). Pripada grupi površinskih dijagrama. Površina celog kruga predstavlja pojavu u celini, a površine pojedinih isečaka delove te celine. Konstruiše se u ugaonom sistemu. Veličina isečka određena je veličinom ugla, preko odnosa 100% = 360º, tj. 1% = 3,6º

Primer 2.4 Grafičko prikazivanje – Kružni dijagram

Od ukupno 342 uzorka suhomesnatih proizvoda 121 uzorak nije zadovoljavalo osnovne parametre kvaliteta. 12 uzoraka nije čuvano pod adekvatnim uslovima, 11 proizvoda je ocenjeno I klasom, u drugu klasu je svsrtano njih 35, III klasi je pripalo 51, dok se u četvrtoj klasi našlo 112. Prikazati tabelarno i grafički strukturu ispitivanih uzoraka. Komentar: Selektujte tabelu sa vašim podacima. Sa padajućeg menija Insert, u polju Chart odaberite opciju Pie i izgled kružnog dijagrama kakav želite (2D, 3D, kao celina, sa izdvojenim delovima, itd.) Ukoliko ste sve ispravno uradili trebalo bi da konačan rezultat izgleda ovako: Kada vam je aktivan grafik sa padajućeg menija Design možete da podešavate izgled kružnog dijagrama.

Rasuti dijagrami – korisite se kada treba prikazati podatke u vidu pojedinačnih tačaka. Najčešće se upotrebljavaju za konstruisanje različitih funkcija neke zavisne promenljive od nezavisne, ili za ispitivanje eventualnog prisustva grupisanja između objekata i sl.

Primer 2.5. Grafičko prikazivanje – Rasuti dijagram

U ispitivanom uzorku je primenom konduktometrijske titracije određivan sadržaj jodida korišćenjem standardnog rastvora AgNO3 kao titracionog sredstva. Pri tome su dobijeni sledeći podaci zavisnosti specifične provodljivosti ϰ od zapremine rastvora AgNO3. V(cm3); 0,00; 0,30; 0,60; 0,90; 1,20; 1,50; 1,80; 2,10; 2,40. ϰ (mS); 11,57; 11,42; 11,32; 11,24; 11,14; 11,08; 11,00; 10,94; 10,89. V(cm3); 2,70; 3,00; 3,30; 3,60; 3,90; 4,20; 4,50; 4,80; 5,10. ϰ (mS); 10,83; 10,76; 10,75; 10,64; 10,57; 10,52; 10,46; 10,43; 10,36. V(cm3); 5,40; 5,70; 6,00; 6,30; 6,60; 6,90; 7,20; 7,50; 7,80. ϰ (mS); 10,27; 10,23; 10,15; 10,34; 11,02; 11,48; 12,00; 12,55; 13,00. Nacrtajte grafik zavisnosti specifične provodljivosti od zapremine titracionog sredstva. Povucite odgovrajuće jednačine prave i iz preseka utvrdite zapreminu titracionog sredstva koja odgovara završnoj tački titracije. Rešenje: Podatke unesite u dve kolone. U prvu kolonu unesite vrednosti zapremine (x), a u drugu odgovarajuće vrednosti specifične provodljivosti (y). Sa trake alata odaberite jezičak Insert, potom paletu alata Chart, i sa nje odaberite XY rasuti (scatter) dijagram. U polje input data range označite sve vrednosti. Ukoliko ste sve ispravno uradili trebalo bi da ste dobili ovakav rezultat: Kako bismo dodali jednačine prave neophodno je pri unosu skup podataka podeliti na dva dela kako bi se napravile dve nezavisne serije. Za prvu seriju odaberite podatke do zapremine od 6,00 cm3. Od preostalih podataka napravite drugu seriju. Trebalo bi da dobijete sledeći grafik. Kako biste kroz eksperimentalne rezultate povukli pravu označite tačke na grafiku i pomoću desnog pritiska miša odaberite opciju Add trendlines. Odaberite linearni tip trenda (regresije) i štiklirajte opcije da jednačine prave takođe budu prikazane na grafiku. Na kraju, konačna verzija grafika bi trebalo da izgleda ovako: Završnu tačku tačku titracije jednostavno je odrediti iz sledeće jednakosti: , gde su a1 i a2 odgovarajući odsečci, a b2 i b1 nagibi.

Primer 2.6 Grafičko prikazivanje – Rasuti dijagram

U 145 uzoraka livadskog meda iz različitih regiona Srbije određen je sadržaj šećera, mineralnih komponenti i osnovni fizičko-hemijski parametri. Na osnovu datih podataka urađena je analiza glavne komponente.

2.1 Tabelarno prikazivanje rezultata merenja

Svaka tabela ima tekstualni i brojčani deo. Tekstualni deo čine:

- redni broj tabele;

- naslov, odnosno naziv tabele, koji objašnjava sadržaj tabele;

- zaglavlje tabele, koje obuhvata prvi red tabele, i u nju se upisuje tekst kojim se tumače podaci u kolonama;

- pretkolona, koja obuhvata prvu kolonu, i u njoj upisani tekst objašnjava podatke u redovima;

- izvor podataka.

Brojčani deo tabele su kolone i redovi, odnosno polja koja se dobijaju njihovim ukrštanjem.

Statistička tabela obično ima kolonu i red za zbir. U tabeli nijedno polje ne sme da ostane prazno; ukoliko za neko polje nema podataka u njega se upisuje crtica ili neki drugi pogodan znak.

Tabela broj ... Naziv tabele ...

|  |  | ZAGLAVLJE | Zbir po redovima |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Redni broj kolone |  |
| Redni broj | PREDKOLONA |  |  |
|  | Zbir po kolonama |  | Ukupan zbir |

Izvor podataka

Primer 2.7 Tabelarno prikazivanje rezultata – Raspodela krvnih grupa

Dvadeset slučajno izabranih pacijenata hematološkog odeljenja Interne A klinike Kliničkog centra u Beogradu pregledom krvi koji je je izvršen 24.10.2005. godine pokazalo je sledeće pripadništvo krvnim grupama A, B, AB, 0 i Rh sistema: od 14 Rh-pozitivnih pet bolesnika imalo je 0, troje A, četvoro B i dvoje AB krvnu grupu, a od 6 Rh-negativnih krvnu grupu 0 imalo je dvoje, A dvoje, B jedan i AB jedan bolesnik. Dobijene rezultate prikazati tabelom. Tabela 1. Zastupljenost faktora krvnih grupa kod pacijenata hematološkog odeljenja interne A klinike Kliničkog centra u Beogradu Rh faktor; Krvne grupe. A; B; AB; 0. +; 3; 4; 2; 5. -; 2; 1; 1; 2.

Primer 2.8 Tabelarno prikazivanje rezultata – Raspodela sadržaja metala

Pepeo dobijen sagorevanjem uglja u termoelektrani Kolubara u Lazarevcu meša se sa vodom i odvozi na deponiju. U cilju procene zagađenja prilikom oslobađanja metala u toku transporta kroz cevi i na mestima na kojima se skladišti, analizirani su uzorci uzeti iz elektrofilterskog pepala (EF), aktivne kasete (A), pasivne kasete na dubini 30-50m (Pa) i pasivne kasete na dubini 50-80m (Pb), metodom sekvencijalne ekstrakcije. Formirati tabelu u koju bi uneli podatke za sadržaj sedam određivanih mikroelemenata (Cd, Co, Cr, Cu, Pb, Zn i Ca) za svaku od kaseta i svaku od pet faza sekvencijalne ekstrakcije.

- Statistika ponovljenih merenja

U okviru ovog poglavlja upoznaćete se sa osnovama deskriptivne statistike kroz pojmove različitih mera centralne tendencije i mera rasipanja podataka. Takođe će biti opisan pojam greške, načina za njihovu procenu, te pojmovi tačnosti i preciznosti. Na samom kraju biće data jasna uputstva za ispravno prikazivanje rezultata merenja.

  - Gauss-ova kriva (kriva normalne raspodele)

Ukoliko se broj ponovljenih merenja iz Primera 2.1 beskonačno poveća i širina intervala se istovremeno redukuje, tada frekvencija merenja dobija zvonast oblik koji se označava kao Gauss-ova ili kriva normalne raspodele.

Slika 2. Gauss-ova raspodela, parametri lokalizacije i rasipanja, osnovna svojstva Gauss-ove krive.

Svojstva raspodele

- Kriva zvonastog oblika, simetrična oko vednosti μ, proteže se u beskonačnost u oba pravca asimptotski težeći nuli.

- Sve normalne krive imaju istu unutrašnju distribuciju (građu):

- P = 0,6826 (68,26% podataka)

- P = 0,9544 (95,44% podataka)

- P = 0,9974 (99,74% podataka)

- Teorijska raspodela određena dvema veličinama: μ i σ

Za slučaj standardne promenljive kada su vrednosti korigovane za srednju vrednost i podešene na jediničnu standardnu devijaciju raspodela ima oblik:

Za ovakvu raspodelu kažemo da je standardna normalna raspodela, a promenljiva z standardna promenljiva.

Set koji se sastoji iz podataka koji prikazuju rezultate velikog broja merenja naziva se populacija. Za posmatranja seta podataka se, međutim, često uzima njen reprezentativni deo koji se označava kao uzorak.

Ako ne postoje sistematske greške, srednja vrednost populacije, označena sa μ, predstavlja zapravo stvarnu vrednost merene veličine. Odstupanje rezultata merenja od prave vrednosti označava se sa σ.

U analitičkoj praksi se obično rade 2-3 paralelne analize istog uzorka na osnovu čega nije moguće tačno odrediti parametre normalne raspodele, tj. mora se izvršiti procena odgovarajućih parametara. Procena predstavlja tačno izračunatu veličinu zasnovanu na preciznim merenjima.

  - Mere centralne tendencije

Pod merama centralne tendencije podrazumevaju se veličine oko kojih se rezultati merenja nekog obeležja grupišu.

Aritmetička sredina (srednja vrednost)

Aritmetička sredina predstavlja najčešće korišćenu meru proseka. Dobija se deljenjem sume eksperimentalno dobijenih vrednosti sa brojem merenja:

Medijana

Od latinske reči medianus – u sredini, u središtu, središnji, u oznaci ili Md je vrednost koja deli skup podataka na dva dela. Izračunava se tako što se podaci poređaju u rastući ili opadajući niz. U slučaju neparnog broja merenja, vrednost koja se nalazi u sredini niza (polovi ga) predstavlja medijanu, dok u slučaju parnog broja merenja medijana se izračunava kao aritmetička sredina dva središnja rezultata.

Medijana se uvek upotrebljava kada niz dobijenih podataka sadrži vrednosti koje značajno odstupaju od presotalog skupa podataka. Ove vrednosti mogu da imaju veliki uticaj na aritmetičku sredinu, a da pri tome uopšte ne utiču na medijanu. Zbog toga je medijana tzv. robustna mera centralne tendencije.

Moda

U oznaci Mo, predstavlja vrednost koja se najčešće pojavljuje u skupu merenja. Koristi se u slučajevima kada nije primereno koristiti aritmetičku sredinu, medijanu i sl. Kao u slučaju nominalnih – nenumeričkih podataka (imena, nazivi…). U slučaju numeričkih podataka dobar primer je prosečan broj dece u porodicama neke države koristićemo najučestaliju vrednost, na primer 2, jer aritmetička sredina, na primer 1,8, nije primerena.

Podaci mogu sadržati više od jedne učestale vrednosti kada su bimodalni, na primer u slučaju {1,1,2,3,4,4,4}, ili multimodalni.

Geometrijska sredina

Izračunava se prema  jednačini:

Koristi se kao mera centralne tendencije kod merenja koja podležu log-normalnoj distribuciji, npr. raspodela broja belih i crvenih krvnih zrnaca u ljudskoj populaciji.

Treba primetiti da se jednostavnim logaritmovanjem podataka koji podležu log-normalnoj raspodeli dobijaja se normalno raspodela vrednosti pa se geometrijska sredina transformiše u aritmetičku.

Harmonijska sredina

Koristi se kada želimo da izračunamo prosek nekih odnosa, a izračunava se prema sledećoj jednačini:

Harmonijska sredina nalazi malu primenu u analizi podataka u hemijskim disciplinama.

  - Mere rasipanja (varijabilnosti)

Kao što sama reč kaže, mere rasipanja daju informacije o rasutosti, varijabilitetu, podataka oko centralne vrednosti. Postoji čitav niz veličina koje se upotrebljavaju da okarakterišu rasipanje rezultata merenja, a ovde ćemo izdvojiti svega nekoliko.

Raspon (interval varijacije)

Je gruba mera rasipanja rezultata. Definiše se kao rastojanje između maksimalne i minalne vrednosti skupa podataka.

Varijansa

Predstavlja sumu kvadrata odstupanja pojediničanih vrednosti iz skupa podataka od centralne, odnosno prave vrednosti datog skupa, podeljena sa ukupnim brojem merenja, odnosno brojem stepeni slobode.

Za teorijski beskonačno veliki broj merenja:

Za praktično mali (ograničeni) broj merenja korisiti se procena standardne devijacije ili tzv. popravljena standardna devijacija

Standardna devijacija

Predstavlja kvadratni koren varijanse, odnosno disperzije, rezultata. Jedinice stadardne devijacije su iste kao i jedinice podataka.

, odnosno

Relativna standardna devijacija (koeficijent varijacije)

U oznaci RSD, predstavlja odnos standardne devijacije i centralne, odnosno, prave vrednosti.

Uvek se iskazuje u procentima i daje na dve decimale. Korisna je mera za poređenje varijabiliteta više skupova podataka.

Standardna greška (standardna devijacija srednje vrednosti)

U oznaci predstavlja grešku srednje vrednosti i data je sledećom jednačinom:

, gde je n broj merenja

Njena veličina određena je voljom eksperimentatora, tj. veličinom uzorka, n. Ona takođe ilustruje i činjenicu da je srednja vrednost tačnija od bilo kog pojedinačnog rezultata i to za n1/2 puta.

Interval pouzdanosti

Interval pouzdanosti predstavlja interval vrednosti nekog obeležja u kome se sa odgovorajućom verovatnoćom može očekivati da se nalazi prava vrednost µ.

Verovatnoća da se nepoznata populaciona srednja vrednost µ nalazi unutar nekog intervala vrednosti označava se kao P =  i naziva nivoom poverenja. Pri tome je α tzv. nivo značajnosti, odnosno verovatnoća da µ nije unutar tog intervala. Tipične vrednosti verovatnoće za koje se izračunava interval pouzdanosti su 99%, 95% ili 90%, odnosno= 0,01, 0,05 ili 0,10.

Interval pouzdanosti za veliki broj podataka koji se pokoravaju normalnoj raspodeli se može izračunati kao:

,  gde je , tzv. standardna promenljiva

Vrednosti parametra z za odgovarajuće nivoe značajnasti, odnosno poverenja, date su u Statističkim tablicama.

U slučaju malog brojamerenja z se zamenjuje sa t iz Studentove raspodele (za odgovarajuću verovatnoću i broj stepena slobode), a standardna devijacije σ zamenjuje se sa popravljenom standardnom devijacijoms.

| ! | Često se korisiti i tzv. relativna širina intervala pouzdanosti |
| --- | --- |

Kvartili i kvartilno odstupanje – kvartilno odstupanje označava razmak u kome se oko medijane nalazi polovina svih vrednosti. Gornja kvartilna vrednost (Q3) deli gornju polovinu raspodele vrednosti u dva jednaka dela, a donja kvartilna vrednost (Q1) deli donju polovinu raspodele u dva jednaka dela.

Primer 3.1. Deskriptivna statistika

Za volumetrijsko određivanje hidrogenkarbonata u vodi odmerene su četiri probe i pri tome su utrošene sledeće zapremine standardnog rastvora HCl. V (cm3): 15,30 15,35 15,30 15,25 Izračunati srednju vrednost, medijanu, modu, standardnu devijaciju, relativnu standardnu devijaciju, standardnu grešku i raspon dobijenih merenja. Rešenje: Najefikasniji način za određivanje mera centralne tendencije i mera varijabilnosti je korišćenje alatke Descriptive Statistics, u okviru Data Analysis ToolPack-a. Odaberite opciju sa padajućeg menija Tools/Data Analysis; starujte komandu Descriptive Statistics. U polje Input Range unesite opseg ćelija između kojih su smešteni vaši podaci. U polje Output Range unesite ćeliju ispod koje i desno do koje nema nikakvih podataka na radnom listu, u suprotnom Excel će vam saopštiti da će rezultate prepisati preko već postojećih podataka. Odaberite još opciju Summary Statistics. Ukoliko ste sve uradili ispravno trebalo bi da dobijete sledeći rezultat: Excel ne izračunava relativnu standardnu devijaciiju ali dati parametar možete izračunati sami.

Grafički prikaz deskriptivne statistike: Box-and-whisker plots

- Grafičko prikazivanje najznačajnijih detalja deskriptivne statistike;

- Duž ose promenljive, u ovom slučaju ordinate, crta se kutija (box) sa gornjom i donjom kvartilnom vrednošću koje defininišu vrh i dno kutije. Širina kutije nema nikakvog značaja.

- Gornja i donja vrednost brkova (whiskers) se dobijaju na sledeći način:

- Vrednosti koje se nalaze van gornje i donje vrednosti brkova se smatraju grubim greškama (spoljašnjim rezultatima).

Slika 3. “Box and whiskers“ grafik i kriva normalne raspodele

| ! | Najefikasniji način za crtanje „box-and-whisker” grafika u Excel-u je sledeći: 1. Selektujte tabelu sa izračunatim vrednostima Q1, donja vrednost brkova, medijana, gornja vrednost brkova, Q3, zajedno sa oznakama pojedinih parametara. 2. Odaberite opciju Insert → Line Chart → Line with Markers. 3. U Chart Tools-u odaberite opciju Design → Data → Switch Row/Column. 4. Desni klik na podatke iz prve serije i odaberite Format Data Series → Line Colour → No line da biste uklonili liniju koja povezuje podatke. Isto ponoviti na podacima iz drugih serija. 5. Selektujte bilo koju seriju i u opciji Chart Tools selektujte Layout → Analysis → Lines → High-Low Lines, zatim Layout → Analysis → Lines → Up/Down Bars → Up/Down Bars. |
| --- | --- |

Primer 3.2. Deskriptivna statistika

Sadržaj Fe(III) u uzorku magnetita određivan je spektrofotometrijski od strane četiri analitičara i za 15 ponovljenih merenja svaki od analitičara je dobio sledeće vrednosti apsorbancija: Analitičar 1; Analitičar 2; Analitičar 3; Analitičar 4. A; A; A; A. 0.3410; 0.3334; 0.3448; 0.3556. 0.3350; 0.3214; 0.3418; 0.3496. 0.3470; 0.3454; 0.3478; 0.3616. 0.3590; 0.3694; 0.3538; 0.3736. 0.3530; 0.3574; 0.3508; 0.3676. 0.3460; 0.3434; 0.3473; 0.3606. 0.3470; 0.3454; 0.3478; 0.3616. 0.3460; 0.3434; 0.3473; 0.3606. 0.3430; 0.3374; 0.3458; 0.3576. 0.3420; 0.3354; 0.3453; 0.3566. 0.3560; 0.3634; 0.3523; 0.3706. 0.3500; 0.3514; 0.3493; 0.3646. 0.3630; 0.3774; 0.3558; 0.3776. 0.3530; 0.3574; 0.3508; 0.3676. 0.3480; 0.3474; 0.3483; 0.3626. a) Distribuciju podataka svakog od analitičara predstaviti grafički pomoću histograma frekvencija. b) Odrediti parametre deskriptivne statistike i uporediti tačnost i preciznost određivanja sadržaja gvožđa od strane četiri analitičara. c) Parametre deskriptivne statistike predstaviti grafički pomoću „box-and-whisker” grafika i prokomentarisati ga.

Primer 3.3. Deskriptivna statistika

Richards i Willard su početkom XX veka određivali atomsku masu litijuma i dobili sledeće rezultate: Eksperiment; Molarna masa, g/mol. 1; 6.9391. 2; 6.9407. 3; 6.9409. 4; 6.9399. 5; 6.9407. 6; 6.9391. 7; 6.9406. a) Odrediti srednju vrednost atomske mase litijuma određenu od strane pomenutih istraživača; b) Odrediti medijanu atomske mase; c) Pretpostavljajući da je kasnije prihvaćena vrednost atomske mase litijuma koja iznosi 6.941 prava vrednost, utvrditi koji je od dva prethodno određena parametra bolja procena prave vrednosti; d) Izračunati apsolutnu i relativnu grešku srednje vrednosti određene od strane Richards-a i Willard-a.

  - Greška merenja

Svako odstupanje rezultata merenja od tačne vrednosti μ nazivamo greškom. Ovo odstupanje se može definisati kao apsolutno, ∆x, odnosno relativno δx.

,

Često nismo u situaciji da poznajemo pravu vrednost, stoga se umesto nje za izračunavanje apsolutne, odnosno relativne greške može uzeti aritmetička sredina, odnosno medijana.

,

Δx ima dimenzije merene veličine, dok je δx bezdimenzionalna veličina (izražava se u procentima ili promilima kako se ne bi izazvala zabuna ukoliko se rezultat merenja izražava u procentima).

Apsolutnu grešku uvek treba procenjivati u odnosu na pravu vrednost. Obazrivo sa korišćenjem apsolutne greške kao merila tačnosti!!!

Statistika ponovljenih merenja – apsolutna i relativna greška

Dve različite analitičke metode upotrebljene su za analizu bakra i cinka u mesingu. Dobijeni su sledeći rezultati: μZn = 32,6 %, dZn = 0,3 %, i μCu = 7,9 x 10-3 %, dCu = 0,6 x 10-3 %. Koji je metal određen tačnije? Komentar:

Ukupnoj vrednosti greške, odnosno nesigurnosti rezultata doprinose slučajne, sistematske i grube greške.

Slučajne greške predstavljaju odstupanja pojedinačnih merenja koja se upravljaju zakonima verovatnoće. Ove greške su posledica stohastičke prirode ishoda (ponovljenih) merenja, uvek su prisutne i nemoguće ih je otkloniti. Rezultati se, kao posledica slučajne greške, otklanjaju podjednako iznad i ispod prave, tj. očekivane vrednosti. Slučajne greške utiču na preciznost rezultata.

Sistematske greške, za razliku od slučajnih, uvek otklanjaju rezultate merenja u istu stranu, za konstantan iznos ili proporcinalno pravoj vrednosti, otuda se i dele na konstantne i proporcionalne. Kao posledica loše kalibrisanih instrumenata, nečistih reagenasa ili pogrešaka u samim metodama sistematske greške utiču na tačnost rezultata. Za razliku od slučajnih grešaka, ove greške se ne mogu otkloniti ili se računskim putem korigovati. Njihovo prisustvo je najlakše utvrditi primenom standardnih referentnih materijala i standardnih metoda.

Mogu se podeliti u sledeće kategorije:

- Greške instrumenta – uslovljene neispravnim instrumentima, pogrešnom kalibracijom ili korišćenjem instrumenta u neprilagođenim uslovima. Mogu se korigovati kalibracijom instrumenta.

- Greške metode – uslovljene neidealnim hemijskim ili fizičkim ponašanjem analitičkog sistema. Najteže ih je detektovati i eliminisati. Neki od načina za njihovu detekciju su analiza standardnog referentnog materijala, paralelna analiza sa drugom nezavisnom i pouzdanom metodom, korišćenje slepe probe.

- Lične greške – uslovljene nepažnjom ili nestručnošću eksperimentatora.

Grube greške dovode do rezultata koji značajno odstupaju od ostalih merenja i predstavljaju tzv. spoljašnje vrednosti, za čije utvrđivanje postoje odgovarajući statistički testovi o kojima će nešto više biti reči u daljem radu.

Sa pojmovima koji se odnose na greške merenja neraskidivo su povezani i pojmovi tačnosti i preciznosti. Pod tačnošću podrazumevamo bliskost srednje vrednosti rezultata pravoj vrednosti, a pod preciznošću se podrazumeva rasipanje rezultata oko tačne vrednosti. Što je rasipanje veće to je metod manje precizan. Kao mera  preciznosti može se koristiti bilo koja mera varijabilteta (varijansa, standarda devijacija, koeficijent varijacije, stadardna devijacija srednje vrednosti i sl.).

Na Slici 4 su ilustrovani pojmovi tačnosti i preciznosti.

Slika 4. Vežba u streljaštvu. Sterlci- A-neprecizan ali tačan, B – neprecizan i netačan, C-precizan ali netačan, D – precizni i tačan.

Ukoliko je poznata prava i središnja vrednost može se proceniti tačnost dobijenih rezultata kroz vrednosti apsolutnog, osnodno relativnog odstupanja.

Apsolutna greška se može proceniti na dva načina. U slučaju jednog merenja može se uzeti vrednost jednog, odnosno polovine podeoka na skali instrumenta ili vrednost greške, odnosno trostruku vrednost standardne devijacije koja je deklarisana na samom isntrumentu.

U slučaju ponovljenih merenja za procenu greške se može uzeti standardna devijacija, odnosno standardna devijacija srednje vrednosti na osnovu koje se dalje izračunava poluširina intervala pouzdanosti.

Primer 3.4. Apsolutna i relativna greška rezultata

Student je odmerio 5 cm3 reagensa koristeći se biretom od 25cm3 sa najmanjom vrednošću podeoka od 0,05cm3, pipetom od 10 cm3 sa podelom od 0,1cm3 i menzurom od 20 cm3 sa podelom od 0,25cm3. Izračunajte relativne greške koje je napravio koristeći se ovim instrumentima. Rešenje: Za vrednosti apsolutnih grešaka treba uzeti najmanje vrednosti podeoka volumetrijskih posuda. Tako bi u prvom slučaju greška iznosila 0,05 cm3, drugom 0,1cm3, i trećem 0,25 cm3. ; i . Dakle 1,00%, 2,50% i 5,00% redom.

Primer 3.5. Apsolutna i relativna greška rezultata

Student je pri ponovljenom određivanju sadržaja hlorida u uzorku vode dobio sledeće rezultate: 10, 12, 14, 10 mg/l. Izračunati apsolutnu i relativnu grešku merenja. Šta se može reći o tačnosti dobijenih rezultata ako se zna da je prava vrednost sadržaja hlorida 13 mg/l? Rešenje: Kako raspolažemo skupom ponovljenih merenja, najbolji način za procenu greške, ukoliko ne poznajemo pravu vrednost, jeste poluširina intervala pouzdanosti. U ovom slučaju odabraćemo 95% nivo poverenja. Tada se jednostavno izračunava da se data merenja rasipaju sa standardnom devijacijom s = 1,925 mg/l oko srednje vrednosti = 11,5mg/l. Odatle sledi da jemg/l, pri čemu je t(95%,3) = 3,182. Relativna greška je tada, odnnosno 26,50%. U slučaju da je poznata prava vrednost, za koju se u ovom slučaju tvrdi da iznosi 13 mg/l apsolutna greška se može izračunati kao: = 0,5 mg/l. Tada je relativna greška , odnosno 4,20%. Na osnovu ovoga se jasno zaključuje da iako je student dobio vrlo neprecizne rezultate (rel. greška 26,50%), središnja vrednost ne odstupa značajno od prave vrednosti (svega 4,20%).

Greška izvedenog rezultata

Ukoliko se rezultat ne dobija merenjem već se izračunava na osnovu veličina za koje poznajemo procenjene vrednosti apsolutne greške mogu se koristiti sledeća pravila za izračunavanje apsolutne greške rezultata:

- Ukoliko je rezultat zbir, odnosno razlika više sabiraka, onda je njegova apsolutna greška jednaka je zbiru apsolutnih grešaka sabiraka

,

- Ukoliko je rezultat proizvod, odnosno količnik više činilaca onda je relativna greška rezultata jednaka zbiru relativnih grešaka činilaca

,

Na osnovu ovoga važi za stepenu funkciju:,

- Ukoliko je rezultat logaritam onda je apsolutna vrednost greške rezultata jednaka relativnoj grešci podlogaritamske veličine

,

Na sličan način, kao za slučaj apsolutne i relativne greške izvedenog rezultata, može se izračunati i standardna devijacija odnosno relativna standardna devijacija izvedenog rezultata kada važe sledeća jednostavna pravila:

Primer 3.6. Greška izvedenog rezultata

Da bi se izmerila gustina neke tečnosti student koristi normalni sud od 100 cm3 za koji proizvođač tvrdi da meri sa greškom od 0,1 cm3. Masa praznog suda iznosi m1 = 25,04 g, a masa suda ispunjenog tečnošću m2 = 125,9 g. Ukoliko vaga meri sa greškom od 0,01 g izračunajte (apsolutnu) grešku određivanja gustine. Rešenje: Gustinu izračunavamo na sledeći način: g/cm3 Relativnu grešku gustine izračunavamo kao: Apsolutnu grešku izračunavamo množenjem relativne greške sa vrednošću gustine = 0,00121g/cm3

Primer 3.7. Greška izvedenog rezultata

Student je odmerio (25,0±0,2) cm3 uzorka vode za volumetrijsko određivanje Ca2+ jona pomoću menzure od 50cm3. Pri titraciji je utrošeno V = (4,05±0,05) cm3 rastvora EDTA koncentracije C = (0,1048±0,0003) mol/dm3. Izračunajte koncentraciju Ca2+ jona u mg/dm3 u datom uzorku i procenite grešku određivanja. Rešenje: Koncentracija jona se može izračunati na sledeći način: mg/dm3. Greška se potom izračunava jednostavno: ∆C= 15,64 mg/dm3. Zaokružimo ovu vrednost na maksimalno dve značajne cifre, tj. 16 mg/dm3.

  - Ispravno prikazivanje rezultata merenja

Rezultat merenja je potpuno besmislen ukoliko ga ne prati vrednost procenjene greške. Pri tome se rukovodimo pravilom da rezultat treba da sadrži onoliko cifara koliko je to greškom dozvoljeno. U sledećem primeru neka je izračunata koncentracija standardnog rastvora HCl na osnovu volumetrijske titracije i neka iznosi C = 0,104589 mol/dm3. Neka je pri tome vrednost procenjene greške koncentracije ∆C = 0,003 mol/dm3. Kako je koncentracija prikazana na šest decimala, a vrednost greške je na trećoj decimali to nema smisla zadržavati svih šest decimala. Cifre koje se odbacuju nazivaju se nepotrebne, a preostale koje se zadržavaju, značajne. U ovom slučaju rezultat treba prikazati na tri decimale. Pri tome on treba da sadrži tri značajne cifre, dve sigurne i poslednju, nesigurnu, koja je opterećena greškom. Pravilno prikazan rezultat bi glasio C = (0,104±0,003)mol/dm3.

Odbacivanje nepotrebnih cifara izvodi se prema pravilima zaokrugljivanja brojeva koja će ovde biti ukratko objašnjena.

Neka broj ima m decimala i neka je njegov zapis n,d1d2d3dkdk+1...dm  pri čemu je n ceo broj, a d1,d2,...,dn odgovarajuće decimale. Ako želimo da dati broj zaokrugliimo na k decimalnih mesta onda postupamo na jedan od sledećih načina:

- Ako je dk+1 <5, tada zaokrugljeni broj ima oblik n,d1d2d3dkdk

- Ako je dk+1>5, tada zaokrugljeni broj ima oblik n,d1d2d3dkdk+1, odnosno poslednja decimala se uvećava za jedan

- Ako je dk+1=5 i bar jedan od decimala iza njega je različit od nule tada se postupa kao pod b)

- Ako je dk+1=5 i sve ostale decimale, ako ih uopšte ima, su nule onda razlikujemo dva slučaja: ako je dk parno postupa se kao u slučaju a) ako je dk neparno postupa se kao u slučaju b).

Primer 3.8. Zaokrugljivanje brojeva

Zaokrugliti na tri decimale sledeće brojeve: 1,45549; 2,45977; 3,455501; 4,9985; 5,999500 Rešenje: 1,445; 2,460; 3,456; 4,998; 6,000

Primer 3.9. Zaokrugljivanje brojeva

Zaokrugliti sledeće brojevena tačnost do na stotinu: 145549,88; 72550,1; 49850 Rešenje: 145500; 72600; 49800 Primetite da prvi broj ima 4 značajne cifre, a preostala dva 3. Ovo je lakše uočiti ako se dati brojevi zapišu u naučnoj notaciji 1,455∙106; 7,26∙105; 4,98∙105 Prve dve cifre cu sigurne, a poslednja, opterećena greškom tzv. sumnjiva ili nesigurna.

Vrednost greške uvek treba prikazivati sa jednom značajnom cifrom, eventualno sa dve. Pri tome se ne rukovodimo gore pomenutim pravilima zaokrugljivanja, već grešku uvek zaokrugljujemo na veću vrednost.

Dakle, greška se može proceniti na sledeće načine

- Ukoliko imamo samo jedno merenje, greška se procenjuje kao vrednost najmanjeg podeoka na skali instrumenta ili kao vrednost koja je naznačena. Ukoliko instrument ili metoda daju standardnu devijaciju onda za grešku treba uzeti njenu trostruku vrednost.

- Ukoliko se raspolaže ponovljenim merenjima treba proceniti standardnu devijaciju srednje vrednosti i na osnovu nje grešku izračunati kao poluširinu 95%, odnosno 99% intervala pouzdanosti.

- Greška izvedenog rezultata se izračunava prema već objašnjenim pravilima.

- Statistički testovi

Za testiranje hipoteze koriste se parametrijski i neparametrijski testovi. Parametrijske metode koriste se za upoređivanje dve ili više grupa podataka i zasnivaju se na pretpostavci da su podaci normalno raspodeljeni. Ove metode se uvek zasnivaju na teoriji verovatnoće i uvek se u njima pojavljuje potreba za ocenjivanjem pojedinih parametara (srednje vrednosti, standardne devijacije ili varijanse). Međutim, kada ne može sa sigurnošću da se utvrdi da li je raspodela jedne grupe podataka normalna, izračunavanje pojedinih parametara i primena parametrijskih metoda daju vrlo nepouzdane zaključke. U tim slučajevima se primenjuju neparametrijske metode, koje se zasnivaju na pretpostavci da postoji bilo koja verovatnoća raspodele.

  - Testiranje prisustva spoljašnjih vrednosti (Q- i G-test)

Eliminisanje „spoljnih” rezultata, vrednosti koje se izdvajaju u odnosu na ostale. Izvodi se primenom dva testa. Tzv Diksonovog, Q-testa i Grabsovog, G-testa. Ovi testovi se primenjuju na merenjima koja pripadaju istoj populaciji!

Diksonov Q-test

Primenjuje se na malim skupovima merenja (n = 3-7). Pri tome se izračunava vrednost veličine Q prema sledećoj jednačini (4.1.)

(4.1.)

Ukoliko je vrednost ovako izračunatog Q veća od kritične vrednosti (Qcrit) za odgovarajući nivo poverenja P i broj merenja n, nulta hipoteza se odbacuje i kažemo da sumnjiva vrednost (statistički) značajno odstupa od njoj najbliže vrednosti na datom nivou poverenja, te je treba ukloniti iz skupa merenja.

Manjkavost ovog testa se ogleda u tome da prisustvo dve ili više spoljašnjih vrednosti može dovesti do njihovog međusobnog maskiranja, i to na dva načina. Ukoliko se nalaze sa iste strane one značajno dovode do smanjenja razlike između sumnjive i najbliže vrednosti (takođe spoljašnja vrednost), te izračunato Q prividno biva manje od kritične vrednosti. U drugom slučaju, ukoliko se spoljašnje vrednosti nalaze sa suprotnih strana može doći do povećanja opsega R, što takođe prividno smanjuje izračunato Q.

Grabsov G-test

Ovaj test se primenjuje kako u slučaju većeg tako i u slučaju malog broja merenja. Pri tome se izračunava tzv. G vrednost prema sledećoj jednačini (4.2.)

(4.2.)

Iako definisan za sumnjivu vrednost, parametar G se može izračunati za bilo koju vrednost iz skupa podataka, a predstavlja udaljenje datog merenja od središnje vrednosti izraženo u jedinicama standardne devijacije. Ukoliko ovako izračunato G prevazilazi kritičnu vrednost (Gcrit) za odgovarajući broj merenja, kažemo da data vrednost predstavlja spoljašnju vrednost, na datom nivou poverenja i da je treba ukloniti iz skupa merenja.

Primer 4.1. Q-test

Određivan je sadržaj cinka u uzorku mesinga i dobijene su sledeće vrednosti: 16,84 16,86 16,91 16,93 17,61%. Da li je poslednji rezultat posledica grube greške? Rešenje: Izračunata vrednost Q upoređuje se sa kritičnom vrednošću; ukoliko je veća nulta hipoteza se odbacuje, tj. posmatrana vrednost jeste posledica grube greške i treba je odbaciti; U suprotonom ukoliko je niža nulta hipoteza se zadržava, tj. posmatrana vrednost nije posledica grube greške. Kritična vrednost Q za veličinu uzorka n=5 iznosi Qcrit = 0,717. Pošto je izračunata vrednost Q veća od kritične vrednosti, nulta hipoteza se odbacuje, tj. posmatrana vrednost jeste posledica grube greške.

Primer 4.2. Spoljašnje vrednosti

Pri određivanju himozinskog broja spektrofotometrijski su izmerene sledeće vrednosti apsorbancije plavog jod - skrobnog inkluzionog kompleksa: 0,341 0,335 0,347 0,359 0,353 0,346 0,347 0,346 0,343 0,342 0,356 0,350 0,363 0,353 0,348 Proveriti dati set rezultata na eventualno prisustvo spoljnih vrednosti (Q ili G test?). Izračunati: srednju vrednost, medijanu, varijansu, standardnu devijaciju, relativnu standardnu devijaciju, raspon i interval pouzdanosti za α = 0,05 ovih merenja

  - F-test

F-test služi za utvrđivanje statistički značajne razlike između varijansi dva uzorka.

Nulta hipoteza, H0– varijanse dva seta podataka su bliske, tj. razlika koja postoji između njih nije statistički značajna.

Kada se ne zna da li će ishod određenog posmatranja biti pozitivan ili negativan, test mora da pokrije obe mogućnosti - dvosmerni test (two-tailed). Kada je od interesa samo jedan ishod (pozitivan ili negativan) može se koristitijednosmerni test (one-tailed).

Primer 4.3. F-test

Sadržaj titana u čeliku određivan je atomsko-apsorpcionomspektrometrijom u dve laboratorije. Dobijeni su sledeći rezultati: Lab 1: 0,529; 0,490; 0,489; 0,521; 0,486; 0,502 Lab 2: 0,470; 0,448; 0,463; 0,449; 0,482; 0,454; 0,477; 0,409. Da li postoji statistički značajna razlika u preciznosti u radu između ove dve laboratorije? Rešenje: Nakon provere prisustvaspoljnih rezultata, postojanje razlike u preciznosti utvrđuje se primenom F-testa. U okviru Data Analysis ToolPack-a postoji alatka F-Test Two-Sample for Variances. Odaberite opciju sa padajućeg menija Tools/Data Analysis; starujte komandu F-Test Two-Sample for Variances. # U polje Input Range, kao Variable 1 unesite opseg ćelija između kojih su smešteni vaši podaci sa većom standardnom devijacijom, odnosno varijansom; Variable 2 su vam podaci sa manjom varijansom. U polje Output Range unesite ćeliju ispod koje i desno do koje nema nikakvih podataka na radnom listu, u suprotnom excel će vam saopštiti da će rezultate prepisati preko već postojećih podataka. Ukoliko ste sve ispravno uradili trebalo bi da konačan rezultat izgleda ovako: Izračunata F-vrednost upoređuje se sa kritičnom vrednošću; ukoliko je nulta hipoteza se odbacuje, tj. razlika koja se javlja između standardnih devijacija ne može biti objašnjena samo uticajem slučajnih grešaka; ukoliko je nulta hipoteza se zadržava. Kada ovaj test radite u Excel-u morate voditi računa o tome da Excel daje kritičnu vrednost samo za jednosmerni test; za dvosmerni test kritičnu vrednost se očitava iz tablica. U Primeru 3. primenjujemo dvosmerno testiranje. Kritična vrednost parametra F za dvosmerni test iznosi 6,853. Pošto je izračunata vrednost parametra F manja od kritične, nulta hipoteza se zadržava, tj. ne postoji statistički značajna razlika u preciznosti u radu između ove dve laboratorije.

Primer 4.4. F-test

U rudarsko-topioničarskom basenu Bor ispitivan je sastav jalovine na sadržaj olova. U cilju formiranja standardne metode testirane su dve metode: prva, zasnovana na spektrofotometrijskom određivanju kompleksa olova sa ditizonom i druga zasnovana na polarografskom određivanju. Dobijeni su sledeći rezultati: Spektrofotometrija; 0,153; 0,162; 0,158; 0,154; 0,157; 0,157; 0,160; 0,152. Polarografija; 0,160; 0,158; 0,159; 0,161; 0,160; 0,158; 0,159; 0,159. Da li postoji razlika u preciznosti između ove dve metode?.

  - Studentov t - test

Studentov, t-test se koristi za utvrđivanje postojanja sistematskih grešakau sledećim slučajevima:

- Kada se upoređuje srednja vrednost grupe podataka sa pravom vrednošću (određivanje tačnosti)

- Kada se upoređuju srednje vrednosti dve grupe podataka

- Kod paralelnih određivanja.

Upoređivanje eksperimentalno određene srednje vrednosti sa pravom vrednošću

Nulta hipoteza, H0– između posmatrane i poznate, prave vrednosti, ne postoji druga razlika od one koja može da se pripiše slučajnim greškama, drugim rečima ne postoji statistički značajna razlika na datom nivou poverenja.

Test podrazumeva izračunavanje parametratprema sledećoj jednačini:

Dobijena vrednost se upoređuje sa kritičnom t-vrednošću, koja se za dati nivo pouzdanosti i broj stepeni slobode, očitava u tablici, ili izračunava primenom funkcije TINV. Ako izračunata vrednost t prelazi kritičnu vrednost nulta hipoteza se odbacuje. U suprotnom ne postoje dokazi za postojanje sistematske greške. Ovo ne znači da sistematska greška ne postoji, već samo da ona nije izražena pri datom nivou značajnosti i za dati broj stepeni slobode).

Primer 4.5. t-test

U standardnom uzorku seruma određivan je sadržaj natrijuma plamenom fotometrijom i dobijeni sledeći rezultati (mmol/dm3): 134,6 137,5 135,6 135,9 135,8 136,2 135,8 134,2 136,7 137,6 135,7 134,9 135,8 136,5 136,0 Ukoliko deklarisana vrednost sadržaja natrijuma iznosi 135,4 mmol/dm3, ispitati tačnost metode. Rešenje: H0 se zadržava, tj. između izračunate srednje vrednosti i deklarisanog sadržaja seruma nema statistički značajne razlike, odnosno metoda daje tačne vrednosti.

Primer 4.6. t-test

U toku prepodnevne smene u hemijsku laboratoriju fabrike „Budimka“ dopremljeno je nekoliko uzoraka sirupa od borovnice uzetih sa različitih delova pokretne trake. Od dežurnog analitičara zahtevano je da odredi sadržaj suve materije (mg/l). Nakon uspešnog eksperimentalnog dela hemičar je pristupio statističkoj analizi. 62,22 62,44 62,71 62,57 61,76 62,45 62,45 62,81 62,33 62,57 61,76 62,42 61,91 62,37 61,62 62,14 62,32 62,15 61,76 62,05 61,85 62,08 62,29 62,45 - Izračunati sledeće parametre deskriptivne statistike: srednju vrednost, medijanu, standardnu devijaciju, relativnu standardnu devijaciju, raspon i interval pouzdanosti za 95% nivo poverenja. - Ukoliko je maksimalna dozvoljena vrednost sadržaja suve materije 60%, da li se može tvrditi pri 95% poverenju da dati uzorci premašuju ovu vrednost?

Upoređivanje dve eksperimentalno određene srednje vrednosti

Nulta hipoteza, H0– dve metode daju jednake rezultate, tj.  se ne razlikuje mnogo od nule.

Ovde razlikujemo dva slučaja:

- Kada su standardne devijacije dve metode bliske i kada se standardna devijacija može spojiti u jednu zajedničku apsolutnu standardnu devijaciju tada se t vrednost izračunava na sledeći način:

- Kada su standardne devijacije dve metode značajno razlikuju

Primer 4.7 t-test

Pri određivanju sadržaja kalaja u hrani, uzorci sa hlorovodoničnom kiselinom su refluktovani različito vreme. Neki od dobijenih rezultata su sledeći: Vreme refluktovanja (min); Sadržaj kalaja (mg/kg). 30; 55, 57, 59, 56, 56, 59. 75; 57, 55, 58, 59, 59, 59. Da li dužina refluktovanja ima uticaja na ishod analize? Rešenje: Nakon provere prisustva„spoljnih” rezultata, bliskost standardnih devijacija utvrđuje se dvosmernim F-testom. Kritična vrednost parametra F za dvosmerni test iznosi 7,146. Pošto je izračunata vrednost parametra F manja od kritične, nulta hipoteza se zadržava, tj. standardne devijacije su bliske. Za upoređivanje srednjih vrednosti ova dva seta podataka se zbog toga koristi t-test koji pretpostavlja da su standardne devijacije bliske. U okviru Data AnalysisToolPack-a postoji alatka t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances. Odaberite opciju sa padajućeg menija Tools/Data Analysis; starujte komandu t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances. U polje Input Range, kao Variable 1 unesite opseg ćelija između kojih je smešten jedan set vaših podataka; Variable 2 vam je drugi set podataka. U polje Output Range unesite ćeliju ispod koje i desno do koje nema nikakvih podataka na radnom listu, u suprotnom excel će vam saopštiti da će rezultate prepisati preko već postojećih podataka. Ukoliko ste sve ispravno uradili trebalo bi da konačan rezultat izgleda ovako: H0 se zadržava, tj. vreme trajanja refluktovanja nema uticaja na količinu pronađenog kalaja. Za upoređivanje dva seta podataka čije se standardne devijacije statistički značajno razlikuju koristi se alatka t-Test: Two-SampleAssumingUnequalVariances, koja se nalazi u okviru Data AnalysisToolPack-a.

Primer 4.8. t-test

Pokazati da li postoji značajna razlika između vrednosti koje su dobijene određivanjem glukoze u kontrolnom serumu kada je odmeravanje vršeno automatskom (A) i staklenom pipetom (B). A; 5,45; 5,40; 5,52; 5,46; 5,48; 5,55; 5,52; 5,41; 5,58; 5,54; 5,43; 5,60. B; 5,40; 5,32; 5,38; 5,46; 5,44; 5,49; 5,43; 5,40; 5,36; 5,34.

Uporedni t-test

- Upoređivanje dve metode ispitivanjem uzoraka koji sadrže različite količine analita.

- U ovom slučaju ne može da se upotrebi test za upoređivanje dve srednje vrednosti jer on ne razdvaja varijaciju između metoda od varijacije uzrokovane razlikama između uzoraka

- Ne može da se koristi kada je širok opseg koncentracija, jer se zasniva na pretpostavci da bilo koja greška, slušajna ili sistematska, je nezavisna od koncentracije. Alternativa – linearna regresiona analiza.

Primer 4.9. t-test

Podaci u tabeli pokazuju koncentraciju gvožđa (μg/dm3) određenu dvema različitim metoda u svakom od četiri uzorka. Uzorak; Oksidacija; Ekstrakcija. 1; 71; 76. 2; 61; 68. 3; 50; 48. 4; 60; 57. Utvrditi da li se srednje vrednosti dobijene različitim metodama značajno razlikuju. Rešenje: Uporednim t-testom se testira značajnost srednje vrednosti razlike parova prema sledećoj jednačini: , gde je sd – standardna devijacija dobijenih razlika. Ukoliko je izračunata vrednost parametra t veća od tablične (kritične vrednosti), nulta hipoteza se odbacuje i kaže se da se značajno razlikuje od nule, odnosno da je razlika u parovima statistički značajna. U okviru Data AnalysisToolPack-a postoji alatka t-Test: PairedTwo-Sample for Means. U polje Input Range, kao Variable 1 unesite opseg ćelija jednog seta podataka, kaoVariable 2 unesite drugi, poredbeni, seti podataka. U polje Output Range unesite ćeliju ispod koje i desno do koje nema nikakvih podataka na radnom listu. Ukoliko ste sve ispravno uradili trebalo bi da konačan rezultat izgleda ovako: Kako je : H0 se zadržava, tj. dve metode ne daju značajno velike razlike srednjih vrednosti.

Primer 4.10. t-test

Podaci prikazani u tabeli predstavljaju rezultate određivanja koncentracije paracetamola (% m/m) u tabletama, dvema različitim metodama. Deset tableta iz deset različitih šarži analizirano je u cilju utvrđivanja postojanja razlike u dvema metodama. Šarza; Metoda 1; Metoda 2. 1; 84,63; 83,15. 2; 84,38; 83,72. 3; 84,08; 83,84. 4; 84,41; 84,20. 5; 83,82; 83,92. 6; 89,56; 84,16. 7; 83,92; 86,28. 8; 83,69; 83,60. 9; 84,06; 84,13. 10; 84,03; 84,24. Utvrditi da li postoji statistički značajna razlika (P = 0,05) u dobijenim rezultatima.

  - Analiza varijanse – ANOVA

U okviru ovog kursa od interesa je tzv. jednofaktorska analiza varijanse (ANOVA - ANalysis Of VAriance) koja predstavlja statističko upoređivanje srednjih vrednosti više setova rezultata.Pri tome se razdvaja ukupan varijabilitet u podacima na dva dela: na varijabilitet unutar grupa (u ovom slučaju to je varijabilitet ponovljenih merenja – repetabilnost) i na varijabilitet između grupa.

Nulta hipoteza H0:

Svi uzorci potiču iz iste populacije sa srednjom vrednošću µ i varijansom σ02.

Ukoliko postoji h grupa i n ponovljenih merenja u svakoj od njih, onda su ova dva varijabiliteta data kao sume kvadrata odstupanja sledećim formulama:

Kako je u svakoj grupi po n merenja, to je broj stepeni slobode ponovljenih merenja za svaku pojedinačnu grupu (set rezultata) n - 1, odnosno za ukupan varijabilitet  svih grupa h(n - 1). Broj stepeni slobode za varijabilitet među grupama je h - 1.

Shodno tome F vrednost se definiše kao:

Ukoliko varijabilitet izeđu grupa premašuje vrednost prosečnog varijabiliteta unutar grupa kaže se da među grupama rezultata postoji statistički značajna razlika. U tu svrhu se koristi jednosmerni Fisher-ov F test.

Analiza varijanse potvrđuje ili opovrgava postojanja razlike među rezultatima, ali ne upućuje na njen uzrok. Da bi se ustanovilo koji od setova rezultata doprinose ukupnom odstupanju neophodno je uraditi sledeće:

- Srednje vrednosti poređati u rastući niz vrednosti.

- Odrediti tzv. najmanju značajnu razliku (leastsignificantdifference)

s - odstupanje unutar uzorka, h(n-1) – broj stepeni slobode pomenutog određivanja.

- Uporediti razlike srednjih vrednosti sa najmanjom značajnom razlikom.

Primer 4.11. ANOVA

Četiri laboratorije (A - D) učestvuju u međulaboratorijskom ispitivanju. Laboratorijama je prosleđen na analizu isti uzorak pijaće vode uz zahtev da se odredi sadržaj neorganskih anjona. Rezultat tri ponovljena merenja sadržaja hlorida (μg/l) u svakoj od laboratorija dat je u sledećoj tabeli. Lab. A; Lab. B; Lab.C; Lab.D. 102; 101; 97; 90. 100; 101; 95; 92. 101; 104; 99; 94. Da li na nivou značajnosti od P = 0,05 postoji statsitički značajna razlika među rezultatima ovih laboratorija? Ukoliko je razlika u rezultatima prisutna odredite koje laboratorije doprinose datoj razlici. Rešenje: U okviru Data AnalysisToolPack-a nalazi se alatka “Anova: SingleFactor“. Odaberite opciju sa padajućeg menija Data/Data Analysis; starujte komandu Anova-SingleFactor. U polje Input Range unesite opseg ćelija između kojih su smešteni vaši podaci. U polje Output Range unesite ćeliju ispod koje i desno do koje nema nikakvih podataka na radnom listu. Ukoliko ste sve uradili ispravno vaši rezultati bi trebalo da izgledaju ovako: Source of Variation; SS; df; MS; F; P-value; F crit. BetweenGroups; 186; 3; 62; 20,66667; 0,0004; 4,066181. WithinGroups; 24; 8; 3. Total; 210; 11. Izračunata F-vrednost upoređuje se sa kritičnom vrednošću; ukoliko je nulta hipoteza se odbacuje, tj. svi uzorci ne potiču iz iste populacije; ukoliko je nulta hipoteza se zadržava, tj. uzorci potiču iz iste populacije. Pošto je , nulta hipoteza se odbacuje, tj. srednje vrednosti uzoraka se značajno razlikuju. Utvrđivanje seta rezultata koji uslovljava odstupanja vrši se tako što se srednje vrednosti poređaju u rastući niz i upoređuju razlike susednih vrednosti sa najmanjom značajnom razlikom. Srednje vrednosti uzoraka, poređane u rastući niz, su sledeće: Najmanja značajna razlika iznosi: Upoređivanjem ove vrednosti sa razlikama između srednjih vrednosti uočava se da laboratorije D i C, kao i C i A daju rezultate koji se značajno razlikuju jedni od drugih i od rezultata dobijenih u laboratorijama A i B. Sa druge strane, rezultati dobijeni u laboratorijama A i B se ne razlikuju značajno jedni od drugih.

Primer 4.12. ANOVA – međulaboratorijsko ispitivanje

Četiri analitičara vršili su određivanje sadržaja Hg (ppb) u istom uzorku. Dobijeni su sledeći rezultati: Analitičar 1; Analitičar 2; Analitičar 3; Analitičar 4. 10,38; 10,14; 10,20; 10,19. 10,26; 10,25; 10,11; 10,15. 10,29; 10,04; 10,02; 10,16. 10,42; 10,28; 10,15; 10,28. 10,31; 10,16; 10,50; 10,10. 10,19; 10,09; 10,12; 10,32. - Odrediti srednju vrednost, standardnu devijaciju i 95%-interval pouzdanosti svakog seta podataka. - Utvrditi da li postoji statistički značajna razlika (P = 0,05) između srednjih vrednosti prvog i trećeg seta rezultata. - Uporediti srednje vrednosti sva četiri seta rezultata (P = 0,05). - Odrediti zajedničku srednju vrednost i ukupnu standardnu devijaciju rezultata. - Uporediti zajedničku srednju vrednost sa pravom vrednošću sadržaja Hg od 10,18 ppb. Odrediti apsolutnu i relativnu grešku određivanja.

Primer 4.13. ANOVA – homogenost uzorka

Pri određivanju sadržaja antimona u rečnoj vodi u blizini industrijske zone dobijeni su sledeći rezultati za uzorke uzete sa površine, dna i središnjeg dela toka: Površina; Sredina; Dno. 49.0; 50.8; 51.3. 52.0; 50.6; 49.3. 51.0; 51.0; 49.3. 51.2; 54.2; 50.7. 52.0; 49.4; 48.3. 55.8; 52.8; 52.3. 50.6; 53.4; 49.7. 49.6; 54.2; 51.5. - Za svaki set rezultata odrediti srednju vrednost, medijanu, standardnu devijaciju, 95% interval pouzdanosti; - Utvrditi da li postoji statistički značajna razlika na nivou pouzdanosti P = 0,05 između srednjih vrednosti prvog i trećeg seta rezultata; - Da li postoje statistički značajne razlike na nivou značajnosti P = 0,05 između mesta uzorkovanja?

  - Korelacija i regresija

Neka su date dve veličine X i Y. Pod korelacijom se podrazumeva prisustvo uzročno-posledičnog odnosa između ovih veličina.

Mera stepena linearne korelacije predstavlja se tzv. Pearson-ovim korelacionim koeficijentom - r.  Što je dati koeficijent po apsolutnoj vrednosti bliži jedinici to je i stepen korelacije veći. Negativan predznak ukazuje na prisustvo negativne korelacije (sa porastom jedne veličine druga veličina opada), dok pozitivan predznak govori da su dve veličine pozitivno korelisane (sa porastom jedne i druga veličina raste).

- Koeficijent korelacije

Predstavlja kvantitativnu meru stepena korelacije izmedju dve veličine X i Y.

U analitičkoj praksi uobičajene su vrednosti r > 0,98. Ovako visoke vrednosti su svakako statistički značajne. Međutim, u slučaju vrednosti koje su relativno niske r < 0,80 potrebno je uraditi i t-test kojim bi se proverila statistička značajnost korelacije.

Slika 5. Prisustvo potpune negativne, pozitivne i odsustvo korelacije između veličina X i Y.

- Test za proveru značajnosti linearne korelacije

Za proveru statističke značajnosti linearne korelacije mogu se koristiti dva tipa testa:  test zasnovan na Studentovoj raspodeli koji testira statističku značajnost parametra r  i F-test koji testira značajnost parametra r2.

| Dvosmerni t-test Nulta hipoteza: ne postoji korelacija između x i y Broj stepeni slobode: (n-2) |  |
| --- | --- |
| Dvosmerni F-test Nulta hipoteza: ne postoji korelacija između X i Y Broj stepeni slobode: v1 = 1, v2 = n-2 |  |

Ovako izračunate vrednosti se potom porede sa kritičnim vrednostima (statističke tabele u prilogu). Ukoliko izračunata vrednost premašuje kritičnu vrednost nulta hipoteza se odbacuje i kaže se da je korelacija statistički značajna.

Ovde treba biti obazriv jer se sa porastom broja merenja, statistička značajnost može dokazati za relativno niske vrednosti Pearson-ovog koeficijenta iako je za takve vrednosti pravljenje bilo kakve kvantitativne zavisnosti besmisleno.

Ovo je ilustrovano sledećim primerom:

Korelacioni koeficijent između vrednosti koncentracije Zn i Cd u 22 uzorka zemljišta iznosi r = 0,50. Da li je data korelacija statistički značajna na nivou značajnosti od P = 0,05? Na osnovu prethodne jednačine izračunava se najpre vrednost parametra t. Kako je ova vrednost veća od kritične vrednosti tcrit(0,05; 20) = 2,09 to se može tvrditi da je data korelacija između sadržaja ova dva elementa u ispitivanim uzorcima zemljišta statistički značajna. Isto važi i u slučaju upotrebe F-testa. što je veće od kritične vrednosti Fcrit(0,05; 1, 20) = 5,871 Naravno, svaki pokušaj da se modeluje ova zavisnost sa koeficijentom determinacije R2= 0,25 je potpuno beznadežan.

Vrednost Person-ovog koeficijenta ne treba apriori povezivati sa prisustvom linearnog odnosa među veličinama, jer se čak i za blago zakrivljene zavisnosti može dobiti visoka vrednost Pearson-ovog koeficijenta. Takođe, za veoma ekstremne krivolinijske zavisnosti, ova vrednost može biti jako niska i dovesti do pogrešnog zaključka da uzajamna veza između dve veličine ne postoji. Zbog toga je neophodan grafički prikaz!

- Određivanje nagiba i odsečka prave

Metod najmanjih kvadrata se koristi prilikom određivanja prave koja se najbolje uklapa (“fituje”) među eksperimentalne rezultate. Pri tome se traži  onaj pravac (nagib i odsečak) koji daje najmanju vrednost sume kvadrata reziduala.

Pod  rezidualom se podrazumeva razlika između eksperimentalno dobijene i izračunate vrednosti,, odnosno rastojanje eksperimentalne vrednosti od regresione prave. Ukratko se metod najmanjih kvadrata može sumirati na sledeći način:

Ukoliko se suma kvadrata označi sa: Koristeći jednačinu prave: y = a + bx ovaj izraz se dalje može proširiti: Minimalna vrednost sume kvadrata postignuta je kada je njen prvi parcijalni izvod po parametrima a i b jednak nuli: i Ovaj uslov je zadovoljen kada je vrednost nagiba i odsečka data sledećim relacijama:

Greške nagiba i odsečka

Greške nagiba i odsečka

Greške nagiba i odsečka proporcionalne su standardnoj grešci modela Sy/x i date su sledećim jednačinama:

Standardna greška modela predstavlja kvadratni koren sume kvadrata rezidualnih vrednosti podeljenih brojem stepeni slobode.

Broj stepeni slobode u slučaju linearne regresije iznosi n - 2, gde je n broj kalibracionih tačaka.

- Izračunavanje nepoznate koncentracije i njene greške

Nakon kalibracije dobijena linearna zavisnost se dalje koristi za određivanje nepoznate koncentracije i njene greške. Neka je izračunata vrednost data kao  x0, a vrednost merenja kao  y0. Onda su greška i interval pouzdanosti za ovu vrednost dati sledećim relacijama:

Na osnovu datih jednačina uočava se da će greška određivane vrednosti biti manja, odnosno da će određivanje biti preciznije, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

- Niska vrednost greške kalibracije (što manja standardna greška modela)

- Veća osetljivost metode (veće vrednosti nagiba)

- Određivana vrednost je rezultat ponovljenih merenja (m1)

- Povećanje broja kalibracionih standarda

- Određivana vrednost je bliža centru kalbiracionog opsega

- Što širi radni koncentracioni opseg kalibracione krive (prave)

- Granica detekcije i granica određivanja

Pod granicom detekcije (LOD, Limit of detection) se podrazumeva ona koncentracija analita koja proizvodi signal koji je za tri standardne devijacije signala slepe probe veći od osnovnog signala iste. Drugim rečima signal granice detekcije = yB + 3SB,  gde je yB signal slepe probe, odnsono SB standardna devijacija istog. U slučaju linearne regresije umesto signala slepe probe može se uzeti vrednost odsečka yB = a, odnosno umesto standardne devijacije slepe probe može poslužiti standradna greška modela SB = Sy/x. U slučaju granice određivanja (LOQ, Limit of Quantitation) umesto faktora množenja tri, kao kriterijum se uzima deset standardnih devijacija slepe probe.

U konačnom obliku LOD i LOQ se definišu pomoću regresionih parametara na sledeći način:

- ANOVA i regresioni parametri

Ukupan varijabilitet merenja može se raščlaniti na dva dela: varijabilitet koji se javlja kao posledica zavisnosti između promenljivih Y i X (SSreg – suma kvadrata usled regresije) i varijabilitet rezidualnih vrednosti koji zavisi od ukupne preciznosti metode koju koristimo (SSres – suma kvadrata reziduala).

Pri tome važi sledeća jednačina:

Nakon ovog raščlanjivanja F test se koristi za poređenje srednjih vrednosti ovih dvaju suma kvadrata. Pri tome se F vrednost definiše kao:

Gde su d.f.reg i d.f.res odgovarajući stepeni slobode pripisani regresiji i rezidualima dati kao

gde je n broj merenja, a p broj parametara u modelu. Za slučaj linearne zavisnosti jedne promenljive broj parametara je dva (nagib i odsečak).

Ukoliko je dobijena F vrednost veća od kritične vrednosti, može se reći da je veza između dve promenljive statistički značajna. Međutim, za modele idealnog kvaliteta F vrednost može od nekoliko desetina do nekolika stotina puta prevazilaziti kritičnu vrednost. O ovome naročito treba povesti računa.

Ovaj metod  je od opšteg značaja za procenu kvaliteta modela i može se primeniti kako na linearne zavisnosti tako i na kriolinijske sisteme.

Primeri Primer 1. Određivanje fluoresceina

U sledećoj tabeli dat je intenzitet fluorescencije za seriju standardnih rastvora fluresceina. Intenzitet fluorescencije:; 2,1; 5,0; 9,0; 12,6; 17,3; 21,0; 24,7. Koncentracija, pg/ml; 0; 2; 4; 6; 8; 10; 12. - Odrediti korelacioni koeficijent i ispitati da li je zavisnost između intenziteta fluorescencije i koncentracije fluoresceina linearna (proveriti moguće prisustvo trenda u rezidualnim vrednostima). - Odrediti odsečak i nagib kalibracione prave, te njihove standardne devijacije i 95% intervale poverenja - Prodiskutovati kvalitet dobijenog modela na osnovu ANOVA odeljka. - Proceniti granicu detekcije (LOD) i granicu odredljivosti (kvantifikacije) (LOQ) na osnovu dobijenih regresionih parametara U okviru Data Analysis ToolPack-a postoji alatka Regression. Odaberite opciju sa padajućeg menija Tools/Data Analysis; starujte komandu Regression. U polje Input Range unesite opseg ćelija između kojih su smešteni vaši podaci a koji se odnose na odgovarajuću osu. U polje Output Range unesite ćeliju ispod koje i desno do koje nema nikakvih podataka na radnom listu, u suprotnom Excel će vam saopštiti da će rezultate prepisati preko već postojećih podataka. Štiklirajte polje Residual plot. Rešenje: Ukoliko ste sve uradili kako treba konačan rezultat bi trebalo da izgleda ovako: Regression Statistics. Multiple R; 0,99888. R Square; 0,99776. Adjusted R Square; 0,997312. Standard Error; 0,432848. Observations; 7. ANOVA; df; SS; MS; F; Significance F; F crit. Regression; 1; 417,3432; 417,3432; 2227,528; 8,0710-08; 6,60789. Residual; 5; 0,936786; 0,187357. Total; 6; 418,28. Coefficients; Standard Error; t Stat; P-value; Lower 95%; Upper 95%. Intercept; 1,517857; 0,294936; 5,146395; 0,003626; 0,7597; 2,276014. X Variable 1; 1,930357; 0,0409; 47,19669; 8,07E-08; 1,82522; 2,035495. Veoma visoka vrednost parametra r ukazuje na zadovoljavajući kvalitet kalibracione prave. Vrednost parametra t = 47,1967 (daleko veća od tcrit(0,05; 5) = 2,57) ukazuje na statistički signifikatnu linearnu zavisnost između intenziteta fluorescencije i koncentracije fluoresceina u rastvoru, a grafički prikaz zavisnosti intenziteta od koncentracije potvrđuje da je reč o linearnom odnosu. F vrednost preko 300 puta veća od kritične vrednosti ukazuje na veoma dobar kvalitet kalibracione prave. Grafička inspekcija rezidualnih vrednosti ukazuje na odsutsvo bilo kakvog trenda, moguće krivolinijske zavisnosti ili porasta greške sa porastom koncentracije. Drugim rečima, reziduali se raspoređuju prema normalnoj raspodeli. Kako su svi statistički uslovi koji se odnose na kvalitet kalibracione krive zadovoljeni, može se pristupiti daljoj diskusiji koeficijenata (odsečka i nagiba), njihovih intervala pouzdanosti i grešaka, procene granice detekcije, odnosno granice kvantifikacije. - Greške nagiba i odsečka treba prikazivati sa jednom značajnom cifrom, eventualno sa još jednom kako bi se sperečio gubitak informacija koji nastaje zaokrugljivanjem brojeva. Više cifara od toga je nepotrebno. Sa = 0,29 (0,3) Sb = 0,041 (0,05) - Vrednosti koeficijenata treba prikazati saglasno vrednostima grešaka, eventualno sa još jednom dodatnom cifrom kako bi se sprečio gubitak informacija kao u gornjem slučaju a = 1,5(2) b = 1,93(1) - Poluširine intervala pouzdanosti se računaju kao (Upper - Lower)/2, te su intervali dati kao: La1,2 = (a (Upper - Lower)/2) = (1,52 0,76) Lb1,2 = (b (Upper - Lower)/2) = (1,93 0,11) - LOD = 0,67 pg/ml - LOQ = 2,24 pg/ml

Primer 2. Analiza rezidualnih vrednosti

Pod različitim hromatografskim i detekcionim uslovima (A - E) analizirana je standardna serija rastvora veštačke boje hinolin žute i dobijeni su sledeći rezultati kalibracije pri čemu je kao zavisna promenljiva uzeta površina ispod hromatografskog pika. Količina [ng]; Površina pika A; Površina pika B; Površina pika C; Površina pika D; Površina pika E. 14; 1559,96; 1559,96; 1259,96; 1559,96; 2559,96. 28; 3236,70; 3146,80; 3136,70; 3236,70; 4236,7. 55,9; 5167,84; 4994,84; 6267,84; 4067,84; 6167,84. 111,8; 11123,37; 11114,69; 12343,37; 11123,37; 12123,37. 167,8; 16142,33; 16640,90; 18142,33; 16142,33; 17142,33. 209,7; 20630,16; 20787,89; 21330,16; 20330,16; 21630,16. 279,6; 26726,24; 25193,81; 24726,24; 26726,24; 27726,24. Za svaki od pomenutih slučajeva odrediti korelacioni koeficijent i ispitati da li je zavisnost između površine hromatografskog pika i količine boje linearna. Zavisnost prikazati grafički. Odrediti ostale parametre regresione statistike, odsečak i nagib prave, njihove 95% intervale pouzdanosti i greške. Proveriti moguće prisustvo trenda u rezidualnim vrednostima. Prokomentarisati rezidualne vrednosti. U slučaju uslova E podesite da prava prolazi kroz koordinatni početak (odsečak jednak nuli). Komentar: U slučaju A dobija se normalna raspodela reziduala. Model ne pokazuje bilo kakva odstupanja od uobičajenih normativa. U slučaju B reziduali ukazuju na povećanje greške instrumenta sa povećanjem koncentracije analita. U slučaju C reziduali ukazuju na izrazito prisustvo krivolinijske zavisnosti – neki od kvadratnih članova nedostaje u modelu. U slučaju D očigledno je pristvo spoljašnjih vrednosti (outliers). U slučaju E uvođenje ograničenja da prava mora prolaziti kroz koordinatni početak dovodi do pojave trenda u rezidualnim vrednostima koji ukazuje da neki od linearnih članova nedostaje u modelu.

Primer 3. Procena granice detekcije – uticaj standardne greške modela i nagiba kalibracione prave

Standardna serija rastvora etilparabena analizirana je metodom tankoslojne hromatografije uz i bez prethodnog pranja ploča pomoću smeše metanola i vode (60:40 v/v) (slučaj A i B). Pri tome su dobijeni sledeći rezultati: C [ng]; Površina pika A; Površina pika B. 31,5; 4897,5; 4597,5. 63,0; 6734,48; 6734,48. 126,0; 9997,16; 9997,16. 252,0; 17458,37; 17458,37. 378,0; 22152,39; 22152,39. 472,5; 27216,59; 28216,59. 630,0; 33035,84; 32035,84. Za oba slučaja odrediti regresione parametre i granice detekcije i odredljivosti. Prodiskutujte dobijene vrednosti LOQ i LOD u odnosu na vrednosti standardnih grešaka modela. Pri analizi iste standardne serije rastvora etilparabena individualne trake skenirane su na dve talasne dužine λ1 = 254nm i λ2 = 265nm. Dobijeni su sledeći rezultati: C [ng]; Površina pika A; Površina pika C. 31,5; 4897,5; 8815,5. 63,0; 6734,48; 12122,06. 126,0; 9997,16; 17994,89. 252,0; 17458,37; 29425,07. 378,0; 22152,39; 39874,3. 472,5; 27216,59; 46989,86. 630,0; 33035,84; 59464,51. Odrediti parametre regresione statistike, nagib i odsečak kalibracione prave, te vrednosti za granice detekcije i odredljivosti u oba slučaja. Prodiskutovati vrednosti LOD i LOQ u zavisnosti od osetljivosti detekcionog koraka. Na kojoj talasnoj dužini je veća osetljivost? Primeri Komentar:

Primeri Primer 4. Procena granice detekcije – uticaj koncentracionog opsega

Za analizu gorepomenutog etilparabena napravljene su dve standardne serije različitih opsega koncentracija. Dobijeni su sledeći rezultati: Koncentracioni opseg A C [ng]; Površina pika A. 31,5; 4897,5. 63,0; 6734,48. 126,0; 9997,16. 252,0; 17458,37. 378,0; 22152,39. 472,5; 27216,59. 630,0; 33035,84. Koncentracioni opseg B C [ng]; Površina pika. 31,5; 4897,5. 45,0; 5623,47. 63,0; 6734,48. 100,0; 8638,12. 126,0; 9997,16. 180,5; 14238,75. 252,0; 17458,37. Odrediti parametre regresione statistike, vrednosti nagiba i odsečka kalibracione prave, te vrednosti za granice detekcije i kvantifikacije u oba slučaja. Prodiskutovati vrednosti LOD i LOQ u zavisnosti od koncentracionog opsega. Primeri Komentar:

Primeri Primer 5. Određivana vrednost – uticaj položaja očitavanja i broja ponovljenih merenja

Za analizu uzorka nepoznate koncentracije etilparabena korišćena je kalibraciona prava iz primera 4, slučaj A. Pri tome je urađena analiza pripremljenog finalnog rastvora (tri i šest ponovljenih merenja) i duplo razblaženog rasvora (šest ponovljenih merenja). Dobijeni su sledeći rezultati: Očitana vrednost (finalni rastvor); Očitana vrednost (finalni rastvor 2x razblažen); Očitana vrednost (finalni rastvor). 18235,44; 9147,72; 18235,44. 17792,35; 8956,175; 17793,2. 17793,2; 8696,6; 17888,46. 17606,15; 8703,075. 17888,46; 8944,23. 18306,78; 9153,39. 18235,44; 9147,72. Odredti koncentraciju etilparabena u ispitivanom rastvoru i njenu grešku. Komentarisati dobijene rezultate u zavisnosti od broja ponovljenih merenja i položaja očitane vrednosti na kalibracionoj pravoj. Primeri Komentar:

| Primeri Primer 6. Očitana vrednost – uticaj greške modela i nagiba kalibracione prave |  |
| --- | --- |
| Prilikom analize uzorka etilparabena nepoznate koncentracije korišćene su tri različite kalibracione prave, dobijene pri različitim hromatografskim uslovima. Rezultati su prikazani u sledećim tabelama: |  |
| Hromatografski uslovi A C [ng]; Površina pika A; Očitana vrednost. 31,5; 4897,5; 18235,44. 63,0; 6734,48; 17792,35. 126,0; 9997,16; 17793,2. 252,0; 17458,37; 17606,15. 378,0; 22152,39; 17888,46. 472,5; 27216,59; 18306,78. 630,0; 33035,84. | Hromatografski uslovi B C [ng]; Površina pika; Očitana vrednost. 31,5; 4897,5; 18235,44. 63,0; 5623,47; 17792,35. 126,0; 6734,48; 17793,2. 252,0; 8638,12; 17606,15. 378,0; 9997,16; 17888,46. 472,5; 14238,75; 18306,78. 630,0; 17458,37. |
| Hromatografski uslovi C C [ng]; Površina pika; Očitana vrednost. 31,5; 8815,500; 32151,78. 63,0; 12122,064; 31525,55. 126,0; 17994,888; 31865,29. 252,0; 29425,066; 31361,60. 378,0; 39874,302; 31950,64. 472,5; 46989,862; 32022,48. 630,0; 59464,512. Odrediti regresione parametre i izračunati nepoznatu koncentraciju i njenu grešku u sva tri slučaja. Prodiskutovati vrednosti Sx0 u zavisnosti od osetljivosti i greške kalibracionog modela. Primeri Komentar: |

Primeri Primer 7. Očitana vrednost – uticaj širine koncentracionog opsega

Ukoliko se za određivanje nepoznate koncentracije etilparabena koriste dve kalibracione prave sa različitim koncentracionim opsezima, na osnovu priloženih eksperimentalnih rezultata izračunajte koncentraciju u nepoznatom uzorku i njenu grešku. Kalibraciona prava 1

C [ng]; Površina pika A; Očitana vrednost. 31,5; 4897,5; 9147,72. 63,0; 6734,48; 8956,18. 126,0; 9997,16; 8696,60. 252,0; 17458,37; 8703,08. 378,0; 22152,39; 8944,23. 472,5; 27216,59; 9153,39. 630,0; 33035,84. C [ng]; Površina pika A; Očitana vrednost. 126,0; 8907,16; 9147,72. 165; 12132,71; 8956,18. 215; 13710; 8696,60. 252,0; 16458,37; 8703,08. 300,0; 17435,63; 8944,23. 350,0; 20163,87; 9153,39. 378,0; 23252,39. Kalibraciona prava 2

Diskutujte uticaj širine radnog opsega na vrednost greške očitane vrednosti i na samu vrednost koeficijenta determinacije. Komentar:

- Metoda standardnog dodatka

Metoda standardnog dodatka se koristi ukoliko je uticaj matriksa izražen, odnosno ukoliko različite komponente matriksa pokazuju izvestan stepen interakcija sa samim analitom i shodno tome mogu uticati na finalni ishod analize. Iz tog razloga standardna serija se priprema nešto drugačije. Ispitivani uzorak se deli na nekoliko jednakih delova. Svakom delu se potom dodaje tačno poznata količina analita, povećana u pravilnim intervalima. Jedan deo ostaje bez dodatog analita. Na kraju se svi delovi razblažuju do iste zapremine. Za razliku od klasične kalibracije koja se izvodi standardnim rastvorima analita koji se po svom sastavu mogu dosta razlikovati od samog uzorka, ovde to nije slučaj zbog čega se uticaj matriksa svodi na minimum. Nakon izvršenog merenja, intenzitet signala se nanosi na Y osu, a dodata količina analita na X osu. Pri tome se sa grafika (Slika 6) ekstrapolacijom na vrednost Y = 0 određuje vrednost nepoznate koncentracije u ispitivanom uzorku xE.

xE-ekstrapolisana vrednost

a - odsečak

Slika 6. Metoda  standardnog dodatka

Sledećim jednačinama definišu se vrednosti xE i standardne devijacije kojom je ova vrednost opterećena SE

| Primer 8. Metoda standardnog dodatka – uticaj broja standarda i širine radnog opsega kalibracione krive |  |  |
| --- | --- | --- |
| Za određivanje koncentracije srebra u uzorku fotografskog otpada pomoću atomsko apsorpcione spektrometrije (AAS) korišćena je metoda standardnog dodatka. Pri tome su napravljene tri standardne serije i dobijeni su sledeći rezultatati: |  |  |
| Kalibraciona prava 1 | Kalibraciona prava 2 | Kalibraciona prava 3 |
| Dodato Ag C [mg/l]; Površina pika. 0; 0,32. 5; 0,41. 10; 0,52. 15; 0,60. 20; 0,70. 25; 0,79. 30; 0,89. | Dodato Ag C [mg/l]; Površina pika. 0; 0,32. 10; 0,52. 20; 0,70. 30; 0,89. | Dodato Ag C [mg/l]; Površina pika. 0; 0,32. 5; 0,41. 10; 0,52. 15; 0,60. |
| Za svaku od serija grafički prikažite intenzitet apsorpcije od koncentracije dodatog srebra. Ekstrapolacijom odredite koncentraciju srebra u nepoznatom uzorku i njenu grešku. |  |  |
| Diskutujte uticaj broja standarda i širine radnog opsega na vrednost greške ekstrapolisane vrednosti. Komentar: |  |  |

- Poređenje dve analitičke metode linearnom regresijom

Regresionu pravu možemo da upotrebimo i za upoređivanje dve metode korišćene za određivanje različitih koncentracija analita. Na x-osu se nanose rezultati preciznije metode. Regresionom analizom izračunava se nagib (b), odsečak (a) i korelacioni koeficijent (r) regresione prave. Ukoliko 0 ulazi u interval pouzdanosti odsečka, 1 u interval pouzdanosti nagiba i korelacioni koeficijent je blizak 1, može se zaključiti da se metode statistički značajno ne razlikuju.

Primer 9. Poređenje analitičkih metoda linearno-regresionom analizom

Uporediti rezultate dobijene od strane četiri analitičira koji su radili na četiri različita instrumenta koristeći novu metodu za određivanje tragova arsena u mlečnim proizvodima sa standardnom metodom. Standardna metoda; Metod A; Metod B; Metod C; Metod D. 1,87; 1,98; 2,18; 2,28; 2,62. 2,20; 2,31; 2,51; 2,66; 3,01. 3,15; 3,29; 3,49; 3,78; 4,19. 3,42; 3,56; 3,76; 4,09; 4,51. 1,10; 1,23; 1,43; 1,41; 1,72. 1,41; 1,57; 1,77; 1,81; 2,12. 1,84; 2,05; 2,25; 2,36; 2,70. 0,68; 0,66; 0,86; 0,76; 1,03. 0,27; 0,31; 0,51; 0,36; 0,61. 2,80; 2,92; 3,12; 3,36; 3,74. 0,14; 0,13; 0,33; 0,15; 0,40. 3,20; 3,15; 3,35; 3,62; 4,02. 2,70; 2,72; 2,92; 3,13; 3,50. 2,43; 2,31; 2,51; 2,66; 3,01. 1,78; 1,92; 2,12; 2,21; 2,54. 1,53; 1,56; 1,76; 1,79; 2,11. 0,84; 0,94; 1,14; 1,08; 1,37. 2,21; 2,27; 2,47; 2,61; 2,96. 3,10; 3,17; 3,37; 3,65; 4,04. 2,34; 2,36; 2,56; 2,71; 3,07. Diskutujte metode u pogledu prisustva sistematske greške.