## Sheet1
ЈНМВ 13/13-Прилог
Партија | Назив | CAS број | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
1 | Epruvete sa konusnom osnovom i poklopcem, 50 ml |  | sterilne, - nepirogene, - graduisane- poklopac na zavrtanje (screw cap)- polipropilenske - prozirne - Æ 28 mm, visina 114 mm- mogucnost centrifugiranja do 15000g- autoklavabilne na 121 °C, SARSTED ili odgovarajuće | kom | 200
2 | Epruvete sa konusnom osnovom i poklopcem, 15 ml |  | sterilne, - nepirogene, - graduisane- poklopac na zavrtanje (screw cap)- polipropilenske - prozirne - Æ 17 mm, visina 120 mm- mogucnost centrifugiranja do 15000g- autoklavabilne na 121 °C, SARSTED ili odgovarajuće | kom | 300
3 | Mikrotube sa zakačenim poklopcem, 1,5 ml |  | polipropilen, fi 10,8mm, visina 39mm, graduisane, označen prostor za obeležavanje Sarstedt ili odgovarajuće | kom | 3000
Партија | Назив | CAS број | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
4 | Mikrotube sa zakačenim poklopcem, 0,5 ml |  | polipropilen fi 10,8mm, visina 39 mm Sarstedt ili odgovarajuće | kom | 1000
5 | Nastavci za automatske pipete, 200 ul, žuti, dostaviti uzorak |  | kompatibilnost sa Finepipett F1, 200 ml (Thermo Scientific ili odgovarajuće) | kom | 3000
6 | Flask za kulturu tkiva T-175, 650ml |  | - sterilni- zapremina 650 ml- poklopac bez “ventilacije” | kom | 20
7 | Seroloske pipete, 10 ml |  | - sterilne- apirogene- graduisane- pojedinačno zapakovane- od polistirena - sa sigurnosnim umetkom na vrhu | kom | 200
Партија | Назив | CAS број | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
8 | Gradijentni poliakrilamidni gel |  | - kontinuirani gradijent koncentracije akrilamida 4-15%- sastav dela za koncentrovanje: 4.5% T/3% C- sastav dela za razdvajanje: 5% T/15.2% C- dimenzije gela 50 x 45 x 0.45 mm- pojedinačno zapakovan gel- uslovi čuvanja 4 - 8°C- puferski sistem 112 mM acetat, 112 mM tris, pH 6.4- nosač gela: GelBond poliester film- kompatibilan sa PhastSystem for horizontal electrophoresis (Pharmacia LKB Biotechnology, Švedska)- odgovara proizvod GE Healthcare, kat. br. 17-0678- 01 ili ekvivalent | pakovanje | 1 | 10 gelova u pakovanju
Партија | Назив | CAS број | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
9 | Homogeni poliakrilamidni gel |  | - koncentracija akrilamida 7.5%- sastav dela za koncentrovanje: 5% T/3% C- sastav dela za razdvajanje: 7.5% T/2% C- dimenzije gela 50 x 49 x 0.45 mm- pojedinačno zapakovan gel- uslovi čuvanja 4 - 8°C- puferski sistem 112 mM acetat, 112 mM tris, pH 6.4- nosač gela: GelBond poliester film- kompatibilan sa PhastSystem for horizontal electrophoresis (Pharmacia LKB Biotechnology, Švedska)- odgovara proizvod GE Healthcare, ili ekvivalent | pakovanje | 1 | 10 gelova u pakovanju
Партија | Назив | CAS број | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
10 | Puferski “blokovi” za PhastGel Buffer Strips – SDS |  | - čvrsti agarozni “blokovi” - sastav : 3% agaroza, 0.20 M tricine, 0.20 M tris, 0.55% SDS, pH 8.1- dimenzije 41 x 10 x 6 mm- uslovi čuvanja 4 - 8°C- kompatibilan sa PhastSystem for horizontal electrophoresis (Pharmacia LKB Biotechnology, Švedska)- odgovara proizvod GE Healthcare, kat. br. 17-0516-01 ili ekvivalent | pakovanje | 2 | 20 kom/ pakovanje
Партија | Назив | CAS број | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
11 | Sephacryl S-200, suspenzija | 65546-95-4 | - suspenzija u 20% etanolu- kopolimer alil dekstran / N,N′- metilenebisakrilamid)- veličina partikula 25 µm-75 µm (prosečno 50 µm)- uslovi čuvanja 2 - 30°C- pH stabilnost (CIP):pH 2-13Radne karakteristike:a) stabilnost pH 3-11b) ekskluzioni limit 400kDac) opseg razdvajanja (globularni proteini) 5 x 103-2.5 x 105 Da | ml | 150
12 | Kit za preciscavanje PCR proizvoda (50 prepova) |  | Highly efficient: 90 to 100% recoveries in the range of 100 bp to 10 kb Fast: procedure takes only 5 minutes Convenient: spin columns are capped and assembled with collection tubes | Kom | 1
Партија | Назив | CAS број | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
13 | Kit za izolovanje plazmida (50 prepova) |  | Efficient – high yields of up to 20 µg of high quality plasmid DNA Fast – procedure takes less than 14 minutes Convenient – no phenol/chloroform extraction or alcohol precipitation required Pure – purified DNA is immediately ready to use | Kom | 1
14 | Plasticne mikrotube od 1.5 mL sa poklopcem |  | Polipropilen, graduisane, oznacen prostor za obelezavanje | Kom | 4000
15 | Nastavci za pipete od 20-200 µL, zuti - dostaviti uzorak |  | Kompatibilni sa eppendorf i biohit pipetama, i Sarsted kutijama | Kom | 4000
16 | Nastavci za pipete od 100 µL- 1000 µL, plavi- dostaviti uzorak |  | Kompatibilni sa eppendorf i biohit pipetama i Sarsted kutijama | Kom | 3000
17 | Epruvete 50 ml, Falcon |  | 115x28 mm, konično dno, stojeće, PP, sa poklopcem sterilne | Kom | 50
18 | Epruvete 15 ml, Falcon |  | PP, sterilne, sa poklopcem, konicno dno | Kom | 50
Партија | Назив | CAS број | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
19 | BV1 For- prajmer |  | GCGCCATATGGGTGTTTTCAATTACG, 26 baze, desalted | Kom( 10 nmol) | 1
20 | BV1 Rev-prajmer |  | CGCTCCGAGGTTGTAGGCATCG 22 baze, desalted | Kom( 10 nmol) | 1
21 | Specijalni (medicinski) benzin |  | tačka ključanja 69-72 C, PH.JUG.IV za medicinski benzin, kvalitet Reahem ili odgovarajuće | 1 | 200 | 5 L
22 | Tetrahidrofuran | 109-99-9 | 99%, Fisher ili odgovarajuće | L | 10
23 | Metilen hlorid | 75-09-2 | BRCS kvalitet ili odgovarajuće, metalno bure 180-200 L | metalno bure 180-200 L | 1 | metalno bure 180-200 L
24 | Aceton | 67-64-1 | BRCS kvalitet ili odgovarajuće, metalno bure 160 kg ili 200 L | metalno bure 160 kg ili 200 L | 1 | metalno bure 160 kg
25 | tert-Butyllithium | 594-19-4 | 1.7 M in pentane | mL | 100 | 4 x 25 mL
26 | n-Butyllithium | 109-72-8 | 2.5 M in hexanes | mL | 100 | 4 x 25 mL
27 | n-heksan | 110-54-3 | p.a. | L | 5
Партија | Назив | CAS број | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
28 | špric boca za aceton, široko grlo, 500 mL |  | Manufactured from LDPE and with safety label printed on the wash bottle in accordance with regulation (EC) No. 1272/2008 (GHS). The lack of spray insert and the even moulding of the internal diameter provides turbulence free operation. The name of the chemical solution inside the bottle is printed in English; other information such as chemical formula, CAS number, hazard pictogram, signal word, hazard statements are also printed. | kom | 6
Партија | Назив | CAS број | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
29 | špric boca za destilovanu vodu, široko grlo, 500 mL |  | Manufactured from LDPE and with safety label printed on the wash bottle in accordance with regulation (EC) No. 1272/2008 (GHS). The lack of spray insert and the even moulding of the internal diameter provides turbulence free operation. The name of the chemical solution inside the bottle is printed in English; other information such as chemical formula, CAS number, hazard pictogram, signal word, hazard statements are also printed. | kom | 4
Партија | Назив | CAS број | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
30 | špric boca za izopropanol, široko grlo, 500 mL |  | Manufactured from LDPE and with safety label printed on the wash bottle in accordance with regulation (EC) No. 1272/2008 (GHS). The lack of spray insert and the even moulding of the internal diameter provides turbulence free operation. The name of the chemical solution inside the bottle is printed in English; other information such as chemical formula, CAS number, hazard pictogram, signal word, hazard statements are also printed. | kom | 2
Партија | Назив | CAS број | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
31 | Rotary vane vacuum pump |  | Free-air capacity 8 cfm (228 L/min);Max vacuum 1.5 x 10-2 Torr;Factory micron rating 15;hp ¾;Oilcapacity 31.3 oz;Wetted parts aluminium;Max. temperature 43 C;Inlet 1/4” x 3/8” flare and ½” male ACMC | kom | 1
32 | Nastavci za pipete 1000 uL, plavi za eppendorf research plus dostaviti uzorak |  | Za pipete eppendorf research plus, research i reference 100-1000 µL | kom | 2000
33 | Nastavci za pipete 200 uL, zuti za eppendorf research plus dostaviti uzorak |  | Za pipete eppendorf research plus, research i reference 2-200 µL | kom | 3000
34 | Nastavci za pipete 10 uL, beli za eppendorf research plus dostaviti uzorak |  | Za pipete eppendorf research plus, research i reference 0.1- 10 µL | kom | 3000
Партија | Назив | CAS број | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
35 | Plasticne mikrotube sa poklopcem od 1,5 mL |  | polipropilen fi 10,8 mm, visina 39 mm, graduisane, oznacen prostor za obelezavanje | kom | 2000
36 | Plasticne tube od 50mL |  | polipropilen fi 28mm, visina 114mm, sa cepom na zavrtanje I suknjom, graduisane, oznacen prostor sa obelezavanje, ne-sterilne I autoklavilabilne | kom | 100
37 | Plasticne tube od 15mL |  | polipropilen fi 17mm, visina 120mm, sa cepom na zavrtanje, graduisane, oznacen prostor sa obelezavanje, ne-sterilne I autoklavilabilne | kom | 50
38 | Plasticne tube od 5 mL |  | Polistiren fi 12mm, visina 75mm, sa okruglim dnom | kom | 500
39 | Guanidin tiocijanat | 593-84-0 | Cistoca min 99%, tacka topljenja 115-122°C, za molekularnu biologiju | g | 250
40 | Prajmer-NheI_LiP2_mat_fp |  | Liofilizovana, oligonukleotidna DNK prečišćena HPLC-om sa sekvencom: 5'-AATGCTAGCGCAACCTGTGCTAATGGTAAG-3' | mikromol | 0.02
Партија | Назив | CAS број | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
41 | Prajmer-SalI_LiP2_STOP_rp |  | Liofilizovana, oligonukleotidna DNK prečišćena HPLC-om sa sekvencom: 5'-AATGTCGACTTAAGCCTTGTGTGGAGGTATTC-3' | mikromol | 0.02
42 | Prajmer-BamHI_MnP2_mat_fp/rp |  | Liofilizovana, oligonukleotidna DNK prečišćena HPLC-om sa sekvencom: 5'-AATGGATCCAGCAGGACCGTTGAATTGGAC-3' | mikromol | 0.02
43 | Prajmer-NheI_MnP2_mat_rp/fp |  | Liofilizovana, oligonukleotidna DNK prečišćena HPLC-om sa sekvencom: 5'-AATGCTAGCGCTGTCTGTCCTGATGGTAC -3' | mikromol | 0.02
44 | Prajmer-XhoI_MnP2_mat_STOP_fp_rp |  | Liofilizovana, oligonukleotidna DNK prečišćena HPLC-om sa sekvencom: 5'-AATCTCGAGTCAAGCAGGACCGTTGAATTGG-3' | mikromol | 0.02
Партија | Назив | CAS број | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
45 | Prajmer-XhoI_MnP2_Kex_mat_rp |  | Liofilizovana, oligonukleotidna DNK prečišćena HPLC-om sa sekvencom: 5'-AATACCCTCGAGAAGAGAGCTGTCTG-3' | mikromol | 0.02
46 | Standard Starter-Kit Transferpette® Brand ili odgovarajuće |  | Set od tri automatske digitalne varijabilne pipete Transferpette@ SD-10 (0.5-10µl), D-100 (10-100µl), D-1000 (100-1000µl), 3 kutije sa nastavcima za Brand pipete i 3 držača za pipete D-10: kapacitet 0.5-10µL, A≤ + 1 %, 0.1µL, CV≤0.5, 0.05 µL, podela 0.01 µl D-100: kapacitet 10-100µL, A≤ + 0.6 %, 0.6µL, CV≤0.2, 0.2 µL, podela 0.1 µl D-1000: kapacitet 100-1000µL, A≤ + 0.6 %, 6, CV≤0.2, 2 µL, podela 1 µl | set | 1
47 | mikrotube 1,5 ml |  | polipropilenske, sa poklopcem | kom | 1000
48 | syringe filters 25 mm |  | 0,45 µm, najlonski | kom | 100
49 | špricevi od 5ml |  | nesterilni, PVC | kom | 500
50 | Tune B iCAP Q, volume 500 ml |  | ICAP TUNE SOLUTION, Thermo Fisher ili odgovarajuće | ml | 500
Партија | Назив | CAS број | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
51 | multi element standard Solution 4 |  | proizvodjač Alfa Aesar ili odgovarajuće, matrix HNO3, 23 elementa Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl i Zn, konc 1 g/L | ml | 100
52 | vodonik peroksid | 7722-84-1 | 30% solution, ACS reagent, Sigma Aldrich ili odgovarajuće | L | 5
53 | azotna kiselina | 7697-37-2 | 65% solution, for analysis Sigma Aldrich ili odgovarajuće | L | 5
54 | sumporna kiselina | 7664-93-9 | 96% ACS reagent, Sigma Aldrich ili odgovarajuće | L | 5
55 | amonijak | 1336-21-6 | p.a. Sigma Aldrich ili odgovarajuće | L | 5
56 | standard retke zemlje |  | PROIZVODJAČ High purity standards ili odgovarajuće, matrix 2 % HNO3, konc 10 mg/L Ce:, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La,Lu, Nd, Sm, Sc, Tb, Th, Tm, Yb, Y | ml | 250
Партија | Назив | CAS број | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
57 | Rabbit Anti-Human IgG H&L (Alkaline Phosphatase), 1mg | / | Zecije anti-humano IgG antitelo obelezeno alkalnom fosfatazom Abcam ili odgovarajuće | mg | 1 | 1 x 1 mg
58 | Immobiline DryStrip pH 3-10 NL, 13 cm | / | Trake sa imobilizovanim amfolitima i nelinearnim gradijentom pH 3-10, kompatiblne sa IPGPhor3,GE Helthcare ili odgovarajuće | pakovanje | 1 | 12 stripova / pakovanju
59 | Paper electrode wicks | / | Iskrojene papirne elektrode za izoelektofokusiranje kompatibilne sa IPGPhor3, GE Helthcare ili odgovarajuće | pakovanje | 1 | 6 x 40 komada
60 | Supelco ProteoMass™ LTQ/FT-Hybrid ESI Pos. Mode CalMix | / | Rastvor za kalibraciju masenog spektrometra, Sigma-Aldrich ili odgovarajuće | pakovanje | 1 | 1 x 10mL
61 | Caffeine solution | 58-08-2 | Analiticki standard visoke cistoce pogodan za analizu lekova i kalibraciju masenog spektrometra, Sigma-Aldrich ili odgovarajuće | 1.0 mg/mL ± 5% in methanol | 1 | 1 x 1 mL
Партија | Назив | CAS број | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
62 | Metanol hplc grade, 2.5L | 67-56-1 | Metanol visoke cistoce pogodan za HPLC razdvajanje, CHROMASOLV®, for HPLC, ≥99.9%Sigma-Aldrich ili odgovarajuće | L | 2.5 | 2.5L
63 | Acetonitrile MS grade, 1L | 75-05-8 | Acetonitril visoke cistoce pogodan za rad na masenom spektrometru, Sigma-Aldrich ili odgovarajuće | L | 1 | 1L
64 | Methanol MS grade, 2.5L | 67-56-1 | Metanol visoke cistoce pogodan za rad na masenom spektrometru, Sigma-Aldrich ili odgovarajuće | L | 2.5 | 2.5L
65 | Acetonitrile HPLC grade, 2.5L | 75-05-8 | Acetonitril visoke cistoce pogodan za HPLC razdvajanje, JT Baker ili odgovarajuće | L | 2.5 | 2.5L
66 | Mikrotitar ploča sa 6 otvora i poklopcem, ravno dno, sterilna.dostaviti uzorak | / | za gajenje celijskih linija, Sarstedt ili odgovarajuće | kom | 10 | pojedinačno spakovane
Партија | Назив | CAS број | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
67 | Seroloske pipete 10 ml, PS, sterilne, pojedin.zapakovane | / | Sarstedt ili odgovarajuće | kom | 100 | pojedinačno spakovane
68 | Epruvete 50ml Falcon, 28/114mm, PP, sterilne | / | Sarstedt ili odgovarajuće | kom | 50
69 | PCR tube, 0.2 mL, PP, dostaviti uzorak | / | PCR tube, 0.2 mL, PP, certified za PP | kom | 1000
70 | borna kiselina | 10043-35-3 | p.a. ili slican stepen cistoce, pogodan za elektroforezu | g | 500
71 | Nastavci za pipete 10µl, (Gilson)-dostaviti uzorak | / | beli nastavci, pogodni za odmeravanje zapremina do 10µl | kom | 1000
72 | 5,5′-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid) | 69-78-3 | ≥98%, suitable for determination of sulfhydryl groups | g | 1
73 | Amonijum bikarbonat | 1066-33-7 | za LC-MS! Ne drugačije specifikacije | g | 50
74 | HPLC reverzno fazna kolona C5 širokih pora |  | Discovery, Superlco ili analogna (Silika čestice, Dimenzije 10 cm × 4.6 mm, aktivna grupa pentil, veličina čestica 5 μm, veličina pora 300 Å) | kom | 1
Партија | Назив | CAS број | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
75 | Combustion/reduction quartz tube for microanalysis instrument | / | duzina 370 mm, dijametar 28 mm isključiva namena za uredjaj za mikroanalizu Elementar ili odgovarajuće | kom | 1
76 | filter for microanalysis instrument | / | dijametar 18 mm, pamuk isključiva namena za uredjaj za mikroanalizu, Elementar ili odgovarajuće | kom | 2
77 | copper wire 100 g for microanalysis instrument | 7440-50-8 | 98% isključiva namena za uredjaj za mikroanalizu, Elementar ili odgovarajuće | g | 100
78 | Methtl sulfoxide (dimethyl sulfoxide) | 67-68-5 | 99.7+%, Extra Dry, Residue after evaporation =<0.001 %, Water content =<0.005 % (Coulometry) | L | 1
79 | Diethyl ether | 60-29-7 | Carlo Erba ili odgovarajuće | L | 10
80 | Petroleum ether 40-60 C | 64742-49-0 | Carlo Erba ili odgovarajuće | L | 10
Партија | Назив | CAS број | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
81 | methanol | 67-56-1 | METHANOL, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC) | L | 50
82 | β-Estradiol | 50-28-2 | ≥98%(SIGMA ili odgovarajuće) | mg | 250
83 | Meta-Phosporic acid | 37267-86-0 | grade purumassay ~65% HPO3basis form piecesimpurities ~35% (NaPO3),Sigma-Aldrich ili odgovarajuće | g | 500
84 | Furan | 110-00-9 | 98% | ml | 1000
85 | tert-Butil metil etar | 1634-04-4 | 98% | ml | 1000
86 | metilamin 33 % u etanolu | 74-89-5 |  | ml | 100
87 | Di-terc-butildikarbonat | 24424-99-5 | 99%, Acros ili odgovarajućе | g | 10
88 | 2-piridinkarboksaldehid | 1121-60-4 | 99%, Acros ili odgovarajućе | g | 25
89 | Dihlorsirćetna kiselina | 79-43-6 | 99%, Sigma Aldrich ili odgovarajuće | ml | 100
90 | Aceton | 67-64-1 | Tehnički | L | 30 | 10L
91 | Petroletar | 101316-46-5 | Tehnički, Tk 40-60 °C | L | 5
Партија | Назив | CAS број | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
92 | Staklene viale |  | Screw neck vials, clear, flat bottom, 20 ml | kom. | 100
93 | Plastični zatvarači za staklene viale |  | Screw neck, black, closed top, 20 ml | kom. | 100
94 | TLC silica gel 60 F254 |  | 25 Aluminium sheets, 20x20 cm, Merck ili odgovarajuće | pakovanje | 1
95 | UV sijalica |  | TUV G8 T5 8W, Philips ili odgovarajuće | kom. | 2