## Sheet1
ЈН МВ 9/13- Прилог
Партија | Назив | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
1 | Disposable nitrile examination gloves, powder free | chemical resistant protective gloves | пак | 6 | паковања по 100 ком у следећим величинама, 4 пак x L ; 2 пак x M
2 | Slif 14 muski | стаклени | ком | 10
3 | Slif 14 zenski | стаклени | ком | 10
4 | Viala 4mL, S N 13-4 G, bela na zavrtanj sa zavrtnjem N13, PP, crnim |  | кутија | 3 | кутија по 100 ком
5 | Gumica za pipetu, transparent, silikon |  | пак | 1 | пак по 10 ком
6 | Nastavci za pipete 1000 uL, plavi za eppendorf research plus | Za pipete eppendorf research plus, research i reference 100-1000 µL | ком | 4000
7 | Nastavci za pipete 200 uL, zuti za eppendorf research plus | Za pipete eppendorf research plus, research i reference 2-200 µL | ком | 17000
Партија | Назив | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
8 | Nastavci za pipete 10 uL, beli za eppendorf research plus | Za pipete eppendorf research plus, research i reference 0.1- 10 µL | ком | 5000
9 | Plasticne mikrotube sa poklopcem od 1,5 mL | polipropilen fi 10,8 mm, visina 39 mm,graduisane, oznacen prostor za obelezavanje | ком | 7000 | 500 ком/кеса
10 | Plasticne mikrotube za PCR sa poklopcem od 0,5 mL | Plastične mikrotube sa poklopcem i zaptivnim mehanizmom koji im obezbeđuje upotrebu u PCR-u | ком | 1000
11 | Epruvete sa konusnom osnovom i poklopcem, 50 ml | sterilne, nepirogene, graduisane, poklopac na zavrtanje (screw cap), polipropilenske, prozirne, Æ 28 mm, visina 114 mm, mogucnost centrifugiranja do 15000g, autoklavabilne na 121 °C | ком | 250 | 25ком/кеса
12 | Epruvete sa konusnom osnovom i poklopcem, 15 ml | sterilne, nepirogene, graduisane, poklopac na zavrtanje (screw cap), polipropilenske, prozirne, Æ 17 mm, visina 120 mm, mogucnost centrifugiranja do 15000g, autoklavabilne na 121 °C | ком | 500 | 50 ком/кеса
Партија | Назив | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
13 | Nastavci za pipete 200 uL | kompatibilnost sa Finepipett F1, 2 – 20 ml | ком | 5000 | 500 ком/кеса
14 | Nastavci za pipete 1000 uL | kompatibilnost sa Finepipett F1, 100 – 1000 ml | ком | 2000 | 250 ком/кеса
15 | Predmetna stakla za mikroskopiju | 26x76 mm, debljina 1-1.2 mm, rezani rubovi, matirana obostrano, uglovi 90 stepeni | ком | 600 | 12 x 50 ком
16 | Pokrovna stakalca za mikroskopiju | 24x 50 mm | ком | 600 | 6 x100 ком
17 | Mikrotube 1,5 mL | Nesterilni,sa poklopcem,plastični (PE ili PP),1,5 mL | ком | 8000
18 | Nitrilne rukavice | Veličina S,latex free, bez pudera | ком | 200
19 | Pasterove pipette | Pasterove plastične (PE ili PP)pipete od 3 mL,graduisane, nesterilne | ком | 500
20 | Mikrotitar plocice sa ravnim dnom | 96 bunara,transparentno ravno dno,300 μL, plastične (PP),bez poklopca, nesterilne | ком | 50
Партија | Назив | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
21 | Slavina, Straight Bore with PTFE Plug , NS 12,5, Bore mm 2,5 |  | ком | 2
22 | Liner, splitls, sngl- taper, no glsw, deact | kompatibilno sa uredajem Agilent GC 7840 | ком | 1
23 | Syringe, 100.0 ul. FN, bevel tip | kompatibilno sa uredajem Agilent GC 7841 | kom | 1
24 | Filter papers,round No. 391,Bluepoint, quantitative,diam. 125 mm,pack of 100 |  | пак | 4 | 1пак/100ком
25 | Mikrocentrifuške kivete sa poklopcem, zapremina 2 ml | Micro tubes with lid 2 ml, RCF max.20000 g (at 20 °C for 20 min), Lid-Ø mm 10,7, thickness lid membrane mm0,3, height mm 41,15 | ком | 1000
26 | Mikrocentrifuške kivete sa poklopcem, zapremina 0.5 ml | Micro tubes with lid 0.5ml, description with lid , RCF max 10000 g (at 20 °C for 20 min), outer-Ø mm 8, height mm 32 | ком | 1000
27 | Rukavice za jednokratnu upotrebu netalkirane lateks | Veličina S | пак | 3 | пак по 100 комада
Партија | Назив | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
28 | Rukavice za jednokratnu upotrebu netalkirane lateks | Veličina M | пак | 2 | пак по 100 комада
29 | Rukavice za jednokratnu upotrebu netalkirane lateks | Veličina L | пак | 2 | пак по 100 комада
30 | Amicon Ultra-15 Centrifugal Filter Units | Maximum initial sample - volume 15 ml, typical final concentrate volume -200 µl. Centrifugal force - for swinging bucket rotor: 4000 x g or fixed angle rotor (35º): 5000 x g. Membrane- ultracel regenerated cellulose. Active membrane area 7.6cm2, diameter 29.7 mm. Filtrate tube or vial length 122 mm. Filter unit diameter 29.6mm, length 72mm | ком | 8
31 | kolone za tečnu hromatografiju | Eclipse XDB-C18, 5um, 4.6 x 150mm cart | ком | 1
32 | Vial, HS, screw, 20ml i UltraClean 18mm screwcap w/septa |  | пак | 1 | пак по 100 комада
33 | Viale 2 ml tamne sa zatvaracem SIL/PTFE |  | пак | 5 | пак по 100 комада
Партија | Назив | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
34 | PP zatvarac, zatvoren, 13-425, PTFE/SIL |  | пак | 2 | пак по 100 комада
35 | Kivete 50 ml | stojeće graduisane | сет | 8 | сет 25 ком
36 | MINICAPS 1uL, LENGTH 30-32MM |  | пак | 3 | пак по 100 капилара
37 | MINICAPS 2uL |  | пак | 5 | пак по 100 капилара
38 | MINICAPS 5 uL |  | пак | 1 | пак по 100 капилара
39 | Disposable micro-pipets with ring 5 uL |  | пак | 2 | пак по 250 комада
40 | 81-WELL CRYOGENIC STORAGE RACK |  | пак | 5 | за 81 епендорфицу
41 | CRYOVIALS,PP,WITH SCREW CAP,CAP. 5ml |  | ком | 1 | за виале од 4 ml
42 | LLG-Racks for Microlitre pipettors, PMMA | kompatibilan sa Eppendorf I Brand pipetama | ком | 1 | држач за 4 пипете
43 | Clamp for Microlitre pipettors Clamp-Ette | kompatibilan sa Eppendorf I Brand pipetama | ком | 3 | држач за 1 пипету покретан
44 | Filteri za špric PTFE | fi 25mm, 0,45 um | пак | 3 | пак по 100 комада
Партија | Назив | Спецификација | Јед. мере | Количина | Тражена паковања | Цена по јединици мере | Укупно без ПДВ-а ( цена по јединици мере x количина) | Укупно са ПДВ-ом | Произвођач
45 | Viala with Headspace septe | 10 mL, svetla, crimp, Headspace, penicillin, okruglo dno, 46x 2.5mm | пак | 1 | пак по 100 комада
46 | Immun-Blot PVDF membrane | roll 26 cm×3.3m, 0.2 μm, bulk membrane for high binding (150–160 μg/cm2) | ком | 1
47 | nastavci za pipete beli 10uL | kompatibilni sa Gilson pipetama-kratki | пак | 2 | пак по 1000 комада