Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke male vrednosti dobara- materijala za obrazovanje                        ( laboratorijsko staklo i potrošni materijal) oblikovanu po partijama, broj 12/14.

Pitanje:- Partije 1-4  - da li je u pitanju glazirani ili neglazirani avan?

Odgovor: Glazirani

Pitanje:- Partije 183-185 - da li je u pitanju glazirani ili neglazirani tucak?

Odgovor: Glazirani

Pitanje:- Partije 14-16-  ravna ili kosa slavina, teflon ili staklena slavina?

Odgovor: Ravna i teflonska

Pitanje:- Partije 115-118  - PP ili stakleni cep?

Odgovor: PP čepovi

Pitanje:- Partije 121 i 122 – Molim proveru precnika Paster pipeta, obzirom da je za duzinu 150 mm, precnik obicno 6 mm, a za duzinu 230 mm precnik je obicno 10 mm

Odgovor: Predpostavljamo da jedošlo do greške napisali ste Partije 121 i 122 a opisali ste karakteristike za Partije 122 i 123. Odgovor za Partije 122 i 123 je:spoljni prečnik gornjeg dela cevi je 7mm a spoljni prečnik donjeg dela cevi je između 1.3 mm i 1.6 mm.

Pitanje:- Partije 171-174 - molim vas da  kolicinu iskazete u komadima ( tj broj cevi i stapova), obzirom da kolicina ne moze biti tacno 2000 g, tj 5000 g

Odgovor: Partija 171-  18 cevi dužine 1,5 m

Partija 172-   3 cevi dužine 1,5 m

Partija 173-   2 cevi debljine zida 1.8mm i dužine 1,5 m

Partija 174-   53 štapa dužine 1,5 m

Pitanje: Partija 177 – za koje epruvete treba da bude stalak? ( da li se dimenzija 10x10 cm odnosi na dimenziju stalka? Koji je precnik otvora?)

Odgovor: Dužina 13,5 cm, širina 9 cm, visina 8 cm.

Pitanje: Partija 52– da li je prihvatljivo ponuditi  kadu za tankoslojnu hromatografiju  dimenzija 10x10cm I da li treba da ima poklopac?

Odgovor: Ne, dimenzije su definisane konkursnom dokumentacijom (6 cm x 10cm x 6 cm), a poklopac je obavezni deo kade.

У Београду, 16.05.2014.године.