Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 14/14.

Pitanje:

Partija br. 3 - Da  li se umesto traženog izvora svetlosti halogeno 20W može ponuditi LED  i koja snaga bi Vam bila odgovarajuća.

Odgovor:

Može, svetlost treba da bude ekvivalentna halogenoj sijalici od 20W koja je trenutno standard u mikroskopiji( 4W LED je isto sto i 20W halogena).

U Beogradu, 09.07.2014.године.