

Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje ( odgovor) u vezi javne nabavke male vrednosti dobara- materijala za obrazovanje ( laboratorijsko staklo i potrošni materijal) oblikovanu po partijama, broj 11/15.

Pitanje:- Partija 10.- Da li bireta treba da bude sa staklenom ili teflonskom slavinom i da li treba da bude svetla ili tamna ili je svejedno?

Odgovor: Svetla , teflonska slavina.

Pitanje:- Partije 11,12,13,256,257- Da li bireta treba da bude sa ravnom ili kosom slavinom ili je svejedno?

Odgovor: Ravna slavina.

Pitanje:- Partije 62,63,154,155,156,157,245,246,247- Da li je prihvatljivo ponuditi pipette klipne B klase?

Odgovor: Potrebno je ponuditi klipne pipete A klase.

Pitanje:- Partije 258,259 - Da li erlenmajer treba da bude sa slifom ili usko ili siroko grlo?

Odgovor: Široko grlo, bez šlifa.

U Beogradu, 03.04.2015.godine.