## Sheet1
Prilog uz konkursnu dokumentaciju JN 28/15
Партија број | Назив | Опис | Напомена | Количина | Јединица мере | Cena po jedinici mere bez PDV-a | Ukupno bez PDV-a( kolona 5x kolona 7) | Ukupno sa PDV-om( kolona 8x PDV) | Proizvođač
1 | Balon 50 mL sa šlifom 29 |  | staklo evropskog porekla | 10 | ком.
2 | Balon, jednogrli, 100 mL | stakleni, okruglo dno, sa šlifom NŠ 19/26 | staklo evropskog porekla | 10 | ком.
3 | Boce za kulturu 15 mL | 45x27 mm, culture bottles with plastic screw cap, 100 kom/pak |  | 1 | пак.
4 | cable connector screen printed electrode | Interfejs za povezivanje bilo kog potenciostata i SPE (screen printed elektroda), fleksibilan kabl dužine 1 m |  | 1 | ком.
5 | CENTRIFUGE BOTTLES | PP-COPOLYMER with screw cap, cap. 1000 ml,96x168 mm |  | 12 | ком.
6 | Čep NS19 | "STOPPERS - “hallow glass” - “hexagonal"", NS 19/26" |  | 10 | ком.
7 | Čep NS29 | "STOPPERS - “hallow glass” - “hexagonal"", NS 29/32" |  | 5 | ком.
8 | Cepovi za epruvete | caps without handle, silver chrome-nickel steel, temperature stable up to 140 °C, autoclavable, fi 15/16mm | dostaviti uzorak | 100 | ком.
9 | Četkica za pranje epruveta | broj 0 |  | 5 | ком.
10 | Četkica za pranje epruveta | broj 2 |  | 5 | ком.
11 | Četkica za pranje epruveta | broj 4 |  | 5 | ком.
12 | Četkica za pranje epruveta | broj 6 |  | 5 | ком.
13 | Četkica za pranje epruveta | broj 1 |  | 1 | ком.
14 | Četkica za pranje epruveta | broj 3 |  | 1 | ком.
15 | Četkica za pranje epruveta | broj 4 |  | 1 | ком.
16 | Četkica za pranje epruveta | broj 5 |  | 1 | ком.
17 | Dihtung za uparivač | za uređaj IKA RV 06.13 Seal, Ident. No. 1907800 |  | 2 | ком.
18 | Dupla špatula | metalna, dužina 150 mm, uska | dostaviti uzorak! | 5 | ком.
19 | Ependorfice | SafeSeal Micro tube 1.5 ml with attached lid with a wide hinge and retaining cams, PP, neutral, 250 pieces packed in the bag and 1.000 pieces in the box | dostaviti uzorak! | 1 | пак.
20 | Epruveta, 16*160 mm | staklena |  | 200 | ком.
21 | Epruveta, sa konusnom osnovom i poklopcem, 15 mL | graduisana, poklopac na zavrtanje (screw cap), polipropilenska, prozirna; φ 17 mm, visina 120 mm; mogućnost centrifugiranja do 15000g; autoklavabilna na 121°C; SARSTED ili odgovarajuće | dostaviti uzorak! | 100 | ком.
22 | Epruveta, sa konusnom osnovom i poklopcem, 50 mL | graduisana, poklopac na zavrtanje (screw cap), polipropilenska, prozirna; φ 28 mm, visina 114/115 mm; mogućnost centrifugiranja do 15000g; autoklavabilna na 121°C; SARSTED ili odgovarajuće | dostaviti uzorak! | 100 | ком.
23 | Flow cell for screen printed electrodes | Protočna ćelija (wall-jet) napravljena od metakrilata, koristi se za screen printed elektrode, dimenzije 3,3x6,0x3,3mm (DxŠxV) |  | 1 | ком.
24 | Glass Chromatography Columns | precnik x dužina 25 mm × 51 cm | A klasa i proizvedeno u Evropi | 1 | ком.
25 | Gumica za guč bocu | gornji prečnik 21 mm, donji prečnik 12 mm, visina 18 mm |  | 2 | ком.
26 | Gumica za guč bocu | gornji prečnik 27 mm, donji prečnik 17 mm, visina 20 mm |  | 2 | ком.
27 | Gumica za guč bocu | gornji prečnik 33 mm, donji prečnik 21 mm, visina 24 mm |  | 2 | ком.
28 | Gumica za guč bocu | gornji prečnik 41 mm, donji prečnik 27.5 mm, visina 27 mm |  | 2 | ком.
29 | Gumice za pipete | Pipette bulb,capacity 3 mL, gumena |  | 1 | пак.
30 | Kivete za spektrofotometar | - Za merenje apsorbance u opsegu od 220-1600 nm - Dimenzija (Sirina x dubina x visina)12,5 x 12,5 x 36 mm - Pogodne za merenje malih zapremina min 50 µl - Dva moguća puta prolaska svetlosnog snopa, dužine 10 mm i 2 mm - Graduisano na zapreminama od 500 i 1000 µl - Individualno zapakovane PCR čistoće i protein-free kvaliteta - Materijal UV-transparentna plastika, bez fluoropolimera halogenizovanih ugljovodonika | Pakovanje od 80 komada | 2 | пак.
31 | Klema za balon | klema sa plutanom oblogom sa unutrasnje strane, širina otvora 0 - 80 mm, dužina 180 mm, aluminijumska |  | 2 | ком.
32 | Kolona za HPLC | semi-preparative Eclipse XDB-C18, 9.4x250 mm, 5 mikrometara |  | 1 | ком.
33 | Kriokutija (Cryobox) | PP, 81 mesto | Sirina 130 mm, dubina 130 mm, visina 45-50 mm, boje crvena i plava | 4 | ком.
34 | Laboratorijska čaša, 10 mL | staklena, niska forma |  | 10 | ком.
35 | Laboratorijska čaša, 100 mL | staklena, niska forma | Staklo evropskog porekla | 10 | ком.
36 | Laboratorijska čaša, 150 mL | staklena, niska forma |  | 5 | ком.
37 | Laboratorijska čaša, 25 mL | staklena, niska forma |  | 10 | ком.
38 | Laboratorijska čaša, 25 mL | staklena, niska forma | Staklo evropskog porekla | 10 | ком.
39 | Laboratorijska čaša, 25 mL | staklena, niska forma |  | 5 | ком.
40 | Laboratorijska čaša, 5 mL | staklena, niska forma |  | 10 | ком.
41 | Laboratorijska čaša, 50 mL | staklena, niska forma | Staklo evropskog porekla | 10 | ком.
42 | Levak za odvajanje | sa staklenom slavinom, 500 ml (stakleni zapusac) | staklo evropskog porekla | 5 | ком.
43 | Levak za odvajanje 250ml | SEPARATING FUNNELS - “squibb”, 250 ml, NŠ 19, teflonska slavina |  | 1 | ком.
44 | Levak za odvajanje 50ml | SEPARATING FUNNELS - “squibb”, 50 ml, NŠ 19, teflonska slavina |  | 1 | ком.
45 | Levak za odvajanje po Squibb-u | (50 mL, NS 19/26) sa teflonskom slavinom | staklo evropskog proizvodjaca | 4 | ком.
46 | Magnet 10 mm | "MAGNETIC STIRRING BARS - “cylindirical” lenght 10mm diameter 6mm" |  | 10 | ком.
47 | Magnet 25 mm | "MAGNETIC STIRRING BARS - “cylindirical” lenght 25mm diameter 6mm" |  | 10 | ком.
48 | Menzura, 10 mL | borosilikatno staklo, graduisana |  | 5 | ком.
49 | Menzura, 10 mL | borosilikatno staklo, graduisana | A klasa i proizvedeno u Evropi | 5 | ком.
50 | Menzura, 100 mL | borosilikatno staklo, graduisana | A klasa i proizvedeno u Evropi | 4 | ком.
51 | Menzura, 100 mL | borosilikatno staklo, graduisana | Staklo evropskog porekla | 3 | ком.
52 | Menzura, 25 mL | borosilikatno staklo, graduisana | Staklo evropskog porekla | 3 | ком.
53 | Menzura, 250 mL | borosilikatno staklo, graduisana | A klasa i proizvedeno u Evropi | 2 | ком.
54 | Menzura, 5 mL | borosilikatno staklo, graduisana |  | 5 | ком.
55 | Menzura, 5 mL | borosilikatno staklo, graduisana | A klasa i proizvedeno u Evropi | 5 | ком.
56 | Menzura, 50 mL | borosilikatno staklo, graduisana |  | 3 | ком.
57 | Menzura, 50 mL | borosilikatno staklo, graduisana |  | 2 | ком.
58 | Menzura, 50 mL | borosilikatno staklo, graduisana | A klasa i proizvedeno u Evropi | 4 | ком.
59 | Menzura, 50 mL | borosilikatno staklo, graduisana | Staklo evropskog porekla | 3 | ком.
60 | Menzura, 500 mL | borosilikatno staklo, graduisana | A klasa i proizvedeno u Evropi | 1 | ком.
61 | Mikro viale za HPLC, sa kosim (konusnim) unutrašnjim dnom, čepom i septumom, dimenzija 12x32mm (pakovanje 100 kom) |  | staklo evropskog porekla | 1 | пак.
62 | Mikrotitar pločica, plastična (PE ili PP) | 96 bunara, transparentno ravno dno, sterilna, pojedinacno pakovana zajedno sa poklopcem | dostaviti uzorak | 100 | ком.
63 | Mikrotuba sa poklopcem | 1.5 mL, plastična (PE ili PP), φ 10.8mm, visina 39 mm, graduisana, sa prostorom za obeležavanje, matirani poklopac | dostaviti uzorak! | 10000 | ком.
64 | Mikrotuba sa poklopcem | 2 mL, plastična (PE ili PP), graduisana, sa prostorom za obeležavanje | dostaviti uzorak! | 1000 | ком.
65 | Mikrotuba sa poklopcem i zaptivnim mehanizmom koji omogućava upotrebu u PCR-u | 0.5 mL | dostaviti uzorak! | 2000 | ком.
66 | Mikrotube - 2 mL | Eppendorf. safe-lock, 1000 kom/pak | dostaviti uzorak | 1 | пак.
67 | Muf za kleme | dvostruki, precnik otvora 20 mm, |  | 2 | ком.
68 | Nastavci za automatske pipete, 0.1-10 uL | Brand ili odgovarajuće 1000 kom/pak | dostaviti uzorak | 1 | пак.
69 | Nastavci za automatske pipete, 0.1-10 μL | Eppendorf research plus, | dostaviti uzorak! | 5000 | ком.
70 | Nastavci za automatske pipete, 1-200 uL | Brand ili odgovarajuće 1000 kom/pak | dostaviti uzorak | 1 | пак.
71 | Nastavci za automatske pipete, 100-1000 uL | Brand ili odgovarajuće 1000 kom/pak | dostaviti uzorak | 1 | пак.
72 | Nastavci za automatske pipete, 100-1000 μL | Eppendorf research plus, | dostaviti uzorak! | 5000 | ком.
73 | Nastavci za automatske pipete, 2-200 μL | Eppendorf research plus, | dostaviti uzorak! | 10000 | ком.
74 | Nastavci za automatske pipete, 2-200 μL | za pipetu Brand varijabilnu 0.1-100 μL | dostaviti uzorak | 4000 | ком.
75 | Normalni sud 100 mL sa širokim grlom i staklenim čepom | A klasa, stakleni zapušač, staklo evropskog porekla, | dostaviti uzorak | 5 | ком.
76 | Normalni sud 5 mL sa širokim grlom i staklenim čepom | A klasa, stakleni zapušač, staklo evropskog porekla, | dostaviti uzorak | 5 | ком.
77 | Normalni sud 50 mL sa širokim grlom i staklenim čepom | A klasa, stakleni zapušač, staklo evropskog porekla, | dostaviti uzorak | 5 | ком.
78 | Normalni sud, 10 mL | A klasa, stakleni zapušač, staklo evropskog porekla, |  | 5 | ком.
79 | Normalni sud, 10 mL | stakleni zapušač, A klasa, proizvedeno u Evropi |  | 5 | ком.
80 | Normalni sud, 100 mL | A klasa, stakleni zapušač, staklo evropskog porekla, |  | 4 | ком.
81 | Normalni sud, 100 mL | stakleni zapušač, A klasa, proizvedeno u Evropi |  | 5 | ком.
82 | Normalni sud, 50 mL | A klasa, stakleni zapušač, staklo evropskog porekla, |  | 6 | ком.
83 | Parafilm | 4 in. * 125 ft. |  | 1 | пак.
84 | Parafilm | SEALING FILM - “parafilm”, width 100mm, lenght 38m |  | 1 | ком.
85 | Parafilm | 2 in. * 250 ft. |  | 1 | пак.
86 | PARAFILM® M | roll size 4 in. × 250 ft |  | 2 | ком.
87 | Pasterova pipeta, plastična (PE ili PP) | 3 mL, graduisana, nesterilna |  | 500 | ком.
88 | Pasterova pipeta, plastična (PE ili PP) | 3 mL, graduisana, nesterilna |  | 100 | ком.
89 | Pasterove pipete | Staklene - 225 mm, 250 kom. | dostaviti uzorak | 1 | пак.
90 | Petri šolja, plastična, sterilna | φ 90 mm |  | 500 | ком.
91 | pH tračice | PH INDICATOR STRIPS, 0 - 14 pH, width 6 mm, lenght 80 mm |  | 2 | ком.
92 | Pinceta | FORCEPS - “dissecting”, sharp - straight lenght 160 + 5 mm | dostaviti uzorak | 1 | ком.
93 | Pinceta, prava | metalna, 120 mm | dostaviti uzorak! | 3 | ком.
94 | Plastične krio kutije u boji sa transparentnim poklopcem, dimenzija 130 x 130 mm, visine 50 mm, za smeštaj 9x9 viala prečnika do 12,5mm |  |  | 10 | ком.
95 | ploce za elektroforezu | kompatibilne sa BioRad sistemom za elektroforezu: miniProtean | ploca sa ugradjenim 1mm spejserom | 1 | ком.
96 | ploce za elektroforezu | kompatibilne sa BioRad sistemom za elektroforezu: miniProtean | short plates | 2 | ком.
97 | Pločice za brojanje ćelija | - plastične pločice za brojanje ćelija u automatskom brojaču Countess™ Automated Cell Counter (Invitrogen, kat.br. C10227) - dimenzije 75 mm x 25 mm x 1.8 mm, 2 komore / pločici, zapremina uzorka 10 µL⁄komorici - pakovanje sadrži 50 pločica i 2 × 1 mL rastvora tripan plavog (0.4%) - Odgovara proizvod Invitrogen, kat. br. C10228 ili ekvivalent |  | 2 | пак.
98 | Pokrovna stakla 18x18 mm | Cut edges, Plain |  | 2 | пак.
99 | Polivinil difluoridna membrana za Western blot | hidrofobna, mikroporozna, veličina pora 0,22 µm, ukupna površina min. 0.5 m2, prihvatljivo i pakovanje listova i rolna, visok kapacitet vezivanja proteina, velika mehanicka otpornost i hemijska rezistentnost |  | 1 | ком.
100 | Prihvatni balon za vakuum uparivac | 1000 mL, 35/20 RV 10.103, za vakuum uparivac marke Devarot |  | 3 | ком.
101 | Protectiv tube, Vario EL | zaštitna cev od stakla | Deo za aparat Vario EL | 1 | ком.
102 | Reagens boca sa poklopcem, staklena | usko grlo, svetla, 250 mL |  | 10 | ком.
103 | Reducir | TUBING CONNECTOR - “reducing form”, diameter 6 - 10 mm / 9 - 13 mm, lenght 55 mm |  | 1 | ком.
104 | screen-printed carbon electrode | Elektroda radne površine prečnika 4 mm, radna elektroda od ugljenika, sporedna elektroda od platine, referentna elektroda od srebra, radna zapremina rastvora 50 µL. Dimenzije 3,4x1,0x0,05 (DxŠxV) |  | 75 | ком.
105 | screen-printed platinum electrode | Elektrodas radne površine prečnika 4 mm, radna elektroda od platine, sporedna elektroda od platine, radna zapremina rastvora 50 µL. Dimenzije 3,4x1,0x0,05 (DxŠxV) |  | 75 | ком.
106 | Screw vials | With caps and septa (PTFE/red septa), 2 mL, 100 kom/pak | dostaviti uzorak | 3 | пак.
107 | Sil za vakuum uparivač | Vacuum seals for Büchi® Rotavapor® evaporators model R-210 |  | 1 | ком.
108 | Silikonske kapice za Pasterove pipete |  |  | 10 | ком.
109 | Slifovani erlenmajer | 250 mL sa NS 29 i staklenim cepom |  | 10 | ком.
110 | Slifovani erlenmajer | 100 mL sa NS 19 i staklenim cepom |  | 10 | ком.
111 | Spatula | SPATULAS - “poly”, lenght 180 + 5 mm | dostaviti uzorak | 1 | ком.
112 | Spatula | SPATULAS - “double end", lenght 185 | dostaviti uzorak | 1 | ком.
113 | Špric boca, 250 mL | PVC |  | 3 | ком.
114 | Špric boca, 250 mL | PVC |  | 10 | ком.
115 | Špric boca, 500 mL | PVC |  | 3 | ком.
116 | Špric boca, 500 mL | PVC |  | 3 | ком.
117 | Špric filteri | PES, hydrophobic membrane, dia 13 mm, pore size 0,2 um | dostaviti uzorak | 100 | ком.
118 | Špric filteri | PVDF, hydrophilic membrane, dia 13 mm, pore size 0,2 um | dostaviti uzorak | 82 | ком.
119 | Staklena casa | 1000 mL, visoka forma |  | 10 | ком.
120 | Staklena casa | 2000 mL, visoka forma |  | 5 | ком.
121 | Staklena cev, dia.110 mm | debljina zida 3 mm, 1,5 m (Simax ili ekvivalent); 1 pak = 3 kom |  | 1 | пак.
122 | Staklena laboratorijska čaša 10 mL (visoka forma) |  | staklo evropskog porekla | 10 | ком.
123 | Staklena laboratorijska čaša 100 mL (visoka forma) |  | staklo evropskog porekla | 10 | ком.
124 | Staklena laboratorijska čaša 5 mL (visoka forma) |  | staklo evropskog porekla | 10 | ком.
125 | Staklena laboratorijska čaša 50 mL (visoka forma) |  | staklo evropskog porekla | 10 | ком.
126 | Stakleni stapic, dia.10 mm | 1,5 m (Simax ili ekvivalent); 1 pak = 64 kom |  | 1 | пак.
127 | Stakleni stapic, dia.8 mm | 1.5 m (Simax ili ekvivalent); 1 pak = 100 kom |  | 1 | пак.
128 | Stakleni vakum eksikator sa poklopcem, slavinom i odgovarajućom porcelanskom pločom | (Schott Duran, Clear glass , with Novus stopcock assembly in lid. Height (mm) 239, tube socket (NS) 24/29, plate diam. (mm) 140.) |  | 1 | ком.
129 | Stalak za mikrotube | PP, 4-way, 175x95x51 mm, stalak za 4x50 mL, 12x15 mL, 32x1,5 mL, 32x 0,5mL | boje narandzasta, zuta i zelena | 3 | ком.
130 | Stalak za mikrotube | 80 mesta (5x16), PP, 225x67x28 mm, 5 kom/pak |  | 1 | пак.
131 | Stalak za tube od 50mL i 15mL | Od stiropora, bele boje, sa 25 mesta za tube od 50mL ili 15mL konusnog vrha |  | 10 | ком.
132 | Štap za vađenje magneta | BAR RETRIEVERS, solid stem, lenght 268 |  | 2 | ком.
133 | Tigl, porcelanski 60x50 mm (dostaviti uzorak) |  |  | 10 | ком.
134 | Tigl, porcelanski 70x70 mm (dostaviti uzorak) |  |  | 10 | ком.
135 | Vegeglas, dimenzija h=30mm, d=60mm, zapremine 45mL |  | staklo evropskog porekla | 10 | ком.
136 | viala (bočice) + zatvarači za vialice | vialice=(20 ml, svetla, screw, 24-400, 100 kom) + zatvarači = (PP, screw, beli, 24-400, bez otvora, SIL/PTFE, 100 kom) | pakovanje je 100 kom.vialica+100 kom zatvarača | 1 | пак.
137 | viala (bočice) + zatvarači za vialice | vialice=(screw neck vials, clear, flat bottom, 4 ml capacity, 14.7 x 45 mm, pakovanje od 100 kom) + zatvarači = (PP screw seals ND13, black, closed top, pak od 100 kom) | pakovanje je 100 kom.vialica+100 kom zatvarača | 1 | пак.
138 | Viale za HPLC, graduisane, sa plavim čepom i septumom (komplet), zapremine 2mL, dimenzija 12x32mm (pakovanje sa 100 kom) |  | staklo evropskog porekla | 3500 | пак.
139 | Nastavci za automatske pipete, 0.1-10 μL | za pipete Sokorex, dostaviti uzorak | dostaviti uzorak | 3000 | kom