Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 14/15.

Pitanje:

Partija br. 3 -  Koja je zapremina trazenog vakuum uparivaca?

Obzirom da se navodi Heidolph kao mogucnost, koji model bi odgovarao?

Odgovor: Hei-VAP Value Glassware G3 Vertical balon za uparavanje 1000 ml NS 29, recipijentni balon 1000 ml

U Beogradu, 20.05.2015.године.