

Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje ( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 14/15.

**Pitanje:** Partija 7- Da li je prihvatljivo da se vrata pećnice otvaraju rotacijom na dole?

**Odgovor**:Ne.

**Pitanje:** Partija 7- Da li je prihvatljivo da unutrašnje dimenzije pećnice budu(dxwxh) 127x103x98mm- 1,3L ili 152x127x108 mm- 2,1L?

**Odgovor**: Ne.

**Pitanje:** Partija 12- Da li je prihvatljivo da vodeno kupatilo ima 5 radnih mesta sa prečnikom otvora od 2-10 cm?

**Odgovor**:Ne.

U Beogradu, 27.05.2015.године.