Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje ( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 14/15.

Pitanje:

Partija 5 – UV/VIS spektrofotometar tip 2: da li je odgovarajuće ponuditi spektrofotometar koji ima mod merenja split beam, što je bolje od traženog?

Odgovor:Da.

U Beogradu, 12.06.2015.године.