Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje

( odgovor) u vezi javne nabavke male dobara- materijal za obrazovanje i nauku –laboratorijsko staklo i potrošni materijal, JN broj 14/16.

Pitanje:-  Partija 44 da li treba da bude B klasa ili AS klasa? Da li treba ponuditi samo biretu ili u kompletu sa bocom i pumpicom?

Odgovor:B klasa; potrebno je ponuditi samo biretu.

Pitanje:-  Partija 45- Da li treba ponuditi samo extrakcioni deo ili zajedno sa hladnjakom za Soxlet ?

Odgovor: Samo extrakcioni deo

Pitanje: Partija 57 – Da li se moze ponuditi sa slifom 29/32?

Odgovor:Ne.

Pitanje:-  Partija 60 – da li se moze ponuditi ravno dno fi 54x 22 mm?

Odgovor: Da.

Pitanje:-  Partija 63 – nije uobicajena visina stalka, da li se moze ponuditi neka druga visina, proizvodjac sugerise da je standardna visina stalka 80 mm. Da li moze da bude toliko?

Odgovor: Potrebno je ponuditi stalak visine 100-160mm.

U Beogradu, 29.06.2016.godine