Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje

( odgovor) u vezi javne dobara- materijal za obrazovanje i nauku –laboratorijsko staklo i potrošni materijal, JN broj 21/16.

Na osnovu objavljenih pitanja i odgovora od 11.10.2016.:

„Pitanje:Partija br 34. Erlenmajer , 250 mL - Najljubaznije Vas molimo za informaciju o dimnziji šlifa . Odgovor: NŠ29/34

Pitanje:Partija br 35. Erlenmajer , 500 mL - Najljubaznije Vas molimo za informaciju o dimnziji šlifa .Odgovor: NŠ29/34“

Da li ste mislili na dimenzije NŠ29/32?

Odgovor: Da u pitanju je šlif NŠ29/32

U Beogradu, 18.10.2016.godine