На захтев( питање)потенцијалних понуђача, овим путем достављамо тражено појашњење(одговор) у вези јавне набавке- услуга израде пројекта и плана противпожарне заштите,JN broj 10/17.

Питање:- Молим Вас за појашњење зашто је за  израду пројекта и плана противпожарне заштите неопходан следећи додатни услов:

В) у складу са одредбама Закона о заштити од пожара и одредбама Правилника о садржини плана заштите од пожара, који се односе на анализу пожара у последњих 10 година, потребно је да понуђач има:

1) најмање 2 (два) дипломирана инжењера, именована за судског вештака из области машинске технике и као таква уписана у Регистар судских вештака;

2) најмање 1 (једног) дипломираног инжењера, именована за судског вештака из области пожара и експлозија и као таква уписана у Регистар судскихвештака

Одговор:.

1) Судски вештаци из области машинске технике су неопходни зато што је у објекту Факултета изведен велики број машинских инсталација. Највећи део машинске опреме је стар 55 година и често долази до кварова и отказа. Због планирања мера за санацију и планирања финансијских средстава, неопходна је стручна и непристрасна процена вредности и функционалног стања предметне опреме. (Обавезу прописује члан 4. цитираног Правилника тачке 1.11, 2.10, 4.5 и 5.1) ;

2) Судски вештак из области пожара и експлозија је неопходан због анализе пожара који су се догодили у последњих десет година (Обавезу прописује члан 4. цитираног Правилника тачка 1.28).

У Београду, 13.10.2017.године.