Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 24/17.

Pitanje: Partija 3 – mini centrifuga, molim Vas da još jednom proverite

Da li tajmer treba da bude 1 sekund do 30 min ili je to greška t.j. da ide od 1-30 min.

Odgovor: Tajmer treba da bude od 1 sekunde  do 30 minuta.

U Beogradu, 24.10.2017. godine