Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje

( odgovor) u vezi javne dobara- materijal za obrazovanje i nauku –laboratorijsko staklo i potrošni materijal, JN broj 9/17.

Pitanje:Partija 4 – da li se moze ponuditi B klasa?

Odgovor: Da.

Pitanje:Partija 83 – navedite dimenzije trougla

Odgovor:Deo koji je pokriven keramikom je 6 cm i deo od keramike do vrha je 6cm.

Pitanje:Partija 98, 99 i 109 - da li se moze ponuditi PP cep?

Odgovor:Da.

Pitanje:Partija 104 i 105 – da li se misli na ravnu slavinu? B ili AS klasa?

Odgovor:Ravna slavina, AS klasa.

Pitanje:Partija 136 – da li se moze ponuditi epruveta 130x13 mm?

Odgovor:Ne.

Pitanje:Partija 155 – glazirani ili neglazirani tucak?

Odgovor:Glazirani.

Pitanje:Partija 188 i 189 navedite precnik stapica

Odgovor:0,5-0,6  cm.

Pitanje:Partija 196 i 197 da li se misli na ravnu slavinu? Staklena ili Teflon slavina? B ili AS klasa?

Odgovor:Ravna teflonska slavina, AS klasa.

Pitanje:Partija 239 i 240 – molimo navedite sta je precnik a sta visina u trazenim dimenzijama

Odgovor:Prečnik je 30 mm a 50 i 60 mm su visine.

U Beogradu, 18.04.2017.godine