Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje             ( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- nabavka laboratorijske opreme, broj 12/18.

Pitanje: Partija 3: Vodeno kupatilo-Da li je prihvatljivo ponuditi uređaj dimenzija radnog prostora (LxWxH) 30,1x33,0x15,0 cm i snage 800W?

Odgovor: Prihvatljivo je ponuditi dimenzije radnog prostora (LxWxH) 30,1x33,0x15,0 cm ali nije prihvatljiva snaga od 800W.

U Beogradu, 14.06.2018. godine