Na zahtev( pitanje) potencijalnih ponuđača, ovim putem dostavljamo traženo pojašnjenje

( odgovor) u vezi javne nabavke dobara- materijala za obrazovanje i nauku –laboratorijsko staklo i potrošni materijal, JN broj 11/20.

Pitanje: Partija 31- Silikonsko crevo, za vacuum- unutrašnji prečnik 6 mm, spoljašnji 14 mm --Da li je prihvatljivo ponuditi crevo vacuum gumeno trazenih dimenzija  ?

Odgovor:Ne.

Pitanje: Partija 32- Silikonsko crevo, za vacuum- unutrašnji prečnik 8 mm, spoljašnji 18 mm-- Da li je prihvatljivo ponuditi crevo vacuum gumeno trazenih dimenzija  ?

Odgovor:Ne.

Pitanje: Partija 89- membran filter Gridded membrane filters, sterile, white/black, 0.45 microns, cellulose nitrate—Da li mozete navesti ,koji diametar je potreban?

Odgovor: Gridded membrane filters, sterile, white/black, 0.45 microns, cellulose nitrate, diameter 47 mm.

Pitanje: Partija -90-membran filter minisart medium filter pore size, PTFE--- Da li mozete  navesti diametar,i  I dimenzije pora?

Odgovor: membran filter - minisart medium filter pore size, PTFE, 0.45 mikrona, diametar 25 mm.

U Beogradu, 22.06.2020.godine