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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ


1.Подаци о наручиоцу
Наручилац: : Иновациони центра Хемијског факултета у Београду д.о.о. 
Адреса: Студентски трг 12-16, Београд
Интернет страница: http://www.chem.bg.ac.rs/ichf/nabavke/index.html




2.Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.




3.Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке су добра материјал за науку (хемикалије) - обликован у 27 партија.


4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка
Предметн ајавна набавка није резервисана.


5.Контакт

Бранкица Качар, brankica@chem.bg.ac.rs телефон 011/333615











II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1.Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке број 4/14 су добра ‐ материјал за науку (хемикалије),
ОРН –24310000- основне неорганске хемикалије, 
24320000- основне органске хемикалије
2.Партије
Предмет јавне набавке је обликован у 27 партија.
Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвата најмање једну целокупну партију.



III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, КВАЛИТЕТ,  НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОКОВИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА

1.  Врста добара
Mатеријал за науку (хемикалије).

2. Техничке карактеристике
Комплетна спецификација предмета јавне набавке налази се у Прилогу. Све хемикалије морају бити специфицираног квалитета.
За партије 11 обавезно доставити ISO стандард 9001 произвођача за производњу
За партију 15 обавезно доставити узорак 
У оним случајевима у којима је у оквиру конкурсне документације наведена величина паковања,   роба мора бити у захтеваном оригиналном паковању, у осталим случајевима понуђена паковања морају бити уклопива у тражену количину робе. Све хемикалије  морају бити упаковане у одговарајуће стаклене или пластичне боце или кутије.
Све понуде које нису у складу са овим захтевима одбиће се као неодговарајуће.




3. Квалитет
У области хемије и биохемије постоје врло посебни захеви у погледу квалитета предмета јавне набавке. 
За одређене хемикалије важе посебно строги стандарди квалитета. Марке реномираних произвођача, (Sigma-Aldrich, Merck, Carlo Erba, и сл.) представљају у овој набавци тражени стандард  квалитета, будући да прецизнији опис стандарда квалитета у оваквој ЈН није могућ. Сви еквиваленти ( одговарајуће) у случајевима у којима је стандард квалитета на овај начин назначен морају имати у потпуности исти спецификован  квалитет у погледу размере, чистоће, густине, као и осталих параметара  квалитета  супстанце.
Свако понуђено добро које је предмет понуде понуђача мора да поседује спецификацију произвођача о квалитету производа који је предмет понуде и исту понуђач мора да достави уз понуду.Предметне спецификације које се достављју као обавезни елемент понуде морају да буду прецизно нумерисане по партијама на које се односе.
Понуде које не испуњавају овај услов у погледу техничке документације одбиће се као неодговарајуће.

4. Количина и опис добара
Количина и опис  предмета јавне набавке налази се у Прилогу.

5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета
Наручилац ће одредити одговорно лице које ће извршити контролу квалитета по пријему добар ако је изврши одабрани Понуђач. Наручилац има право да изврши рекламацију  до бара у  року   од три дана од дана пријема добара и контроле квалитета. Одговорно лице наручиоца ће  упутити писану рекламацију одабраном Понуђачу, који је дужан да у року од три дана изврши исправку и испоручи нова добра која су у складу са траженом спецификацијом добара.

6. Рок испоруке добара
У року од најкасније 6 недеља од захтева наручиоца.

7. Место испоруке
На адреси Наручиоца, Студентски трг 12-16, 11000 Београд.

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА.75. И 76. ЗАКОНА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке имa понуђач који испуњавa обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан75.став.1.тачка1. Закона);
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине,  кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. Закона);
3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (члан 75. став1. тачка 3. Закона);
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члана 75. став1. тачка 4. Закона);
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,  заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан75. став 2. Закона).


1.2.  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, ускладу са чланом 80. Закона,подизвођач мора да испуни обавезне услове из члана 75. став1. тачка 1. до 4. Закона.

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача,  мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.


2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац број 1.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је у зпонуду доставити овлашћење за потписивање.
Понуђач који достави изјаву,  у смислу члана 77. став 4. Закона, НЕ ДОСТАВЉА ДОКАЗЕ из члана 77. став 1 .и 2. Закона.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем,  понуђач је дужан да достав и Изјаву подизвођача (Образац број 2.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом
(Образац број 3). Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.
Ако понуђач у остављеном примереном року,који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа,  наручилац ће његову понуду одбити као  неприхватљиву.
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.
Понуђач је дужан да, без одлагања, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,  односно закључења уговора,  односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.






























Образац број 1.

3.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА


ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач______________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке добра ‐ материјал за науку (хемикалије), број 4/14, испуњава све услове из члана 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код  надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела  као члан организоване криминалне групе, нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности,  која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе,  доприносе и друге јавне дажбине ускладу  са прописима Републике Србије  (или стране државе када има седиште на њеној територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,  заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.


Место:		Понуђач:
		М.П.		_______________________
Датум: _________________				 (потпис овлашћеног лица)


Напомена: Уколико понуду подноси понуђач самостално, Изјава мора бити попуњена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

29  од 31

Образац број 2.

4.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА ЗА ПОДИЗВОЂАЧА



ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ



У  складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач___________________[навестиназивподизвођача]  у поступку јавне набавке добра ‐ материјал за науку (хемикалије), број 4/14, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавнунабавку, и то:

1) Подизвођач је регистрован коднадлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалн егрупе, нијео суђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време  објаве позива за подношење понуде;
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).





Место:	Датум:		


М.П.

Подизвођач:


(потпис овлашћеног лица)



Напомена:
1.Изјаву доставља само онај понуђач који подноси понуду са подизвођачем
2.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
3.У случају ангажовања више подизвођача, образац изјаве фотокопирати у довољном броју  примерака и попунити за сваког подизвођача.

Образац број 3.

5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА ЗА СВАКОГ ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. и 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона,под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач___________________[навести назив понуђача) у поступку јавне набавке добра‐материјал за науку (хемикалије), број 4/14, испуњава услове из члана 75.и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом з предметну јавну набавку, и то:
1)   Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члано рганизоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања, односно слања позива за подношење понуде;
4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Pепублике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
5) Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању иусловима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.


Место:	Датум:		


МП.

Понуђач


(потпис овлашћеног лица)

Напомена:
Изјаву достављају само они понуђачи који подносе заједничку понуду.
У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове, док додатне услове понуђачи из групе понуђача испуњавају заједно.
Уколико понуду подноси група понуђача, образац изјаве фотокопирати у довољном броју примерака и попунити за сваког члана из групе понуђача.
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

V	УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ


1. ПОДАЦИ ОЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз понуду морају бити на српском језику осим спецификација квалитета добара страних произвођача као и  ISO стандарда 9001 произвођача за производњу који могу  бити и на енглеском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцу из конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читкопо пуњена–откуцана или написана неизбрисивим мастилом,  потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да грешку, односно погрешан текст, прецрта једном хоризонталном цртом и правилно попуни, тј.упише нови текст, а место начињене грешке парафира и овери печатом.
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Подаци којини су уписани у приложене обрасце, односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити,и таква понуда ће бити одбијена. Понуда са припадајућом документацијом, доставља се непосредно или путем поште, у запечаћеној коверти, на адресу наручиоца ‐ Иновационог центра Хемијског факултета у Београду д.о.о. ,Студентски трг број12-16, са назнаком на лицу коверте »ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА ‐ МАТЕРИЈАЛ ЗА НАУКУ ( ХЕМИКАЛИЈЕ), ЈН БРОЈ 4/14 ЗА ПАРТИЈЕ    БРОЈ _______ НЕ ОТВАРАТИ «,поштом или лично, сваког радног дана од 9–15 сати, у Рачуноводство наручиоца соба број 303, приземље. На полеђини коверте обавезно навести назив и адресу понуђача, број телефона, име и презиме лица за контакт. У случају да понуду подноси група понуђача, на полеђини коверте је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свиху чесника у заједничкој понуди, број телефона, име и презиме лица за контакт. Коверта мора бити тако затворена да се, приликом отварања, са сигурношћу може утврдити да се отвара први пут.
Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти у којој се понуда налази,обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему, наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручица до 09.12.2014.године до10,00 часова.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити,сматраће се неблаговременом. Наручилац ће одбити све неблаговремене понуде, које ће након окончања поступка отварања понуда, неотворене вратити понуђачу са назнаком на коверти понуде да је неблаговремена.

Обавезна садржина понуде.

Приликом подношења понуде понуђач је дужан да, уз понуду, достави:
- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона, за понуђача (Образац број 1.);
-	попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона, за подизвођача (Образац број 2.);
- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о испуњавању услова из члана 75. и 76.
 Закона, за сваког понуђача из групе понуђача (Образац број 3.);
-попуњен,потписанипечатомоверенОбразацпонудесатабелом(Образацброј4.);
-  Модел уговора, попуњен на свим местима где је то предвиђено, потписан и печатом оверен на последњој страни модела уговора, чиме понуђач потврђује да прихвата елементе модела уговора;
- попуњен, потписан и печатом оверен образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац број 5.);
- попуњен, потписан и печатом оверен образац Изјаве о независној понуди (Образац број 7.);
- Попуњени Прилог обавезно доставити у писаној форми;
  -Попуњени Прилог обавезно доставити у електронској форми;
- Обавезно је за партије 11 обавезно доставити ISO стандард 9001 произвођача за производњу
- Обавезно доставити узорак за партију 15
- За свако понуђено добро које је предмет понуде понуђач мора да достави спецификацију произвођача о квалитету производа
Понуда може да садржи попуњен, потписан и печатом овере нобразац трошкови припремања понуде (Образац број 6.).
3. ПАРТИЈЕ
Предмет јавне набавке је обликован у 27 партија.

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИНИ ЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца  – Иновационог центра Хемијског факултета у Београду д.о.о.,Студентски тргброј12-16, са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку добра – материјал за науку (хемикалије), број 4/14, за партију/е ------- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добра – материјал за науку (хемикалије), број 4/14, за партију/е ­-------- НЕ ОТВАРАТИ”
„Опозив понуде за јавну набавку добра - материјал за науку (хемикалије), број 4/14, за партију/е ­------- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – материјал за науку (хемикалије), број 4/14, за партију/е ­------- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. Услучају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да опозове нити да мења своју понуду.


6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, са подизвођачем или као заједничку понуду.
Понуђач који је самостално подне опонуду не може истовремено да учествује као подизвођач или у заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става ове тачке. (члан 87. став 5. Закона)

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде, наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке којиће извршити преко подизвођача. Понуђач уОбрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној  набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору о јавној набавци.
Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави изјаву о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са упутством како се доказује и спуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Група понуђача је дужна да достави изјаве о  испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1. до 6. Закона и то податке о:
‐ члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
 Понуђача пред наручиоцем, 
‐ понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
‐ понуђачу који ће издати рачун,
‐ рачуну на који ће бити извршено плаћање и
‐  обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.


9. НАЧИН, РОКO И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Начин плаћања: Наручилац ће плаћање вршити по пријему исправне фактуре (рачуна), а у року који понуђач наведе у обрасцу понуде и Моделу уговора.
Плаћање се врши уплатом на рачунпонуђача.

Рок плаћања: Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, број 119/12) рачунајући од дана уредно примљене фактуре за испоручене количине хемикалија (потврђене од стране наручиоца и понуђача).
Авасно плаћање није дозвољено: понуда понуђача који понуди авасно плаћање биће одбијена као неприхватљива.

Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92.Закона.
Образац структуре цене (образац VIII у конкурсној документацији), понуђачи попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији.

Гарантни рок: по спецификацији произвођача.

Рок испоруке: У року од најкасније 6 недеља од захтева наручиоца.

Рок важења понуде: 30(тридесет) календарских дана од дана отварања понуде.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да, уписаном облику, затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нeможе мењати понуду.


10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узети у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена мора бити фиксна и не може се мењати.
У цену су урачунати и трошкови транспорта до седишта Наручиоца.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.



11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подац и о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи  Министарства финансија. Подаци о заштити животне средине се могудобити у Агенцији за заштиту животне срединеи уМинистарству пољопривреде  и заштите животне средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања, социјална и борачка питања.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

У предметно мпоступку није предвиђено средство обезбеђења испуњења обавеза понуђача.


13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
Наручилац је дужан да:
1. чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди,
2. одбиједавање информације која би значила повреду поверљивости података	 добијених у понуди,
3. чува као пословну тајну имена понуђача, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште brankica@chem.bg.ac.rs или факсом на број. 011/3336615,) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
Информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својо јинтернет страници.
Захтев за додатне информације или појашњења упућује се на адресу наручиоца, са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, материјал за науку (хемикалије), број 4/14,за партију/е_______”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
Ако наручилац одговор, односно измену или допуну конкурсне документације, пошаље електронским путем или факсом, захтеваће од заинтересованог лица да на исти начин потврди пријем одговора,што је заинтересовано лице дужно да учини.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити дадопуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке вршисе искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.


15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ
После отварања понуда наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да, у писаном облику, захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).
Уколиконаручилацоценидасупотребнадодатнаобјашњењаилијепотребноизвршитиконтролу(увид)кодпонуђача,односноњеговогподизвођача,наручилацћепонуђачуоставитипримеренирокдапоступипопозивунаручиоца,односнодаомогућинаручиоцуконтролу(увид)кодпонуђача,каоикодњеговогподизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступкуотварања понуда.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу,  Наручилац ће захтевати додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза уколико таквом понуђачу буде додељен уговор.



17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски најповољнија понуда“.
За оцењивање елемената критеријума економски најповољније понуде примениће се следећи начин: 
· 40 пондера – цена робе 
· 60 пондера – квалитет  
Стандард квалитета  спецификован по произвођачу:	

· 60 пондера – стандард или одговарајуће (еквивалент)

Квалитет специфициран од наручиоца: 
· 60 пондера – квалитет тражене  спецификације

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ  ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИ МБРОЈЕ МПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда буду имале исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који јепонудио најнижу цену.
У случају исте понуђене цене, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача чија је понуда прва приспела у пријемну службу наручиоца.

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.


20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.
 Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на е‐маил.brankica@chem.bg.ac.rs или факсом на број.011-21-84-330 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у рокуод 2 (два) дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтевће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У наведеном случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из члана108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтев аизчлана 149. став 3. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права одстране истог подносиоца захтева, утомзахтеву се немогу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
Подносилац захтева је дужан да, уз захтев, достави доказ о уплати таксе на рачун буџета Републике Србије у износу од 40.000,00 динара (број рачуна:840‐742221843‐57,позив на број50‐016,сврха:
Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник:БуџетРепубликеСрбије).


21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона.
У случају да понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђаче























Образац број 4

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
Понуда за јавну набавку добара–материјал за науку (хемикалије), број 4/14, за коју је позив за подношење понуда објављен на Порталу јавних набавки дана 01.12.2014.године и на интернет страници Наручиоца.
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

	Назив понуђача:
	

	Адреса понуђача:
	

	Матични број понуђача:
	

	Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):
	

	Име особе за контакт:
	

	Електронска адреса понуђача(e-mail):
	

	Телефон:
	

	Телефакс:
	

	Број рачуна понуђача и назив банке:
	

	Лице овлашћено за потписивање
Уговора
	



2) ПОНУДУ ПОДНОСИ
а) самостално
б) са подизвођачем
в) као заједничку понуду
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем,односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

	
1)
	
Назив подизвођача:
	

	
	
Адреса:
	

	
	
Матични број:
	

	
	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
2)
	
Назив подизвођача:
	

	
	
Адреса:
	

	
	
Матични број:
	

	
	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:
	

	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:
	





Напомена:
Табелу„Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребноје да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

	
1)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	
Адреса:
	

	
	
Матични број:
	

	
	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
2)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	
Адреса:
	

	
	
Матични број:
	

	
	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	

	
3)
	
Назив учесника у заједничкој понуди:
	

	
	
Адреса:
	

	
	
Матичниброј:
	

	
	
Порески идентификациони број:
	

	
	
Име особе за контакт:
	






Напомена:
Табелу  „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учеснику заједничкој понуди
[bookmark: _GoBack]5) Опис предмета набавке: набавка добара – материјал за науку (хемикалије), број 4/14-Дат је у Прилогу
Елементи понуде:

	Партија број:
	Укупна цена без ПДВ-а у РСД
	Укупна цена са ПДВ-ом у РСД

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	

	19
	
	

	20
	
	

	21
	
	

	22
	
	

	23
	
	

	24
	
	

	25
	
	

	26
	
	

	27
	
	



Рок испоруке:  _____ дана од захтева наручиоца( најкасније 6 недеља);
Рок плаћања:  ______ дана од дана пријема фактуре/рачуна (минимум 15 дана, максимум 45 дана);
Рок важења понуде: ____ дана од дана јавног отварања понуда (минимум 30 дана).
Подаци о проценту укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу,  као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача:
Подизвођачу се поверава __________% укупне вредности набавке.
Део набавке који ће извршити подизвођач:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
( попуњава само  понуђач који наступа са подизвођачем)
У                                               Потпис овлашћеног лица

Дана:	
М.П.
Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, потпише и печатомо вери, чиме потврђује да
Су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају свипонуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.





































VII МОДЕЛ УГОВОРА

Закључен између:

Иновационог центра Хемијског факултета у Београду д.о.о. , са седиштем у Београду, Студентски трг број 12-16, ПИБ 106185588, Матични број: 20550872, број рачуна: 840‐38723-68, Управа зајавна плаћања, телефон 011/3336-615,Телефакс 011/2184330, кога заступа Проф др Богдан Шолаја, (у даљем тексту: Наручилац).

и
  ............................................................... са седиштем у .................................., улица и број ..................................., ПИБ:.......................... Матични број ........................................Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,.............................
Телефон:..............................Телефакс............................ кога заступа.............................
(у даљем тексту: Испоручилац).

	Са подизвођачем/подизвођачима
	

	
	

	
	

	Са заједничким понуђачем/понуђачима
	

	
	


(Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача)


з а к љ у ч у ју:

УГО ВО Р
О КУПОПРОДАЈИ МАТЕРИЈАЛА ЗА НАУКУ( ХЕМИКАЛИЈЕ)

Уговорне стране констатују:
-да је Испоручилац на основу чл. 32, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, брoj 124/12 – удаљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Купца дана01.12.2014.године,спровео поступак за јавну набавку добара материјал за науку (хемикалије)у поступку јавне набавке мале вредности број 4/14;

- да је Испоручилац дана _______2014. године, доставио понуду број
, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора;
-да је Наручилац у складу са чланом 108. став1. Закона, на основу понуде Испоручиоца и Одлуке о додели уговора број: 	 од __.__. 2014. године изабрао Испоручиоца за испоруку предметних добара.
Члан 1.
Предмет овог Уговора је јавна набавка добара – материјал за науку (хемикалије) за потребе Иновационог центра Хемијског факултета у Београду д.о.о., формирана по партијама (број набавке4/14), а у свему према ценама из понуде број __________ од __.__. 2014. године, која је саставни део овог Уговора, и то:
- .....( попуњава Наручилац )
Члан 2.
Укупно уговорена цена за добра из члана 1.овог Уговора износи: ________________ динара без ПДВ-а, односно   ______________ динара са ПДВ-ом.
Цена је фиксна, изражена у динарима.
Члан 3.
Наручилац ће извршити плаћање вирманским путем у року од  дана ( не краће од 15 а не дуже од 45 дана), од дана испоруке и на  основу оверених и достављених рачуна од стране Испоручиоца .
Наручилац задржава права да изврши авансну исплату свих или појединих добара која су предмет овог Уговора по захтевима за испоруку до 31.12.2014.године у складу са финансијским могућностима.
Члан 4.
Испоруке се врше сукцесивно, по захтеву наручиоца. Рок испоруке не може бити дужи од  6 недеља од дана пријема захтева Наручиоца.
Члан 5.
Место испоруке је седиште купца.
Члан6.
Испоручилац је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са
Овим уговором.
Члан7.
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна
Не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
Отказни рок износи 30 (тридесет) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о раскиду уговора.
Члан 8.
Све евентуалне спорове који настану из, или поводом Уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно.
Уколико спорови између Наручиоца и Испоручиоца не буду решени споразумно, уговара се  надлежаност Привредног суда у Београду.
Члан 9.
Уговорне стране су сагласне да за све што овим Уговором није предвиђено, важе одредбе Закона о облигационим односима.
Члан 10.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања и важи до 30.04.2015. године.
Члан 11.
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака страна задржава по 3 (три) примерка.

ЗА ИСПОРУЧИОЦА	ЗА НАРУЧИОЦА

__________________	 ______________________
,директор	Проф др Богдан Шолаја,

Напомене:
Уколико понуђач поднос изаједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача,односно сви подизвођачи.
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи дамодел уговора
потписујуи печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.
Модел уговора представља садржину уговоракоји ће бити закључен са изабраним понуђачем,
Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.







































Образац број 5.

VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
За јавну набавку добара – материјал за науку (хемикалије), број 4/14

Дат је у Прилогу уз конкурсну документацију.

Попунити Прилог на следећи начин:

Укупна цена мора да садржи све основне елементе:
1. У колони 8 – уписати јединичну цену без ПДВ-а;
2. У колони 9 - уписати укупну цену без ПДВ-а, за тражене количине;
3. У колони 10 – уписати укупну цену саПДВ-ом, за тражене количине.
              4. У колони 11 – уписати назив произвођача

У ‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑							Потпис овлашћеног лица


Дана:	

М.П.


Напомена:
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.
Уколико понуђач и подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи и згрупе понуђача или група понуђача 
Може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене
Образац број 6.

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став1. Закона,___________________[навестиназивпонуђача], дајем

ИЗЈАВА О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ


Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу у поступку јавне набавке добро – материјал за науку (хемикалије), број  4/14, за потребе Иновационог центра Хемијског факултета у Београду д.о.о.   изјављујем да сам имао следеће трошкове:

	ВРСТА ТРОШКА
	ИЗНОС ТРОШКА У РСД

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
	



Напомена:
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражит и од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су настрани наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама на ручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, поду словом да је понуђач тражио накнаду тихтрошкова у својој понуди.
У случају достављања овог обрасца овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери печатом Образац, уколико наступа самостално или са подизвођачем.

У случају достављања овог обрасца од стране учесника заједничке понуде, група понуђача може да се определи да Образац попуњавају, потписују и печатомо веравај усви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печато моверити Образацу зприложено овлашћење које потписују и оверавају печатом сви понуђачи из групе  понуђача.

Додатна напомена: достављање ове изјаве није обавезно.
.
Датум:                            М.П.                                       Понуђач

__________________                                                          __________________


Образац број 7



X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


У складу са чланом 26. Закона ,,дајем:____________________ (Назив понуђача)


ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ


Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке добара ‐ материјал за науку (хемикалије), број 4/14,поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.



Датум:                            М.П.                                       Понуђач

__________________                                                          __________________





	
Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције може понуђачу ,односно заинтересованом лицу,изрећи меру забране учешћа  у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице, повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82.став1.тачка 2.Закона.
Образац изјаве овлашћено лице понуђача мора да попуни, потпише и овери печатом.
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем или заједничку понуду, Образац изјаве мора бити попуњен, потписан и оверен печатом од стране овлашћеног лица сваког подизвођача, односносваког понуђача из групе понуђача. Образац Изјаве копирати у довољном броју примерака.
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